## _ProfileData_20171205102949
ESS BMS and Battery Module Profile Data
Data retrieved: 12/05/2017 @ 10:30:07
BMS Software AS version: | 0x0206BA42
BMS Software AS checksum: | 0x03EC9675
BMS Software OS version: | 0x0206BB42
BMS Software OS checksum: | 0xDF1C5EF9
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x33 | 0x47 | 0x31 | 0x30 | 0x30 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x42 | 0x30 | 0x30 | 0x36 | 0x31 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1583G100-14B0061............
<Battery Current (A)>
| < -350.0 | -350 | -340 | -330 | -320 | -310 | -300 | -290 | -280 | -270 | -260 | -250 | -240 | -230 | -220 | -210 | -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | >= 350.0 | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 119 | 992 | 8394 | 39487 | 75622 | 85008 | 95231 | 112210 | 132420 | 183990 | 278935 | 265134 | 219622 | 227725 | 251159 | 280494 | 314710 | 364658 | 457723 | 661184 | 843983 | 764819 | 678435 | 684627 | 764442 | 982237 | 1590629 | 11063949 | 8513456 | 2349358 | 1075158 | 794178 | 664970 | 587993 | 537920 | 521883 | 497851 | 463254 | 435891 | 402541 | 368843 | 347273 | 393941 | 398151 | 216848 | 127536 | 110109 | 106718 | 107940 | 119673 | 139575 | 119127 | 69395 | 25791 | 4485 | 383 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40928248
<Battery Voltage (V)>
| < 450.0 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | >= 750.0 |  | TOTAL
| 212 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 71 | 393 | 6636 | 31177 | 77088 | 222728 | 496865 | 788870 | 1159876 | 1420884 | 1727927 | 2388135 | 8810147 | 14757326 | 3486704 | 1457158 | 1206410 | 1087511 | 1014319 | 515534 | 234545 | 37285 | 428 | 0 | 0 | 0 |  | 40928248
<Power (kW)>
| < -200.0 | -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | >= 200.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 205 | 7635 | 82877 | 175741 | 220587 | 335294 | 525642 | 423964 | 491760 | 597474 | 829139 | 1404197 | 1229952 | 1180791 | 1635639 | 11794826 | 10865998 | 1722871 | 1114840 | 886367 | 779178 | 727209 | 652351 | 582748 | 515216 | 503604 | 550409 | 233956 | 153872 | 145528 | 157133 | 183650 | 149510 | 59226 | 8554 | 279 | 13 |  | 40928248
<A2D Error profile data>
| CURRENT | VOLTAGE | POWER |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 |  | 0
MODULE 1
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x32 | 0x33 | 0x2D | 0x30 | 0x33 | 0x45 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x15 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1523-03E-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 306; 490: 162993; 500: 2883020; 510: 14642508; 520: 2303209; 530: 112294; 540: 0; 550: 0; 570: 20104330
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 116; 490: 66667; 500: 2793177; 510: 15039039; 520: 2179598; 530: 25733; 540: 0; 550: 0; 570: 20104330
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 361; 490: 266740; 500: 2911603; 510: 14391001; 520: 2309412; 530: 225212; 540: 1; 550: 0; 570: 20104330
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 82; 490: 78582; 500: 2815640; 510: 14974148; 520: 2204888; 530: 30990; 540: 0; 550: 0; 570: 20104330
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 306; 490: 275245; 500: 2914816; 510: 14372862; 520: 2308784; 530: 232316; 540: 1; 550: 0; 570: 20104330
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 76; 490: 78455; 500: 2813910; 510: 14976248; 520: 2205042; 530: 30599; 540: 0; 550: 0; 570: 20104330
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 296; 490: 269146; 500: 2912855; 510: 14386478; 520: 2308601; 530: 226953; 540: 1; 550: 0; 570: 20104330
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 70; 490: 62009; 500: 2786200; 510: 15057932; 520: 2175767; 530: 22352; 540: 0; 550: 0; 570: 20104330
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 312; 490: 247943; 500: 2907164; 510: 14435751; 520: 2306251; 530: 206908; 540: 1; 550: 0; 570: 20104330
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 85; 490: 67909; 500: 2797196; 510: 15027756; 520: 2185913; 530: 25471; 540: 0; 550: 0; 570: 20104330
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 119; 490: 87780; 500: 2828959; 510: 14923351; 520: 2225459; 530: 38662; 540: 0; 550: 0; 570: 20104330
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 325; 490: 203335; 500: 2901953; 510: 14526432; 520: 2321764; 530: 150520; 540: 1; 550: 0; 570: 20104330
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 17825993; 450: 2278337; 470: 20104330
CELL 2 | < 450.0: 17784140; 450: 2320190; 470: 20104330
CELL 3 | < 450.0: 17809109; 450: 2295221; 470: 20104330
CELL 4 | < 450.0: 17793525; 450: 2310805; 470: 20104330
CELL 5 | < 450.0: 17802626; 450: 2301704; 470: 20104330
CELL 6 | < 450.0: 17779946; 450: 2324384; 470: 20104330
CELL 7 | < 450.0: 17796231; 450: 2308099; 470: 20104330
CELL 8 | < 450.0: 17758793; 450: 2345537; 470: 20104330
CELL 9 | < 450.0: 17763075; 450: 2341255; 470: 20104330
CELL 10 | < 450.0: 17739497; 450: 2364833; 470: 20104330
CELL 11 | < 450.0: 17741112; 450: 2363218; 470: 20104330
CELL 12 | < 450.0: 17773374; 450: 2330956; 470: 20104330
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 54716 | 223201 | 423359 | 923202 | 4816098 | 8538088 | 4250347 | 813159 | 60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20104330
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 41103 | 179912 | 497643 | 812335 | 938570 | 2793726 | 11804350 | 2695262 | 329308 | 10886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20104330
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 156863 | 2940845 | 14686823 | 2241620 | 77984 | 0 | 0 |  | 20104330
MODULE 2
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x32 | 0x39 | 0x2D | 0x30 | 0x4D | 0x45 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0x1D | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1629-0ME-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 129; 490: 83259; 500: 1519148; 510: 8182820; 520: 1257087; 530: 56472; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 26110; 500: 1451359; 510: 8452322; 520: 1160381; 530: 8731; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 119; 490: 115262; 500: 1532040; 510: 8095842; 520: 1261821; 530: 93831; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 21453; 500: 1437684; 510: 8488970; 520: 1144619; 530: 6185; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 109; 490: 113734; 500: 1531298; 510: 8102445; 520: 1259963; 530: 91366; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 22508; 500: 1441839; 510: 8477258; 520: 1150655; 530: 6654; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 111; 490: 116841; 500: 1532431; 510: 8093184; 520: 1261210; 530: 95138; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 22609; 500: 1442387; 510: 8475026; 520: 1152208; 530: 6685; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 80; 490: 112607; 500: 1530369; 510: 8103898; 520: 1260243; 530: 91718; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 18982; 500: 1426429; 510: 8514310; 520: 1133729; 530: 5460; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 34; 490: 22960; 500: 1438729; 510: 8478550; 520: 1150715; 530: 7927; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 111; 490: 64915; 500: 1505770; 510: 8243446; 520: 1243702; 530: 40971; 540: 0; 550: 0; 570: 11098915
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 9401240; 450: 1697675; 470: 11098915
CELL 2 | < 450.0: 9366460; 450: 1732455; 470: 11098915
CELL 3 | < 450.0: 9375555; 450: 1723360; 470: 11098915
CELL 4 | < 450.0: 9363877; 450: 1735038; 470: 11098915
CELL 5 | < 450.0: 9363194; 450: 1735721; 470: 11098915
CELL 6 | < 450.0: 9354336; 450: 1744579; 470: 11098915
CELL 7 | < 450.0: 9364347; 450: 1734568; 470: 11098915
CELL 8 | < 450.0: 9346396; 450: 1752519; 470: 11098915
CELL 9 | < 450.0: 9349108; 450: 1749807; 470: 11098915
CELL 10 | < 450.0: 9318015; 450: 1780900; 470: 11098915
CELL 11 | < 450.0: 9315878; 450: 1783037; 470: 11098915
CELL 12 | < 450.0: 9342361; 450: 1756554; 470: 11098915
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447 | 36943 | 126012 | 238977 | 456174 | 2661238 | 4572139 | 2453759 | 503052 | 49174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11098915
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 25615 | 93245 | 245089 | 377531 | 465414 | 605216 | 6427323 | 2505196 | 333426 | 20221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11098915
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 60161 | 1540937 | 8284125 | 1190126 | 23509 | 0 | 0 |  | 11098915
MODULE 3
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x32 | 0x39 | 0x2D | 0x30 | 0x4D | 0x46 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0x1D | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1629-0MF-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 61; 490: 67186; 500: 1506489; 510: 8228079; 520: 1250266; 530: 46771; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 20735; 500: 1433280; 510: 8487222; 520: 1150182; 530: 7432; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 62; 490: 105396; 500: 1526185; 510: 8117689; 520: 1260864; 530: 88656; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 19176; 500: 1431412; 510: 8495225; 520: 1146864; 530: 6175; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 42; 490: 108189; 500: 1527332; 510: 8112275; 520: 1259857; 530: 91157; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 18649; 500: 1428526; 510: 8501166; 520: 1144643; 530: 5868; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 37; 490: 109695; 500: 1527886; 510: 8106584; 520: 1260828; 530: 93822; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 18486; 500: 1428453; 510: 8500762; 520: 1145462; 530: 5689; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 33; 490: 113451; 500: 1528377; 510: 8096779; 520: 1262028; 530: 98184; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 20890; 500: 1436845; 510: 8481096; 520: 1152951; 530: 7069; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 26831; 500: 1455114; 510: 8429695; 520: 1176239; 530: 10971; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 52; 490: 75630; 500: 1512523; 510: 8199056; 520: 1257596; 530: 53995; 540: 0; 550: 0; 570: 11098852
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 9354775; 450: 1744077; 470: 11098852
CELL 2 | < 450.0: 9315826; 450: 1783026; 470: 11098852
CELL 3 | < 450.0: 9327720; 450: 1771132; 470: 11098852
CELL 4 | < 450.0: 9311516; 450: 1787336; 470: 11098852
CELL 5 | < 450.0: 9323457; 450: 1775395; 470: 11098852
CELL 6 | < 450.0: 9300442; 450: 1798410; 470: 11098852
CELL 7 | < 450.0: 9320049; 450: 1778803; 470: 11098852
CELL 8 | < 450.0: 9296119; 450: 1802733; 470: 11098852
CELL 9 | < 450.0: 9308680; 450: 1790172; 470: 11098852
CELL 10 | < 450.0: 9281085; 450: 1817767; 470: 11098852
CELL 11 | < 450.0: 9279820; 450: 1819032; 470: 11098852
CELL 12 | < 450.0: 9314882; 450: 1783970; 470: 11098852
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 35892 | 118693 | 238855 | 524934 | 2963213 | 4323880 | 2399802 | 454247 | 37972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11098852
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 25143 | 84647 | 234931 | 347575 | 460802 | 527043 | 4491021 | 4501977 | 397555 | 27706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11098852
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 56275 | 1533295 | 8288950 | 1195838 | 24470 | 0 | 0 |  | 11098852
MODULE 4
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x33 | 0x2D | 0x30 | 0x46 | 0x4E | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x21 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1533-0FN-402335-00710..!...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 97; 490: 120586; 500: 2413355; 510: 12397716; 520: 1918906; 530: 96058; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 34058; 500: 2306716; 510: 12801301; 520: 1790305; 530: 14334; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 74; 490: 176847; 500: 2432105; 510: 12257819; 520: 1916158; 530: 163715; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 30728; 500: 2300581; 510: 12819794; 520: 1783664; 530: 11951; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 59; 490: 184579; 500: 2432470; 510: 12243624; 520: 1912365; 530: 173621; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 32798; 500: 2308188; 510: 12798393; 520: 1793965; 530: 13374; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 63; 490: 170355; 500: 2429397; 510: 12275790; 520: 1912865; 530: 158248; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 29138; 500: 2295101; 510: 12828370; 520: 1782449; 530: 11660; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 53; 490: 174184; 500: 2429520; 510: 12265799; 520: 1913489; 530: 163673; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 31633; 500: 2302586; 510: 12811012; 520: 1788141; 530: 13346; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 34367; 500: 2307169; 510: 12793280; 520: 1795986; 530: 15910; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 83; 490: 101839; 500: 2401798; 510: 12455597; 520: 1909767; 530: 77634; 540: 0; 550: 0; 570: 16946718
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 14944249; 450: 2002469; 470: 16946718
CELL 2 | < 450.0: 14895335; 450: 2051383; 470: 16946718
CELL 3 | < 450.0: 14904755; 450: 2041963; 470: 16946718
CELL 4 | < 450.0: 14887433; 450: 2059285; 470: 16946718
CELL 5 | < 450.0: 14897011; 450: 2049707; 470: 16946718
CELL 6 | < 450.0: 14872885; 450: 2073833; 470: 16946718
CELL 7 | < 450.0: 14886902; 450: 2059816; 470: 16946718
CELL 8 | < 450.0: 14865104; 450: 2081614; 470: 16946718
CELL 9 | < 450.0: 14869751; 450: 2076967; 470: 16946718
CELL 10 | < 450.0: 14840295; 450: 2106423; 470: 16946718
CELL 11 | < 450.0: 14839744; 450: 2106974; 470: 16946718
CELL 12 | < 450.0: 14874723; 450: 2071995; 470: 16946718
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 33912 | 112652 | 289907 | 536244 | 1524216 | 7593728 | 5561462 | 1201072 | 92513 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946718
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 19881 | 86572 | 262719 | 533003 | 747084 | 715989 | 3161016 | 10480320 | 875914 | 63384 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946718
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85749 | 2421179 | 12526658 | 1863634 | 49472 | 0 | 0 |  | 16946718
MODULE 5
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x32 | 0x33 | 0x2D | 0x30 | 0x33 | 0x46 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x15 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1523-03F-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 187; 490: 150709; 500: 2873276; 510: 14686836; 520: 2292074; 530: 101244; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 18; 490: 46228; 500: 2751479; 510: 15166139; 520: 2126401; 530: 14061; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 151; 490: 226170; 500: 2898745; 510: 14497855; 520: 2295269; 530: 186136; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 19; 490: 46356; 500: 2753797; 510: 15161242; 520: 2129412; 530: 13500; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 104; 490: 211838; 500: 2895269; 510: 14538186; 520: 2289971; 530: 168958; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 18; 490: 42353; 500: 2740936; 510: 15193251; 520: 2116088; 530: 11680; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 119; 490: 220142; 500: 2895820; 510: 14517682; 520: 2291155; 530: 179408; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 15; 490: 44383; 500: 2748259; 510: 15170202; 520: 2128890; 530: 12577; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 74; 490: 218451; 500: 2895473; 510: 14521308; 520: 2291759; 530: 177261; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 13; 490: 50500; 500: 2765791; 510: 15126577; 520: 2145845; 530: 15600; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 16; 490: 58260; 500: 2782400; 510: 15075252; 520: 2167632; 530: 20766; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 134; 490: 159458; 500: 2879686; 510: 14657759; 520: 2298711; 530: 108578; 540: 0; 550: 0; 570: 20104326
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 17646446; 450: 2457880; 470: 20104326
CELL 2 | < 450.0: 17604424; 450: 2499902; 470: 20104326
CELL 3 | < 450.0: 17616507; 450: 2487819; 470: 20104326
CELL 4 | < 450.0: 17596919; 450: 2507407; 470: 20104326
CELL 5 | < 450.0: 17599317; 450: 2505009; 470: 20104326
CELL 6 | < 450.0: 17578770; 450: 2525556; 470: 20104326
CELL 7 | < 450.0: 17592618; 450: 2511708; 470: 20104326
CELL 8 | < 450.0: 17570866; 450: 2533460; 470: 20104326
CELL 9 | < 450.0: 17576980; 450: 2527346; 470: 20104326
CELL 10 | < 450.0: 17552120; 450: 2552206; 470: 20104326
CELL 11 | < 450.0: 17551779; 450: 2552547; 470: 20104326
CELL 12 | < 450.0: 17582029; 450: 2522297; 470: 20104326
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 36111 | 136073 | 353573 | 674433 | 2997327 | 8926802 | 5717487 | 1179610 | 82496 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20104326
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 30159 | 134858 | 405681 | 720649 | 896574 | 883075 | 6369367 | 9882945 | 732506 | 47962 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20104326
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 129002 | 2969868 | 14797097 | 2164952 | 43328 | 0 | 0 |  | 20104326
MODULE 6
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x33 | 0x2D | 0x30 | 0x46 | 0x57 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x21 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1533-0FW-402335-00710..!...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 82; 490: 116832; 500: 2413633; 510: 12407112; 520: 1915704; 530: 93385; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 39349; 500: 2328381; 510: 12750607; 520: 1810512; 530: 17895; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 61; 490: 177858; 500: 2434011; 510: 12254290; 520: 1913801; 530: 166727; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 27446; 500: 2293545; 510: 12844964; 520: 1770683; 530: 10110; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 43; 490: 167818; 500: 2431458; 510: 12283513; 520: 1909934; 530: 153982; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 26945; 500: 2290850; 510: 12848249; 520: 1770503; 530: 10200; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 58; 490: 165867; 500: 2429958; 510: 12287486; 520: 1910473; 530: 152906; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 24957; 500: 2281786; 510: 12868905; 520: 1761871; 530: 9228; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 44; 490: 169359; 500: 2431211; 510: 12276736; 520: 1911959; 530: 157439; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 30289; 500: 2302065; 510: 12819907; 520: 1781961; 530: 12525; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 34976; 500: 2315669; 510: 12781381; 520: 1798485; 530: 16234; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 73; 490: 99825; 500: 2403013; 510: 12460541; 520: 1906922; 530: 76374; 540: 0; 550: 0; 570: 16946748
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 15060922; 450: 1885826; 470: 16946748
CELL 2 | < 450.0: 15008751; 450: 1937997; 470: 16946748
CELL 3 | < 450.0: 15018495; 450: 1928253; 470: 16946748
CELL 4 | < 450.0: 14992677; 450: 1954071; 470: 16946748
CELL 5 | < 450.0: 15006136; 450: 1940612; 470: 16946748
CELL 6 | < 450.0: 14975947; 450: 1970801; 470: 16946748
CELL 7 | < 450.0: 14994602; 450: 1952146; 470: 16946748
CELL 8 | < 450.0: 14966413; 450: 1980335; 470: 16946748
CELL 9 | < 450.0: 14983039; 450: 1963709; 470: 16946748
CELL 10 | < 450.0: 14951716; 450: 1995032; 470: 16946748
CELL 11 | < 450.0: 14955055; 450: 1991693; 470: 16946748
CELL 12 | < 450.0: 14989556; 450: 1957192; 470: 16946748
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 32458 | 105360 | 284194 | 521189 | 1168634 | 7243973 | 6129184 | 1347671 | 113403 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946748
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17249 | 78221 | 244896 | 517203 | 743710 | 697557 | 1979524 | 11521209 | 1068090 | 78227 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946748
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 83815 | 2431732 | 12537792 | 1848593 | 44797 | 0 | 0 |  | 16946748
MODULE 7
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x33 | 0x2D | 0x30 | 0x46 | 0x4D | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x21 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1533-0FM-402335-00710..!...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 74; 490: 110484; 500: 2403863; 510: 12430285; 520: 1913838; 530: 88206; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 34300; 500: 2307389; 510: 12791799; 520: 1797986; 530: 15274; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 71; 490: 173017; 500: 2427266; 510: 12268267; 520: 1915053; 530: 163076; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 29647; 500: 2296746; 510: 12823297; 520: 1785153; 530: 11907; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 53; 490: 167039; 500: 2425158; 510: 12286936; 520: 1911817; 530: 155747; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 27338; 500: 2287097; 510: 12843325; 520: 1778323; 530: 10667; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 47; 490: 164497; 500: 2424265; 510: 12292337; 520: 1912210; 530: 153394; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 27831; 500: 2289852; 510: 12835474; 520: 1782768; 530: 10825; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 42; 490: 173250; 500: 2425756; 510: 12269201; 520: 1913517; 530: 164984; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 31539; 500: 2301260; 510: 12809091; 520: 1791992; 530: 12867; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 40171; 500: 2325267; 510: 12741383; 520: 1820449; 530: 19479; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 75; 490: 120350; 500: 2411051; 510: 12394113; 520: 1922298; 530: 98863; 540: 0; 550: 0; 570: 16946750
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 14829860; 450: 2116890; 470: 16946750
CELL 2 | < 450.0: 14785796; 450: 2160954; 470: 16946750
CELL 3 | < 450.0: 14793061; 450: 2153689; 470: 16946750
CELL 4 | < 450.0: 14782161; 450: 2164589; 470: 16946750
CELL 5 | < 450.0: 14781287; 450: 2165463; 470: 16946750
CELL 6 | < 450.0: 14764486; 450: 2182264; 470: 16946750
CELL 7 | < 450.0: 14774554; 450: 2172196; 470: 16946750
CELL 8 | < 450.0: 14753721; 450: 2193029; 470: 16946750
CELL 9 | < 450.0: 14759734; 450: 2187016; 470: 16946750
CELL 10 | < 450.0: 14733225; 450: 2213525; 470: 16946750
CELL 11 | < 450.0: 14735767; 450: 2210983; 470: 16946750
CELL 12 | < 450.0: 14767480; 450: 2179270; 470: 16946750
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 30823 | 99966 | 271458 | 504403 | 1503383 | 7488718 | 5701603 | 1258969 | 86955 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946750
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17798 | 81490 | 258747 | 542682 | 768097 | 696331 | 2392711 | 11218246 | 906596 | 63531 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946750
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 87374 | 2437908 | 12529215 | 1846737 | 45484 | 0 | 0 |  | 16946750
MODULE 8
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x34 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x31 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x21 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1534-001-402335-00710..!...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 44; 490: 116206; 500: 2411019; 510: 12406901; 520: 1918164; 530: 94231; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 34985; 500: 2315294; 510: 12778629; 520: 1802371; 530: 15285; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 64; 490: 187627; 500: 2431705; 510: 12230983; 520: 1916060; 530: 180126; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 27544; 500: 2293637; 510: 12835019; 520: 1779876; 530: 10489; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 40; 490: 171257; 500: 2428213; 510: 12274010; 520: 1912524; 530: 160521; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 25434; 500: 2283265; 510: 12857359; 520: 1771008; 530: 9499; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 39; 490: 164613; 500: 2426184; 510: 12288684; 520: 1912368; 530: 154677; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 22884; 500: 2270235; 510: 12886031; 520: 1759211; 530: 8204; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 34; 490: 164495; 500: 2426215; 510: 12287919; 520: 1913692; 530: 154210; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 29193; 500: 2297520; 510: 12822493; 520: 1785277; 530: 12082; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 33114; 500: 2307690; 510: 12792569; 520: 1797976; 530: 15215; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 79; 490: 107125; 500: 2405453; 510: 12433299; 520: 1915126; 530: 85483; 540: 0; 550: 0; 570: 16946565
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 14911638; 450: 2034927; 470: 16946565
CELL 2 | < 450.0: 14863652; 450: 2082913; 470: 16946565
CELL 3 | < 450.0: 14872160; 450: 2074405; 470: 16946565
CELL 4 | < 450.0: 14847032; 450: 2099533; 470: 16946565
CELL 5 | < 450.0: 14854822; 450: 2091743; 470: 16946565
CELL 6 | < 450.0: 14829399; 450: 2117166; 470: 16946565
CELL 7 | < 450.0: 14846823; 450: 2099742; 470: 16946565
CELL 8 | < 450.0: 14820033; 450: 2126532; 470: 16946565
CELL 9 | < 450.0: 14829333; 450: 2117232; 470: 16946565
CELL 10 | < 450.0: 14802181; 450: 2144384; 470: 16946565
CELL 11 | < 450.0: 14802569; 450: 2143996; 470: 16946565
CELL 12 | < 450.0: 14843451; 450: 2103114; 470: 16946565
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 22231 | 77288 | 250069 | 469547 | 829081 | 5717265 | 7375423 | 2022993 | 180455 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946565
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 25694 | 94251 | 293865 | 571455 | 760715 | 724296 | 3760955 | 10021257 | 652871 | 40818 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946565
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 84815 | 2439932 | 12534978 | 1843591 | 43231 | 0 | 0 |  | 16946565
MODULE 9
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x33 | 0x2D | 0x30 | 0x46 | 0x50 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x21 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1533-0FP-402335-00710..!...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 45; 490: 91855; 500: 2393873; 510: 12489681; 520: 1901672; 530: 69507; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 28515; 500: 2291323; 510: 12838461; 520: 1776578; 530: 11755; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 47; 490: 158662; 500: 2425797; 510: 12301963; 520: 1913154; 530: 147010; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 24060; 500: 2275591; 510: 12879411; 520: 1758854; 530: 8717; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 30; 490: 156159; 500: 2425013; 510: 12311528; 520: 1910046; 530: 143857; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 22846; 500: 2269122; 510: 12892404; 520: 1754196; 530: 8065; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 28; 490: 153152; 500: 2423733; 510: 12318603; 520: 1910159; 530: 140958; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 24935; 500: 2280734; 510: 12863414; 520: 1768241; 530: 9309; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 17; 490: 164327; 500: 2425830; 510: 12290700; 520: 1911457; 530: 154302; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 29371; 500: 2298541; 510: 12823006; 520: 1783848; 530: 11867; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 34011; 500: 2312563; 510: 12783556; 520: 1801002; 530: 15500; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 35; 490: 103454; 500: 2404774; 510: 12445856; 520: 1912562; 530: 79952; 540: 0; 550: 0; 570: 16946633
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 14962651; 450: 1983982; 470: 16946633
CELL 2 | < 450.0: 14910553; 450: 2036080; 470: 16946633
CELL 3 | < 450.0: 14924098; 450: 2022535; 470: 16946633
CELL 4 | < 450.0: 14904216; 450: 2042417; 470: 16946633
CELL 5 | < 450.0: 14916304; 450: 2030329; 470: 16946633
CELL 6 | < 450.0: 14885887; 450: 2060746; 470: 16946633
CELL 7 | < 450.0: 14905390; 450: 2041243; 470: 16946633
CELL 8 | < 450.0: 14879539; 450: 2067094; 470: 16946633
CELL 9 | < 450.0: 14897702; 450: 2048931; 470: 16946633
CELL 10 | < 450.0: 14867048; 450: 2079585; 470: 16946633
CELL 11 | < 450.0: 14866265; 450: 2080368; 470: 16946633
CELL 12 | < 450.0: 14911584; 450: 2035049; 470: 16946633
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 32381 | 102406 | 273587 | 505461 | 1590471 | 7536170 | 5616820 | 1214599 | 74103 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946633
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 22132 | 89354 | 278425 | 554267 | 751699 | 693154 | 2315874 | 11352365 | 833132 | 55593 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946633
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76132 | 2424594 | 12566971 | 1840032 | 38888 | 0 | 0 |  | 16946633
MODULE 10
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x37 | 0x33 | 0x31 | 0x2D | 0x30 | 0x51 | 0x55 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x30 | 0x33 | 0x0 | 0x11 | 0x20 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1731-0QU-402335-00803.. ...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 0; 500: 0; 510: 64; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 64
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 2 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 3 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 4 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 5 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 6 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 7 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 8 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 9 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 10 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 11 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
CELL 12 | < 450.0: 64; 450: 0; 470: 64
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64
MODULE 11
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x33 | 0x2D | 0x30 | 0x46 | 0x55 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x21 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1533-0FU-402335-00710..!...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 64; 490: 98516; 500: 2401256; 510: 12468018; 520: 1903762; 530: 74987; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 26833; 500: 2286403; 510: 12859301; 520: 1764002; 530: 10064; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 61; 490: 164058; 500: 2429113; 510: 12292090; 520: 1910855; 530: 150426; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 24428; 500: 2280607; 510: 12876401; 520: 1756628; 530: 8539; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 31; 490: 151512; 500: 2426383; 510: 12326821; 520: 1906851; 530: 135005; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 24608; 500: 2281271; 510: 12872096; 520: 1759869; 530: 8759; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 45; 490: 164638; 500: 2428593; 510: 12293223; 520: 1908152; 530: 151952; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 24078; 500: 2279566; 510: 12874139; 520: 1760332; 530: 8488; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 23; 490: 153430; 500: 2426133; 510: 12319412; 520: 1908676; 530: 138929; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 27085; 500: 2291918; 510: 12846510; 520: 1770852; 530: 10238; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 31165; 500: 2304285; 510: 12811549; 520: 1786132; 530: 13471; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 54; 490: 110863; 500: 2410813; 510: 12424713; 520: 1913837; 530: 86323; 540: 0; 550: 0; 570: 16946603
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 15049679; 450: 1896924; 470: 16946603
CELL 2 | < 450.0: 14993176; 450: 1953427; 470: 16946603
CELL 3 | < 450.0: 15007651; 450: 1938952; 470: 16946603
CELL 4 | < 450.0: 14987892; 450: 1958711; 470: 16946603
CELL 5 | < 450.0: 14995992; 450: 1950611; 470: 16946603
CELL 6 | < 450.0: 14973900; 450: 1972703; 470: 16946603
CELL 7 | < 450.0: 14995867; 450: 1950736; 470: 16946603
CELL 8 | < 450.0: 14965619; 450: 1980984; 470: 16946603
CELL 9 | < 450.0: 14974754; 450: 1971849; 470: 16946603
CELL 10 | < 450.0: 14948604; 450: 1997999; 470: 16946603
CELL 11 | < 450.0: 14950107; 450: 1996496; 470: 16946603
CELL 12 | < 450.0: 14993571; 450: 1953032; 470: 16946603
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 28886 | 94862 | 264080 | 486932 | 1413685 | 7336594 | 5898306 | 1339661 | 83157 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946603
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15691 | 78109 | 231688 | 533413 | 755022 | 706503 | 1812210 | 11761240 | 981795 | 70318 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16946603
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 78188 | 2441973 | 12565147 | 1825038 | 36235 | 0 | 0 |  | 16946603
MODULE 12
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x32 | 0x39 | 0x2D | 0x30 | 0x4D | 0x48 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0x1D | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1629-0MH-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 44; 490: 66669; 500: 1507990; 510: 8239773; 520: 1242911; 530: 41497; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 19289; 500: 1433288; 510: 8503728; 520: 1137143; 530: 5436; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 34; 490: 99472; 500: 1525390; 510: 8143718; 520: 1253307; 530: 76963; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 15445; 500: 1417554; 510: 8543331; 520: 1119028; 530: 3526; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 26; 490: 93558; 500: 1523362; 510: 8161868; 520: 1249412; 530: 70658; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 15371; 500: 1418046; 510: 8540914; 520: 1121007; 530: 3546; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 28; 490: 93773; 500: 1522781; 510: 8160889; 520: 1249746; 530: 71667; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 13874; 500: 1407249; 510: 8563821; 520: 1110893; 530: 3047; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 32; 490: 92844; 500: 1522484; 510: 8162362; 520: 1250123; 530: 71039; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 14481; 500: 1409810; 510: 8559607; 520: 1111710; 530: 3276; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 18325; 500: 1426777; 510: 8514561; 520: 1133888; 530: 5331; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 56; 490: 54565; 500: 1497720; 510: 8282071; 520: 1232508; 530: 31964; 540: 0; 550: 0; 570: 11098884
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 9356568; 450: 1742316; 470: 11098884
CELL 2 | < 450.0: 9325379; 450: 1773505; 470: 11098884
CELL 3 | < 450.0: 9331627; 450: 1767257; 470: 11098884
CELL 4 | < 450.0: 9317839; 450: 1781045; 470: 11098884
CELL 5 | < 450.0: 9320864; 450: 1778020; 470: 11098884
CELL 6 | < 450.0: 9307469; 450: 1791415; 470: 11098884
CELL 7 | < 450.0: 9314583; 450: 1784301; 470: 11098884
CELL 8 | < 450.0: 9295249; 450: 1803635; 470: 11098884
CELL 9 | < 450.0: 9299745; 450: 1799139; 470: 11098884
CELL 10 | < 450.0: 9276790; 450: 1822094; 470: 11098884
CELL 11 | < 450.0: 9275382; 450: 1823502; 470: 11098884
CELL 12 | < 450.0: 9302487; 450: 1796397; 470: 11098884
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 29434 | 90987 | 229802 | 321468 | 939128 | 4958943 | 3601188 | 838746 | 88760 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11098884
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20447 | 78293 | 228620 | 353749 | 482700 | 476712 | 2496770 | 6477114 | 450435 | 34039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11098884
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45602 | 1518122 | 8342468 | 1176630 | 16044 | 0 | 0 |  | 11098884
MODULE 13
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x41 | 0x31 | 0x32 | 0x2D | 0x31 | 0x32 | 0x34 | 0x38 | 0x2D | 0x30 | 0x31 | 0x52 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x36 | 0x30 | 0x39 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 0A12-1248-01R-402335-00609......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 96; 480: 10835; 490: 1124598; 500: 5564015; 510: 28177244; 520: 4538967; 530: 781394; 540: 256; 550: 0; 570: 40197405
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 50; 480: 4938; 490: 783561; 500: 5672373; 510: 28747988; 520: 4556632; 530: 431814; 540: 49; 550: 0; 570: 40197405
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 42; 480: 13173; 490: 1261780; 500: 5515419; 510: 28013342; 520: 4496410; 530: 897050; 540: 189; 550: 0; 570: 40197405
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 8; 480: 3376; 490: 739949; 500: 5662761; 510: 28851086; 520: 4543409; 530: 396791; 540: 25; 550: 0; 570: 40197405
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 73; 480: 13363; 490: 1266680; 500: 5530573; 510: 27998551; 520: 4486453; 530: 901490; 540: 222; 550: 0; 570: 40197405
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 10; 480: 3383; 490: 739154; 500: 5665905; 510: 28854610; 520: 4542172; 530: 392151; 540: 20; 550: 0; 570: 40197405
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 64; 480: 14935; 490: 1290956; 500: 5516636; 510: 27970009; 520: 4486050; 530: 918418; 540: 212; 550: 0; 570: 40197280
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 14; 480: 3825; 490: 773841; 500: 5659278; 510: 28792792; 520: 4547084; 530: 420412; 540: 34; 550: 0; 570: 40197280
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 82; 480: 19302; 490: 1350052; 500: 5497031; 510: 27872503; 520: 4482532; 530: 975456; 540: 322; 550: 0; 570: 40197280
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 37; 480: 4592; 490: 805893; 500: 5672161; 510: 28725577; 520: 4551009; 530: 437975; 540: 36; 550: 0; 570: 40197280
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 3; 470: 145; 480: 7693; 490: 919291; 500: 5675428; 510: 28517931; 520: 4553101; 530: 523611; 540: 77; 550: 0; 570: 40197280
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 84; 480: 12617; 490: 1180250; 500: 5556270; 510: 28089981; 520: 4536978; 530: 820823; 540: 277; 550: 0; 570: 40197280
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 36949025; 450: 3248255; 470: 40197280
CELL 2 | < 450.0: 36860481; 450: 3336799; 470: 40197280
CELL 3 | < 450.0: 36886578; 450: 3310702; 470: 40197280
CELL 4 | < 450.0: 36850610; 450: 3346670; 470: 40197280
CELL 5 | < 450.0: 36883984; 450: 3313296; 470: 40197280
CELL 6 | < 450.0: 36851031; 450: 3346249; 470: 40197280
CELL 7 | < 450.0: 36887930; 450: 3309350; 470: 40197280
CELL 8 | < 450.0: 36862538; 450: 3334742; 470: 40197280
CELL 9 | < 450.0: 36885481; 450: 3311799; 470: 40197280
CELL 10 | < 450.0: 36828817; 450: 3368463; 470: 40197280
CELL 11 | < 450.0: 36845564; 450: 3351716; 470: 40197280
CELL 12 | < 450.0: 36888605; 450: 3308675; 470: 40197280
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11022 | 80394 | 284451 | 983399 | 3491930 | 7984049 | 12580272 | 11214080 | 3385513 | 181423 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40197405
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 70931 | 249507 | 767298 | 1659758 | 4456456 | 6941967 | 7610511 | 16856484 | 1489983 | 89969 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40197405
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 64 | 8724 | 1091213 | 5722330 | 28308643 | 4452029 | 614202 | 75 | 0 |  | 40197280
MODULE 14
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x41 | 0x31 | 0x32 | 0x2D | 0x31 | 0x33 | 0x33 | 0x37 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x46 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x36 | 0x31 | 0x33 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 0A12-1337-06F-402335-00613......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 178; 480: 14589; 490: 1226090; 500: 5530257; 510: 28056449; 520: 4519541; 530: 850460; 540: 217; 550: 0; 570: 40197781
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 129; 480: 5378; 490: 858664; 500: 5650906; 510: 28657906; 520: 4543053; 530: 481720; 540: 25; 550: 0; 570: 40197781
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 215; 480: 25058; 490: 1425718; 500: 5469436; 510: 27768114; 520: 4469461; 530: 1039172; 540: 607; 550: 0; 570: 40197781
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 105; 480: 4560; 490: 835021; 500: 5652920; 510: 28707062; 520: 4533926; 530: 464171; 540: 16; 550: 0; 570: 40197781
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 139; 480: 21082; 490: 1383668; 500: 5479977; 510: 27842154; 520: 4470478; 530: 999922; 540: 361; 550: 0; 570: 40197781
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 94; 480: 4532; 490: 851885; 500: 5646658; 510: 28685192; 520: 4533089; 530: 476318; 540: 13; 550: 0; 570: 40197781
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 160; 480: 21527; 490: 1388100; 500: 5483595; 510: 27836068; 520: 4468952; 530: 998863; 540: 391; 550: 0; 570: 40197656
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 99; 480: 4259; 490: 825033; 500: 5652715; 510: 28729390; 520: 4530826; 530: 455322; 540: 12; 550: 0; 570: 40197656
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 169; 480: 20837; 490: 1383081; 500: 5482203; 510: 27839872; 520: 4471334; 530: 999754; 540: 406; 550: 0; 570: 40197656
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 1; 470: 103; 480: 4559; 490: 820043; 500: 5660955; 510: 28736631; 520: 4533074; 530: 442279; 540: 11; 550: 0; 570: 40197656
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 2; 470: 208; 480: 6643; 490: 893628; 500: 5658048; 510: 28600058; 520: 4537001; 530: 502037; 540: 31; 550: 0; 570: 40197656
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 207; 480: 13333; 490: 1198965; 500: 5545422; 510: 28097388; 520: 4520024; 530: 822093; 540: 224; 550: 0; 570: 40197656
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 36776623; 450: 3421033; 470: 40197656
CELL 2 | < 450.0: 36680892; 450: 3516764; 470: 40197656
CELL 3 | < 450.0: 36716367; 450: 3481289; 470: 40197656
CELL 4 | < 450.0: 36689204; 450: 3508452; 470: 40197656
CELL 5 | < 450.0: 36713104; 450: 3484552; 470: 40197656
CELL 6 | < 450.0: 36673112; 450: 3524544; 470: 40197656
CELL 7 | < 450.0: 36706468; 450: 3491188; 470: 40197656
CELL 8 | < 450.0: 36669522; 450: 3528134; 470: 40197656
CELL 9 | < 450.0: 36680505; 450: 3517151; 470: 40197656
CELL 10 | < 450.0: 36611707; 450: 3585949; 470: 40197656
CELL 11 | < 450.0: 36625548; 450: 3572108; 470: 40197656
CELL 12 | < 450.0: 36662860; 450: 3534796; 470: 40197656
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10306 | 72172 | 260632 | 901173 | 2783866 | 7558368 | 11195297 | 12746832 | 4317011 | 346912 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40197781
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 55751 | 213542 | 675565 | 1591235 | 4150444 | 7085071 | 7045335 | 17280725 | 1969971 | 125618 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40197781
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 159 | 10870 | 1170081 | 5713389 | 28205088 | 4427133 | 670887 | 49 | 0 |  | 40197656
MODULE 15
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x33 | 0x34 | 0x2D | 0x30 | 0x34 | 0x56 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x30 | 0x32 | 0x0 | 0x10 | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1634-04V-402335-00802..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 13838; 500: 704644; 510: 3483422; 520: 545199; 530: 7791; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 3541; 500: 656874; 510: 3601729; 520: 492431; 530: 319; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 28797; 500: 721890; 510: 3425501; 520: 554147; 530: 24559; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 3235; 500: 655327; 510: 3606246; 520: 489851; 530: 235; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 29357; 500: 722195; 510: 3424095; 520: 553920; 530: 25327; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 3218; 500: 655125; 510: 3605605; 520: 490701; 530: 245; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 30619; 500: 722683; 510: 3420156; 520: 554237; 530: 27199; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 3164; 500: 654901; 510: 3605566; 520: 491027; 530: 236; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 28539; 500: 721436; 510: 3425875; 520: 554211; 530: 24833; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 3453; 500: 657222; 510: 3600880; 520: 493051; 530: 288; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 4196; 500: 662923; 510: 3587498; 520: 499742; 530: 535; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 14400; 500: 705327; 510: 3480223; 520: 546475; 530: 8469; 540: 0; 550: 0; 570: 4754894
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 4143910; 450: 610984; 470: 4754894
CELL 2 | < 450.0: 4134083; 450: 620811; 470: 4754894
CELL 3 | < 450.0: 4136478; 450: 618416; 470: 4754894
CELL 4 | < 450.0: 4132712; 450: 622182; 470: 4754894
CELL 5 | < 450.0: 4134661; 450: 620233; 470: 4754894
CELL 6 | < 450.0: 4129537; 450: 625357; 470: 4754894
CELL 7 | < 450.0: 4132368; 450: 622526; 470: 4754894
CELL 8 | < 450.0: 4127645; 450: 627249; 470: 4754894
CELL 9 | < 450.0: 4127108; 450: 627786; 470: 4754894
CELL 10 | < 450.0: 4121891; 450: 633003; 470: 4754894
CELL 11 | < 450.0: 4121569; 450: 633325; 470: 4754894
CELL 12 | < 450.0: 4125187; 450: 629707; 470: 4754894
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031 | 13908 | 54416 | 115163 | 465346 | 1749018 | 1744218 | 544314 | 63455 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4754894
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301 | 16330 | 56104 | 133960 | 204147 | 197568 | 1607306 | 2139511 | 368900 | 28767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4754894
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11191 | 719020 | 3506924 | 515369 | 2390 | 0 | 0 |  | 4754894
MODULE 16
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x32 | 0x39 | 0x2D | 0x30 | 0x4D | 0x47 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0x1D | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1629-0MG-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 137; 490: 69107; 500: 1509616; 510: 8231170; 520: 1244508; 530: 44239; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 23; 490: 20530; 500: 1429868; 510: 8507926; 520: 1133995; 530: 6435; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 135; 490: 104929; 500: 1527848; 510: 8128505; 520: 1255857; 530: 81503; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 18304; 500: 1423384; 510: 8527398; 520: 1124856; 530: 4824; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 92; 490: 102856; 500: 1527719; 510: 8135563; 520: 1253811; 530: 78736; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 18949; 500: 1425584; 510: 8519718; 520: 1129446; 530: 5072; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 89; 490: 105232; 500: 1528570; 510: 8128162; 520: 1254861; 530: 81863; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 18024; 500: 1421952; 510: 8527536; 520: 1126478; 530: 4779; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 81; 490: 100973; 500: 1526546; 510: 8138264; 520: 1254642; 530: 78271; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 16; 490: 18809; 500: 1425445; 510: 8520134; 520: 1129111; 530: 5262; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 22; 490: 21191; 500: 1434305; 510: 8495102; 520: 1141257; 530: 6900; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 132; 490: 61195; 500: 1503306; 510: 8258065; 520: 1238502; 530: 37577; 540: 0; 550: 0; 570: 11098777
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 9424092; 450: 1674685; 470: 11098777
CELL 2 | < 450.0: 9382306; 450: 1716471; 470: 11098777
CELL 3 | < 450.0: 9390818; 450: 1707959; 470: 11098777
CELL 4 | < 450.0: 9380893; 450: 1717884; 470: 11098777
CELL 5 | < 450.0: 9385766; 450: 1713011; 470: 11098777
CELL 6 | < 450.0: 9369529; 450: 1729248; 470: 11098777
CELL 7 | < 450.0: 9383625; 450: 1715152; 470: 11098777
CELL 8 | < 450.0: 9360267; 450: 1738510; 470: 11098777
CELL 9 | < 450.0: 9364681; 450: 1734096; 470: 11098777
CELL 10 | < 450.0: 9336975; 450: 1761802; 470: 11098777
CELL 11 | < 450.0: 9339680; 450: 1759097; 470: 11098777
CELL 12 | < 450.0: 9369996; 450: 1728781; 470: 11098777
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 32679 | 111453 | 240936 | 379211 | 1523158 | 4949917 | 3117704 | 664089 | 78602 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11098777
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 23402 | 89502 | 247097 | 387671 | 476101 | 559099 | 4114498 | 4661939 | 496387 | 42508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11098777
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 52531 | 1533042 | 8316266 | 1177962 | 18899 | 0 | 0 |  | 11098777