## 14H0196_ProfileData_20180521115
ESS BMS and Battery Module Profile Data
Data retrieved: 05/21/2018 @ 11:50:43
BMS Software AS version: | 0x0206BA42
BMS Software AS checksum: | 0x03EC9675
BMS Software OS version: | 0x0206BB42
BMS Software OS checksum: | 0xDF1C5EF9
Mfg Data: | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): ................................
<Battery Current (A)>
| < -350.0 | -350 | -340 | -330 | -320 | -310 | -300 | -290 | -280 | -270 | -260 | -250 | -240 | -230 | -220 | -210 | -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | >= 350.0 | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 252 | 1572 | 7655 | 19980 | 30322 | 37263 | 42222 | 44887 | 47700 | 52307 | 57419 | 62551 | 69290 | 77206 | 86193 | 96471 | 112263 | 146604 | 199829 | 227062 | 218913 | 222956 | 241387 | 266851 | 309729 | 411337 | 684510 | 5148138 | 1816908 | 1130332 | 453896 | 341261 | 299471 | 264014 | 234422 | 223742 | 205851 | 184812 | 166916 | 138664 | 119181 | 106021 | 94633 | 99867 | 100848 | 51606 | 36283 | 33073 | 31253 | 31360 | 30121 | 25344 | 19414 | 12323 | 3868 | 462 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15178854
<Battery Voltage (V)>
| < 450.0 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | >= 750.0 |  | TOTAL
| 299 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1836 | 11203 | 39298 | 95174 | 151237 | 235820 | 369027 | 468431 | 600500 | 1007319 | 4122064 | 4683445 | 1320389 | 637244 | 499362 | 402829 | 272602 | 165122 | 76282 | 18977 | 386 | 2 | 0 | 0 |  | 15178854
<Power (kW)>
| < -200.0 | -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | >= 200.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5360 | 36599 | 71163 | 89934 | 103184 | 117874 | 140286 | 168238 | 218747 | 354677 | 392875 | 398538 | 464466 | 686744 | 5328225 | 3083789 | 729645 | 487359 | 398683 | 337163 | 303862 | 256749 | 206028 | 164137 | 138570 | 140363 | 110621 | 52586 | 44717 | 42461 | 40914 | 33898 | 22850 | 6954 | 449 | 4 |  | 15178854
<A2D Error profile data>
| CURRENT | VOLTAGE | POWER |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 |  | 0
MODULE 1
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x32 | 0x34 | 0x2D | 0x30 | 0x54 | 0x4A | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0x18 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1624-0TJ-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 22; 490: 149268; 500: 1722796; 510: 11092446; 520: 1609680; 530: 54442; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 73101; 500: 1679835; 510: 11369957; 520: 1493484; 530: 12272; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 21; 490: 211014; 500: 1748042; 510: 10921551; 520: 1643678; 530: 104348; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 82956; 500: 1689636; 510: 11329774; 520: 1512013; 530: 14271; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 19; 490: 221544; 500: 1752565; 510: 10891699; 520: 1649258; 530: 113569; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 85794; 500: 1692267; 510: 11316612; 520: 1518797; 530: 15180; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 20; 490: 222893; 500: 1751994; 510: 10887912; 520: 1650650; 530: 115185; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 71410; 500: 1677494; 510: 11375157; 520: 1493500; 530: 11089; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 19; 490: 206813; 500: 1745230; 510: 10933533; 520: 1641029; 530: 102030; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 75015; 500: 1682503; 510: 11360003; 520: 1499135; 530: 11994; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 98194; 500: 1704141; 510: 11262263; 520: 1543034; 530: 21015; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 21; 490: 183024; 500: 1742430; 510: 10985382; 520: 1640377; 530: 77420; 540: 0; 550: 0; 570: 14628654
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 12393571; 450: 2235083; 470: 14628654
CELL 2 | < 450.0: 12362466; 450: 2266188; 470: 14628654
CELL 3 | < 450.0: 12375100; 450: 2253554; 470: 14628654
CELL 4 | < 450.0: 12364928; 450: 2263726; 470: 14628654
CELL 5 | < 450.0: 12366126; 450: 2262528; 470: 14628654
CELL 6 | < 450.0: 12353983; 450: 2274671; 470: 14628654
CELL 7 | < 450.0: 12358615; 450: 2270039; 470: 14628654
CELL 8 | < 450.0: 12332350; 450: 2296304; 470: 14628654
CELL 9 | < 450.0: 12333579; 450: 2295075; 470: 14628654
CELL 10 | < 450.0: 12315339; 450: 2313315; 470: 14628654
CELL 11 | < 450.0: 12313790; 450: 2314864; 470: 14628654
CELL 12 | < 450.0: 12342757; 450: 2285897; 470: 14628654
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17985 | 57205 | 229090 | 468963 | 1371308 | 5300724 | 5278696 | 1701497 | 198284 | 4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14628654
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8944 | 45733 | 162307 | 414089 | 692469 | 725482 | 4387174 | 7119035 | 1006846 | 64820 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14628654
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 150136 | 1771588 | 11119552 | 1548928 | 38432 | 0 | 0 |  | 14628654
MODULE 2
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x31 | 0x33 | 0x2D | 0x30 | 0x5A | 0x4C | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0xD | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1613-0ZL-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 18; 490: 219914; 500: 2075631; 510: 12978202; 520: 1895733; 530: 90654; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 95543; 500: 2020060; 510: 13383634; 520: 1745058; 530: 15853; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 17; 490: 265086; 500: 2083729; 510: 12872198; 520: 1908378; 530: 130744; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 79318; 500: 2002623; 510: 13455081; 520: 1712438; 530: 10690; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 16; 490: 259447; 500: 2081228; 510: 12892471; 520: 1901080; 530: 125910; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 82049; 500: 2004066; 510: 13444811; 520: 1718046; 530: 11178; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 16; 490: 265427; 500: 2082916; 510: 12874914; 520: 1905954; 530: 130925; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 79543; 500: 2000077; 510: 13455051; 520: 1714849; 530: 10630; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 16; 490: 256822; 500: 2078781; 510: 12898295; 520: 1901435; 530: 124803; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 71178; 500: 1991858; 510: 13490705; 520: 1696999; 530: 9410; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 77984; 500: 1999606; 510: 13453861; 520: 1715995; 530: 12701; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 19; 490: 171289; 500: 2054427; 510: 13122048; 520: 1854374; 530: 57995; 540: 0; 550: 0; 570: 17260152
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 15124276; 450: 2135583; 470: 17259859
CELL 2 | < 450.0: 15071133; 450: 2188726; 470: 17259859
CELL 3 | < 450.0: 15080540; 450: 2179319; 470: 17259859
CELL 4 | < 450.0: 15058938; 450: 2200921; 470: 17259859
CELL 5 | < 450.0: 15065052; 450: 2194807; 470: 17259859
CELL 6 | < 450.0: 15043129; 450: 2216730; 470: 17259859
CELL 7 | < 450.0: 15056902; 450: 2202957; 470: 17259859
CELL 8 | < 450.0: 15034019; 450: 2225840; 470: 17259859
CELL 9 | < 450.0: 15040540; 450: 2219319; 470: 17259859
CELL 10 | < 450.0: 15002825; 450: 2257034; 470: 17259859
CELL 11 | < 450.0: 15002182; 450: 2257677; 470: 17259859
CELL 12 | < 450.0: 15037724; 450: 2222135; 470: 17259859
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875 | 37967 | 140585 | 351596 | 651324 | 2639998 | 8104762 | 4605542 | 683755 | 36618 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17260152
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 38181 | 116066 | 330303 | 629839 | 817019 | 895541 | 11291728 | 2928476 | 204881 | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17260152
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 170243 | 2104822 | 13162275 | 1782151 | 40354 | 0 | 0 |  | 17259859
MODULE 3
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x33 | 0x32 | 0x2D | 0x30 | 0x55 | 0x35 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0x20 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1632-0U5-402335-00710.. ...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 78962; 500: 1143782; 510: 7571981; 520: 1051087; 530: 22833; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 31129; 500: 1095318; 510: 7786707; 520: 952799; 530: 2698; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 104059; 500: 1155799; 510: 7501832; 520: 1066362; 530: 40597; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 27965; 500: 1089724; 510: 7807163; 520: 942127; 530: 1673; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 112393; 500: 1159318; 510: 7478042; 520: 1071558; 530: 47339; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 30981; 500: 1096941; 510: 7784152; 520: 954460; 530: 2118; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 118113; 500: 1162496; 510: 7457579; 520: 1077998; 530: 52461; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 29673; 500: 1094178; 510: 7792008; 520: 950987; 530: 1806; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 123785; 500: 1164110; 510: 7442060; 520: 1081900; 530: 56790; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 35503; 500: 1106570; 510: 7755013; 520: 968490; 530: 3076; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 41416; 500: 1115966; 510: 7719981; 520: 986337; 530: 4952; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 94464; 500: 1155445; 510: 7516907; 520: 1070136; 530: 31688; 540: 0; 550: 0; 570: 9868652
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 8385210; 450: 1483442; 470: 9868652
CELL 2 | < 450.0: 8360969; 450: 1507683; 470: 9868652
CELL 3 | < 450.0: 8366138; 450: 1502514; 470: 9868652
CELL 4 | < 450.0: 8358528; 450: 1510124; 470: 9868652
CELL 5 | < 450.0: 8359961; 450: 1508691; 470: 9868652
CELL 6 | < 450.0: 8351240; 450: 1517412; 470: 9868652
CELL 7 | < 450.0: 8361299; 450: 1507353; 470: 9868652
CELL 8 | < 450.0: 8344841; 450: 1523811; 470: 9868652
CELL 9 | < 450.0: 8349288; 450: 1519364; 470: 9868652
CELL 10 | < 450.0: 8337321; 450: 1531331; 470: 9868652
CELL 11 | < 450.0: 8337278; 450: 1531374; 470: 9868652
CELL 12 | < 450.0: 8352382; 450: 1516270; 470: 9868652
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 11435 | 81287 | 182067 | 477299 | 2252139 | 3778043 | 2724166 | 351609 | 10345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9868652
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 11335 | 68367 | 209563 | 431579 | 502846 | 540961 | 6288456 | 1713583 | 97719 | 2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9868652
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71221 | 1170781 | 7619394 | 995497 | 11758 | 0 | 0 |  | 9868652
MODULE 4
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x41 | 0x31 | 0x32 | 0x2D | 0x31 | 0x33 | 0x32 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x50 | 0x53 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x36 | 0x31 | 0x33 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 0A12-1326-0PS-402335-00613......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 32; 480: 31180; 490: 1088863; 500: 4064811; 510: 28778766; 520: 4011272; 530: 655138; 540: 79; 550: 0; 570: 38630141
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 24; 480: 7724; 490: 849422; 500: 4125210; 510: 29766513; 520: 3923096; 530: 387950; 540: 9; 550: 0; 570: 39059948
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 30; 480: 37679; 490: 1164963; 500: 4085822; 510: 29048889; 520: 3997749; 530: 724678; 540: 138; 550: 0; 570: 39059948
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 21; 480: 7778; 490: 854450; 500: 4121573; 510: 29764892; 520: 3916830; 530: 394396; 540: 8; 550: 0; 570: 39059948
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 33; 480: 38891; 490: 1175215; 500: 4085045; 510: 29026612; 520: 3995025; 530: 738928; 540: 199; 550: 0; 570: 39059948
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 18; 480: 5933; 490: 820245; 500: 4121647; 510: 29845083; 520: 3901113; 530: 365902; 540: 7; 550: 0; 570: 39059948
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 32; 480: 34624; 490: 1147804; 500: 4092847; 510: 29086356; 520: 3988847; 530: 709286; 540: 152; 550: 0; 570: 39059948
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 16; 480: 5494; 490: 804046; 500: 4123771; 510: 29878915; 520: 3893895; 530: 353803; 540: 8; 550: 0; 570: 39059948
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 34; 480: 34214; 490: 1145918; 500: 4093591; 510: 29086776; 520: 3989896; 530: 709370; 540: 149; 550: 0; 570: 39059948
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 19; 480: 6671; 490: 817474; 500: 4132772; 510: 29838066; 520: 3899675; 530: 365260; 540: 11; 550: 0; 570: 39059948
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 21; 480: 7424; 490: 821717; 500: 4136389; 510: 29824415; 520: 3903527; 530: 366441; 540: 14; 550: 0; 570: 39059948
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 25; 480: 26014; 490: 1055011; 500: 4103439; 510: 29263648; 520: 3997412; 530: 614299; 540: 100; 550: 0; 570: 39059948
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 35687037; 450: 3372618; 470: 39059655
CELL 2 | < 450.0: 35606911; 450: 3452744; 470: 39059655
CELL 3 | < 450.0: 35627552; 450: 3432103; 470: 39059655
CELL 4 | < 450.0: 35617312; 450: 3442343; 470: 39059655
CELL 5 | < 450.0: 35611497; 450: 3448158; 470: 39059655
CELL 6 | < 450.0: 35593959; 450: 3465696; 470: 39059655
CELL 7 | < 450.0: 35618271; 450: 3441384; 470: 39059655
CELL 8 | < 450.0: 35595740; 450: 3463915; 470: 39059655
CELL 9 | < 450.0: 35585422; 450: 3474233; 470: 39059655
CELL 10 | < 450.0: 35571221; 450: 3488434; 470: 39059655
CELL 11 | < 450.0: 35573600; 450: 3486055; 470: 39059655
CELL 12 | < 450.0: 35592615; 450: 3467040; 470: 39059655
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9851 | 90329 | 269793 | 978787 | 2436751 | 6969218 | 12186929 | 12104476 | 3788140 | 224323 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39059949
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 10209 | 102780 | 277746 | 851103 | 1685640 | 4159762 | 6569239 | 5791649 | 18508239 | 1053618 | 49649 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39059949
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 27 | 20215 | 1023586 | 4187837 | 29425260 | 3887562 | 515144 | 24 | 0 |  | 39059655
MODULE 5
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x43 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x48 | 0x30 | 0x30 | 0x39 | 0x39 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVC-14H0099..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 15; 480: 27664; 490: 1085157; 500: 4078704; 510: 28755240; 520: 4007213; 530: 674946; 540: 485; 550: 0; 570: 38629424
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 4; 480: 8782; 490: 853737; 500: 4140650; 510: 29692479; 520: 3936496; 530: 428070; 540: 61; 550: 0; 570: 39060279
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 22; 480: 45291; 490: 1218303; 500: 4089339; 510: 28884054; 520: 4003745; 530: 817518; 540: 2007; 550: 0; 570: 39060279
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 4; 480: 7847; 490: 849652; 500: 4140321; 510: 29701962; 520: 3929817; 530: 430599; 540: 77; 550: 0; 570: 39060279
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 21; 480: 44812; 490: 1215811; 500: 4087739; 510: 28897273; 520: 3998836; 530: 813743; 540: 2044; 550: 0; 570: 39060279
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 4; 480: 7683; 490: 846757; 500: 4134610; 510: 29717507; 520: 3928606; 530: 425056; 540: 56; 550: 0; 570: 39060279
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 17; 480: 42769; 490: 1209386; 500: 4086040; 510: 28917554; 520: 4000883; 530: 802260; 540: 1370; 550: 0; 570: 39060279
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 8992; 490: 881739; 500: 4133254; 510: 29640345; 520: 3938271; 530: 457521; 540: 151; 550: 0; 570: 39060279
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 20; 480: 49294; 490: 1238975; 500: 4081552; 510: 28850944; 520: 4001448; 530: 836000; 540: 2046; 550: 0; 570: 39060279
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 5; 480: 10029; 490: 898414; 500: 4133578; 510: 29612234; 520: 3944645; 530: 461295; 540: 79; 550: 0; 570: 39060279
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 5; 480: 12199; 490: 929943; 500: 4137290; 510: 29538091; 520: 3957169; 530: 485491; 540: 91; 550: 0; 570: 39060279
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 15; 480: 33483; 490: 1133107; 500: 4102958; 510: 29072694; 520: 4011828; 530: 705628; 540: 566; 550: 0; 570: 39060279
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 35605979; 450: 3454007; 470: 39059986
CELL 2 | < 450.0: 35554300; 450: 3505686; 470: 39059986
CELL 3 | < 450.0: 35594056; 450: 3465930; 470: 39059986
CELL 4 | < 450.0: 35565255; 450: 3494731; 470: 39059986
CELL 5 | < 450.0: 35587490; 450: 3472496; 470: 39059986
CELL 6 | < 450.0: 35556614; 450: 3503372; 470: 39059986
CELL 7 | < 450.0: 35592357; 450: 3467629; 470: 39059986
CELL 8 | < 450.0: 35574125; 450: 3485861; 470: 39059986
CELL 9 | < 450.0: 35569238; 450: 3490748; 470: 39059986
CELL 10 | < 450.0: 35522544; 450: 3537442; 470: 39059986
CELL 11 | < 450.0: 35517424; 450: 3542562; 470: 39059986
CELL 12 | < 450.0: 35526943; 450: 3533043; 470: 39059986
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 15788 | 131911 | 436753 | 1327684 | 4099462 | 8330144 | 13420293 | 9012573 | 2249882 | 34918 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39060280
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8437 | 80808 | 242876 | 809117 | 1621365 | 3841651 | 6654320 | 4519510 | 19640063 | 1575545 | 66154 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39060280
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 11 | 23155 | 1066550 | 4162772 | 29270867 | 3932608 | 603707 | 316 | 0 |  | 39059986
MODULE 6
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x43 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x48 | 0x30 | 0x30 | 0x39 | 0x35 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVC-14H0095..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 16; 480: 34545; 490: 1136052; 500: 4070468; 510: 28662968; 520: 4014597; 530: 710646; 540: 489; 550: 0; 570: 38629781
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 5; 480: 10914; 490: 901401; 500: 4134574; 510: 29618870; 520: 3947030; 530: 447264; 540: 39; 550: 0; 570: 39060097
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 20; 480: 50680; 490: 1247207; 500: 4080580; 510: 28848511; 520: 4006992; 530: 824860; 540: 1247; 550: 0; 570: 39060097
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 9466; 490: 885242; 500: 4133233; 510: 29654549; 520: 3937382; 530: 440169; 540: 50; 550: 0; 570: 39060097
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 15; 480: 44092; 490: 1218652; 500: 4083964; 510: 28914033; 520: 3999095; 530: 799110; 540: 1136; 550: 0; 570: 39060097
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 8490; 490: 869088; 500: 4135253; 510: 29682054; 520: 3933953; 530: 431202; 540: 51; 550: 0; 570: 39060097
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 20; 480: 46926; 490: 1228680; 500: 4082101; 510: 28887289; 520: 4004348; 530: 809406; 540: 1327; 550: 0; 570: 39060097
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 8100; 490: 854549; 500: 4136260; 510: 29711614; 520: 3930214; 530: 419313; 540: 41; 550: 0; 570: 39060097
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 12; 480: 42437; 490: 1210081; 500: 4082729; 510: 28934522; 520: 4003899; 530: 785621; 540: 796; 550: 0; 570: 39060097
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 9124; 490: 865133; 500: 4136369; 510: 29696595; 520: 3934033; 530: 418804; 540: 33; 550: 0; 570: 39060097
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 10805; 490: 887286; 500: 4137531; 510: 29651044; 520: 3939704; 530: 433672; 540: 49; 550: 0; 570: 39060097
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 14; 480: 27492; 490: 1092759; 500: 4109265; 510: 29165110; 520: 4006411; 530: 658636; 540: 410; 550: 0; 570: 39060097
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 35786929; 450: 3272875; 470: 39059804
CELL 2 | < 450.0: 35722584; 450: 3337220; 470: 39059804
CELL 3 | < 450.0: 35760671; 450: 3299133; 470: 39059804
CELL 4 | < 450.0: 35738315; 450: 3321489; 470: 39059804
CELL 5 | < 450.0: 35747645; 450: 3312159; 470: 39059804
CELL 6 | < 450.0: 35724915; 450: 3334889; 470: 39059804
CELL 7 | < 450.0: 35766785; 450: 3293019; 470: 39059804
CELL 8 | < 450.0: 35731127; 450: 3328677; 470: 39059804
CELL 9 | < 450.0: 35728250; 450: 3331554; 470: 39059804
CELL 10 | < 450.0: 35680715; 450: 3379089; 470: 39059804
CELL 11 | < 450.0: 35674530; 450: 3385274; 470: 39059804
CELL 12 | < 450.0: 35700639; 450: 3359165; 470: 39059804
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11934 | 108678 | 352660 | 1124272 | 2821645 | 7001664 | 12033564 | 12055449 | 3408101 | 141253 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39060098
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 70828 | 220578 | 740576 | 1514066 | 3092816 | 6845566 | 4541083 | 19188130 | 2724748 | 112947 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39060098
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 11 | 25079 | 1099250 | 4241988 | 29269123 | 3863432 | 560758 | 163 | 0 |  | 39059804
MODULE 7
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x43 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x48 | 0x30 | 0x30 | 0x39 | 0x30 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVC-14H0090..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 17; 480: 29733; 490: 1102929; 500: 4078269; 510: 28729864; 520: 4008770; 530: 679501; 540: 479; 550: 0; 570: 38629562
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 11; 480: 12540; 490: 915583; 500: 4148520; 510: 29561187; 520: 3949906; 530: 472242; 540: 157; 550: 0; 570: 39060146
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 21; 480: 47236; 490: 1233659; 500: 4089960; 510: 28868968; 520: 4005199; 530: 813526; 540: 1577; 550: 0; 570: 39060146
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 8770; 490: 869272; 500: 4143675; 510: 29681086; 520: 3930194; 530: 427098; 540: 45; 550: 0; 570: 39060146
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 18; 480: 45656; 490: 1226275; 500: 4088631; 510: 28896874; 520: 3999922; 530: 801374; 540: 1396; 550: 0; 570: 39060146
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 9; 480: 10672; 490: 903030; 500: 4144483; 510: 29601201; 520: 3939137; 530: 461473; 540: 141; 550: 0; 570: 39060146
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 18; 480: 44580; 490: 1222183; 500: 4087696; 510: 28906693; 520: 3999168; 530: 798599; 540: 1209; 550: 0; 570: 39060146
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 9477; 490: 883321; 500: 4140209; 510: 29655901; 520: 3933611; 530: 437554; 540: 67; 550: 0; 570: 39060146
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 19; 480: 49074; 490: 1240135; 500: 4085260; 510: 28867736; 520: 4000298; 530: 816054; 540: 1570; 550: 0; 570: 39060146
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 5; 480: 10019; 490: 891727; 500: 4143257; 510: 29645421; 520: 3935820; 530: 433848; 540: 49; 550: 0; 570: 39060146
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 5; 480: 13863; 490: 951673; 500: 4147842; 510: 29515199; 520: 3952544; 530: 478945; 540: 75; 550: 0; 570: 39060146
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 18; 480: 37078; 490: 1158470; 500: 4109158; 510: 29027627; 520: 4015954; 530: 711214; 540: 627; 550: 0; 570: 39060146
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 35866034; 450: 3193819; 470: 39059853
CELL 2 | < 450.0: 35829125; 450: 3230728; 470: 39059853
CELL 3 | < 450.0: 35857340; 450: 3202513; 470: 39059853
CELL 4 | < 450.0: 35820719; 450: 3239134; 470: 39059853
CELL 5 | < 450.0: 35836239; 450: 3223614; 470: 39059853
CELL 6 | < 450.0: 35827176; 450: 3232677; 470: 39059853
CELL 7 | < 450.0: 35853650; 450: 3206203; 470: 39059853
CELL 8 | < 450.0: 35818504; 450: 3241349; 470: 39059853
CELL 9 | < 450.0: 35827619; 450: 3232234; 470: 39059853
CELL 10 | < 450.0: 35769478; 450: 3290375; 470: 39059853
CELL 11 | < 450.0: 35767020; 450: 3292833; 470: 39059853
CELL 12 | < 450.0: 35797419; 450: 3262434; 470: 39059853
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 15712 | 129250 | 430229 | 1294204 | 4000033 | 8380850 | 13369233 | 9085362 | 2312555 | 41869 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39060147
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8761 | 84938 | 246275 | 814827 | 1623836 | 3811832 | 6708138 | 4414599 | 19780508 | 1500809 | 65246 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39060147
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 16 | 25964 | 1103522 | 4207992 | 29238397 | 3897194 | 586504 | 264 | 0 |  | 39059853
MODULE 8
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x37 | 0x35 | 0x30 | 0x2D | 0x30 | 0x35 | 0x50 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x30 | 0x34 | 0x0 | 0x11 | 0x32 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1750-05P-402335-00804..2...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 8231; 500: 294683; 510: 1644442; 520: 262063; 530: 4031; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1375; 500: 276840; 510: 1693650; 520: 241289; 530: 296; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 15701; 500: 298872; 510: 1623322; 520: 265621; 530: 9934; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 844; 500: 271621; 510: 1705124; 520: 235754; 530: 107; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 15028; 500: 298231; 510: 1626026; 520: 264840; 530: 9325; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 756; 500: 269537; 510: 1708862; 520: 234210; 530: 85; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 13448; 500: 297349; 510: 1630507; 520: 264172; 530: 7974; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 842; 500: 270743; 510: 1706135; 520: 235630; 530: 100; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 13531; 500: 297339; 510: 1630030; 520: 264420; 530: 8130; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 859; 500: 270460; 510: 1706872; 520: 235149; 530: 110; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1092; 500: 272631; 510: 1701550; 520: 237968; 530: 209; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 7253; 500: 292885; 510: 1649097; 520: 260695; 530: 3520; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 1917789; 450: 295661; 470: 2213450
CELL 2 | < 450.0: 1902387; 450: 311063; 470: 2213450
CELL 3 | < 450.0: 1904496; 450: 308954; 470: 2213450
CELL 4 | < 450.0: 1899547; 450: 313903; 470: 2213450
CELL 5 | < 450.0: 1900069; 450: 313381; 470: 2213450
CELL 6 | < 450.0: 1894650; 450: 318800; 470: 2213450
CELL 7 | < 450.0: 1896415; 450: 317035; 470: 2213450
CELL 8 | < 450.0: 1891044; 450: 322406; 470: 2213450
CELL 9 | < 450.0: 1894135; 450: 319315; 470: 2213450
CELL 10 | < 450.0: 1887852; 450: 325598; 470: 2213450
CELL 11 | < 450.0: 1887134; 450: 326316; 470: 2213450
CELL 12 | < 450.0: 1899453; 450: 313997; 470: 2213450
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 10589 | 31470 | 81684 | 267563 | 1103826 | 685678 | 29390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213450
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4323 | 30431 | 90752 | 80528 | 59991 | 847838 | 1071460 | 27839 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213450
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849 | 293126 | 1664412 | 249861 | 1202 | 0 | 0 |  | 2213450
MODULE 9
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x37 | 0x35 | 0x30 | 0x2D | 0x30 | 0x35 | 0x55 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x30 | 0x34 | 0x0 | 0x11 | 0x32 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1750-05U-402335-00804..2...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 6550; 500: 291112; 510: 1652456; 520: 260205; 530: 3129; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1007; 500: 271068; 510: 1703912; 520: 237296; 530: 169; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 14083; 500: 297005; 510: 1628421; 520: 265221; 530: 8722; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 805; 500: 269154; 510: 1708496; 520: 234908; 530: 89; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 13031; 500: 296583; 510: 1631774; 520: 264439; 530: 7625; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 814; 500: 269119; 510: 1708138; 520: 235298; 530: 83; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 13027; 500: 296608; 510: 1631329; 520: 264787; 530: 7701; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 675; 500: 267146; 510: 1712047; 520: 233524; 530: 60; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 14006; 500: 297304; 510: 1628058; 520: 265517; 530: 8567; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1190; 500: 274047; 510: 1698098; 520: 239952; 530: 165; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1432; 500: 276200; 510: 1692974; 520: 242562; 530: 284; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 8689; 500: 294372; 510: 1642575; 520: 263500; 530: 4316; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 1897919; 450: 315533; 470: 2213452
CELL 2 | < 450.0: 1884325; 450: 329127; 470: 2213452
CELL 3 | < 450.0: 1887120; 450: 326332; 470: 2213452
CELL 4 | < 450.0: 1882558; 450: 330894; 470: 2213452
CELL 5 | < 450.0: 1884636; 450: 328816; 470: 2213452
CELL 6 | < 450.0: 1878911; 450: 334541; 470: 2213452
CELL 7 | < 450.0: 1881026; 450: 332426; 470: 2213452
CELL 8 | < 450.0: 1875895; 450: 337557; 470: 2213452
CELL 9 | < 450.0: 1880456; 450: 332996; 470: 2213452
CELL 10 | < 450.0: 1874704; 450: 338748; 470: 2213452
CELL 11 | < 450.0: 1875229; 450: 338223; 470: 2213452
CELL 12 | < 450.0: 1887467; 450: 325985; 470: 2213452
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 10055 | 25960 | 75276 | 182745 | 1026137 | 832500 | 59982 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213452
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 5156 | 34254 | 94852 | 75682 | 61406 | 854161 | 1062666 | 24663 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213452
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997 | 296917 | 1664508 | 246039 | 991 | 0 | 0 |  | 2213452
MODULE 10
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x43 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x48 | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x39 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVC-14H0089..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 35; 480: 38963; 490: 1149226; 500: 4070143; 510: 28614545; 520: 4015707; 530: 739653; 540: 1898; 550: 0; 570: 38630170
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 15; 480: 14173; 490: 944451; 500: 4140760; 510: 29502398; 520: 3957666; 530: 500499; 540: 404; 550: 0; 570: 39060366
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 17; 480: 48031; 490: 1236111; 500: 4081725; 510: 28866836; 520: 4004088; 530: 822101; 540: 1457; 550: 0; 570: 39060366
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 14; 480: 11731; 490: 918400; 500: 4141223; 510: 29565518; 520: 3941783; 530: 481250; 540: 447; 550: 0; 570: 39060366
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 13; 480: 44433; 490: 1222296; 500: 4084867; 510: 28901264; 520: 3999162; 530: 807032; 540: 1299; 550: 0; 570: 39060366
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 9; 480: 9521; 490: 892515; 500: 4137983; 510: 29622072; 520: 3936399; 530: 461688; 540: 179; 550: 0; 570: 39060366
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 22; 480: 50656; 490: 1246583; 500: 4081113; 510: 28841171; 520: 4000440; 530: 837828; 540: 2553; 550: 0; 570: 39060366
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 9; 480: 9276; 490: 880797; 500: 4140094; 510: 29642827; 520: 3933554; 530: 453610; 540: 199; 550: 0; 570: 39060366
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 25; 480: 47152; 490: 1233811; 500: 4087667; 510: 28861379; 520: 3998180; 530: 829363; 540: 2789; 550: 0; 570: 39060366
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 13; 480: 11218; 490: 900126; 500: 4145368; 510: 29590935; 520: 3941415; 530: 471005; 540: 286; 550: 0; 570: 39060366
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 10985; 490: 887116; 500: 4146662; 510: 29618201; 520: 3943600; 530: 453672; 540: 124; 550: 0; 570: 39060366
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 166; 480: 42589; 490: 1147620; 500: 4110429; 510: 29001597; 520: 4003083; 530: 748559; 540: 6321; 550: 2; 570: 39060366
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 35715821; 450: 3344252; 470: 39060073
CELL 2 | < 450.0: 35658949; 450: 3401124; 470: 39060073
CELL 3 | < 450.0: 35663042; 450: 3397031; 470: 39060073
CELL 4 | < 450.0: 35662032; 450: 3398041; 470: 39060073
CELL 5 | < 450.0: 35643142; 450: 3416931; 470: 39060073
CELL 6 | < 450.0: 35641105; 450: 3418968; 470: 39060073
CELL 7 | < 450.0: 35666966; 450: 3393107; 470: 39060073
CELL 8 | < 450.0: 35639272; 450: 3420801; 470: 39060073
CELL 9 | < 450.0: 35641103; 450: 3418970; 470: 39060073
CELL 10 | < 450.0: 35607558; 450: 3452515; 470: 39060073
CELL 11 | < 450.0: 35584675; 450: 3475398; 470: 39060073
CELL 12 | < 450.0: 35677126; 450: 3382947; 470: 39060073
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 14211 | 121893 | 397338 | 1165676 | 3176915 | 7086559 | 12682750 | 11213891 | 3095315 | 104626 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39060367
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991 | 68136 | 221634 | 727974 | 1582242 | 3477275 | 6993428 | 4666697 | 19642805 | 1602586 | 70281 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39060367
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 19 | 27167 | 1106359 | 4193162 | 29223560 | 3898767 | 610339 | 700 | 0 |  | 39060073
MODULE 11
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x37 | 0x35 | 0x30 | 0x2D | 0x30 | 0x35 | 0x52 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x30 | 0x34 | 0x0 | 0x11 | 0x32 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1750-05R-402335-00804..2...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 6990; 500: 291964; 510: 1650750; 520: 260431; 530: 3302; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1086; 500: 272526; 510: 1701436; 520: 238204; 530: 185; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 14128; 500: 297157; 510: 1628565; 520: 265098; 530: 8489; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 731; 500: 268366; 510: 1710519; 520: 233746; 530: 75; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 13476; 500: 297071; 510: 1630268; 520: 264807; 530: 7815; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 794; 500: 269322; 510: 1708163; 520: 235076; 530: 82; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 14189; 500: 297138; 510: 1628527; 520: 264929; 530: 8654; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 812; 500: 269629; 510: 1707307; 520: 235608; 530: 81; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 13195; 500: 296447; 510: 1631607; 520: 264460; 530: 7728; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 986; 500: 272032; 510: 1702845; 520: 237457; 530: 117; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1217; 500: 274302; 510: 1697506; 520: 240198; 530: 214; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 8675; 500: 294649; 510: 1642637; 520: 263180; 530: 4296; 540: 0; 550: 0; 570: 2213437
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 1899953; 450: 313484; 470: 2213437
CELL 2 | < 450.0: 1888787; 450: 324650; 470: 2213437
CELL 3 | < 450.0: 1890263; 450: 323174; 470: 2213437
CELL 4 | < 450.0: 1886181; 450: 327256; 470: 2213437
CELL 5 | < 450.0: 1888052; 450: 325385; 470: 2213437
CELL 6 | < 450.0: 1881469; 450: 331968; 470: 2213437
CELL 7 | < 450.0: 1883604; 450: 329833; 470: 2213437
CELL 8 | < 450.0: 1878686; 450: 334751; 470: 2213437
CELL 9 | < 450.0: 1880090; 450: 333347; 470: 2213437
CELL 10 | < 450.0: 1876465; 450: 336972; 470: 2213437
CELL 11 | < 450.0: 1874995; 450: 338442; 470: 2213437
CELL 12 | < 450.0: 1891795; 450: 321642; 470: 2213437
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117 | 11494 | 26491 | 79587 | 281658 | 1076070 | 701678 | 34335 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213437
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 5661 | 43905 | 98186 | 77421 | 78019 | 1415380 | 480637 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213437
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047 | 296908 | 1665056 | 245470 | 956 | 0 | 0 |  | 2213437
MODULE 12
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x37 | 0x35 | 0x30 | 0x2D | 0x30 | 0x35 | 0x54 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x30 | 0x34 | 0x0 | 0x11 | 0x32 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1750-05T-402335-00804..2...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 7465; 500: 293587; 510: 1648045; 520: 260856; 530: 3497; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1262; 500: 275699; 510: 1696305; 520: 239924; 530: 260; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 15346; 500: 298564; 510: 1624715; 520: 265361; 530: 9464; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 826; 500: 270960; 510: 1706347; 520: 235215; 530: 102; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 14181; 500: 297869; 510: 1628644; 520: 264438; 530: 8318; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 857; 500: 271084; 510: 1705696; 520: 235709; 530: 104; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 13946; 500: 297575; 510: 1629170; 520: 264552; 530: 8207; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 722; 500: 269175; 510: 1709394; 520: 234085; 530: 74; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 13484; 500: 297397; 510: 1630294; 520: 264400; 530: 7875; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 947; 500: 271777; 510: 1704267; 520: 236341; 530: 118; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1210; 500: 274371; 510: 1697919; 520: 239729; 530: 221; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 6202; 500: 291353; 510: 1654080; 520: 259090; 530: 2725; 540: 0; 550: 0; 570: 2213450
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 1920376; 450: 293074; 470: 2213450
CELL 2 | < 450.0: 1903908; 450: 309542; 470: 2213450
CELL 3 | < 450.0: 1905771; 450: 307679; 470: 2213450
CELL 4 | < 450.0: 1900086; 450: 313364; 470: 2213450
CELL 5 | < 450.0: 1901883; 450: 311567; 470: 2213450
CELL 6 | < 450.0: 1896082; 450: 317368; 470: 2213450
CELL 7 | < 450.0: 1898213; 450: 315237; 470: 2213450
CELL 8 | < 450.0: 1892931; 450: 320519; 470: 2213450
CELL 9 | < 450.0: 1896018; 450: 317432; 470: 2213450
CELL 10 | < 450.0: 1888398; 450: 325052; 470: 2213450
CELL 11 | < 450.0: 1888363; 450: 325087; 470: 2213450
CELL 12 | < 450.0: 1901810; 450: 311640; 470: 2213450
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697 | 11450 | 26319 | 79336 | 178203 | 1107589 | 769514 | 39328 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213450
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 5615 | 39187 | 98167 | 80620 | 81154 | 1451470 | 442651 | 13926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213450
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 296452 | 1664390 | 246564 | 1044 | 0 | 0 |  | 2213450
MODULE 13
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x37 | 0x35 | 0x30 | 0x2D | 0x30 | 0x35 | 0x34 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x30 | 0x34 | 0x0 | 0x11 | 0x32 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1750-054-402335-00804..2...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 8127; 500: 292893; 510: 1645983; 520: 262215; 530: 4234; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1216; 500: 274066; 510: 1697797; 520: 240068; 530: 305; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 18797; 500: 298609; 510: 1616257; 520: 266511; 530: 13278; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1014; 500: 272915; 510: 1700504; 520: 238830; 530: 189; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17555; 500: 298405; 510: 1619625; 520: 266016; 530: 11851; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 923; 500: 271896; 510: 1702392; 520: 238097; 530: 144; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 16913; 500: 298285; 510: 1620726; 520: 266200; 530: 11328; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1145; 500: 274008; 510: 1697539; 520: 240564; 530: 196; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 16905; 500: 298107; 510: 1620776; 520: 266298; 530: 11366; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1230; 500: 275152; 510: 1695609; 520: 241218; 530: 243; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 2060; 500: 280577; 510: 1683061; 520: 247213; 530: 541; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 8386; 500: 293893; 510: 1643862; 520: 263027; 530: 4284; 540: 0; 550: 0; 570: 2213452
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 1902878; 450: 310574; 470: 2213452
CELL 2 | < 450.0: 1888389; 450: 325063; 470: 2213452
CELL 3 | < 450.0: 1888811; 450: 324641; 470: 2213452
CELL 4 | < 450.0: 1886144; 450: 327308; 470: 2213452
CELL 5 | < 450.0: 1888441; 450: 325011; 470: 2213452
CELL 6 | < 450.0: 1881711; 450: 331741; 470: 2213452
CELL 7 | < 450.0: 1883647; 450: 329805; 470: 2213452
CELL 8 | < 450.0: 1878900; 450: 334552; 470: 2213452
CELL 9 | < 450.0: 1880257; 450: 333195; 470: 2213452
CELL 10 | < 450.0: 1876544; 450: 336908; 470: 2213452
CELL 11 | < 450.0: 1875948; 450: 337504; 470: 2213452
CELL 12 | < 450.0: 1891918; 450: 321534; 470: 2213452
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4006 | 10747 | 32258 | 84346 | 462681 | 1132623 | 471349 | 15442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213452
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 4564 | 31710 | 93052 | 87060 | 72877 | 1419462 | 488261 | 16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213452
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 | 301888 | 1656638 | 246580 | 1376 | 0 | 0 |  | 2213452
MODULE 14
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x37 | 0x35 | 0x30 | 0x2D | 0x30 | 0x35 | 0x4C | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x30 | 0x34 | 0x0 | 0x11 | 0x32 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1750-05L-402335-00804..2...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 10416; 500: 295604; 510: 1637440; 520: 264490; 530: 5480; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1417; 500: 276576; 510: 1693354; 520: 241777; 530: 306; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 21210; 500: 299824; 510: 1609911; 520: 267018; 530: 15467; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1136; 500: 274111; 510: 1698706; 520: 239321; 530: 156; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 20823; 500: 299696; 510: 1611243; 520: 266700; 530: 14968; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1035; 500: 273368; 510: 1700209; 520: 238676; 530: 142; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 19989; 500: 299288; 510: 1613197; 520: 266669; 530: 14287; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 985; 500: 272454; 510: 1701578; 520: 238291; 530: 122; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17106; 500: 298497; 510: 1620024; 520: 266338; 530: 11465; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1071; 500: 272781; 510: 1701181; 520: 238226; 530: 171; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 2536; 500: 282183; 510: 1679275; 520: 248786; 530: 650; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 6828; 500: 291849; 510: 1650917; 520: 260691; 530: 3145; 540: 0; 550: 0; 570: 2213430
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 1905462; 450: 307968; 470: 2213430
CELL 2 | < 450.0: 1891306; 450: 322124; 470: 2213430
CELL 3 | < 450.0: 1892705; 450: 320725; 470: 2213430
CELL 4 | < 450.0: 1888127; 450: 325303; 470: 2213430
CELL 5 | < 450.0: 1889103; 450: 324327; 470: 2213430
CELL 6 | < 450.0: 1884946; 450: 328484; 470: 2213430
CELL 7 | < 450.0: 1885840; 450: 327590; 470: 2213430
CELL 8 | < 450.0: 1880815; 450: 332615; 470: 2213430
CELL 9 | < 450.0: 1882284; 450: 331146; 470: 2213430
CELL 10 | < 450.0: 1876156; 450: 337274; 470: 2213430
CELL 11 | < 450.0: 1873442; 450: 339988; 470: 2213430
CELL 12 | < 450.0: 1888510; 450: 324920; 470: 2213430
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 9095 | 25526 | 76224 | 129532 | 1012584 | 897116 | 62318 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213430
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 4657 | 33032 | 92258 | 83057 | 72301 | 1469846 | 443825 | 14018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213430
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7155 | 300179 | 1654495 | 249955 | 1646 | 0 | 0 |  | 2213430
MODULE 15
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x43 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x48 | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x38 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVC-14H0088..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 25; 480: 30556; 490: 1101075; 500: 4073464; 510: 28711432; 520: 4016146; 530: 696219; 540: 870; 550: 0; 570: 38629787
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 10673; 490: 882660; 500: 4135197; 510: 29625223; 520: 3951968; 530: 454517; 540: 89; 550: 0; 570: 39060333
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 23; 480: 47116; 490: 1224858; 500: 4080757; 510: 28879650; 520: 4011013; 530: 815322; 540: 1594; 550: 0; 570: 39060333
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 9952; 490: 894262; 500: 4129275; 510: 29617512; 520: 3946918; 530: 462309; 540: 99; 550: 0; 570: 39060333
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 24; 480: 53974; 490: 1253123; 500: 4076907; 510: 28819127; 520: 4006998; 530: 847825; 540: 2355; 550: 0; 570: 39060333
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 9332; 490: 893018; 500: 4128411; 510: 29627781; 520: 3945342; 530: 456380; 540: 63; 550: 0; 570: 39060333
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 25; 480: 54989; 490: 1257463; 500: 4077167; 510: 28815009; 520: 4005050; 530: 847868; 540: 2762; 550: 0; 570: 39060333
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 6; 480: 10362; 490: 916464; 500: 4127329; 510: 29571806; 520: 3952513; 530: 481760; 540: 93; 550: 0; 570: 39060333
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 25; 480: 55579; 490: 1258152; 500: 4076833; 510: 28807613; 520: 4006971; 530: 852210; 540: 2950; 550: 0; 570: 39060333
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 5; 480: 12184; 490: 930564; 500: 4131169; 510: 29544362; 520: 3957238; 530: 484707; 540: 104; 550: 0; 570: 39060333
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 5; 480: 11585; 490: 910356; 500: 4131802; 510: 29589094; 520: 3957785; 530: 459646; 540: 60; 550: 0; 570: 39060333
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 35; 480: 40080; 490: 1161056; 500: 4100355; 510: 28995467; 520: 4025023; 530: 736714; 540: 1603; 550: 0; 570: 39060333
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 35453166; 450: 3606874; 470: 39060040
CELL 2 | < 450.0: 35399029; 450: 3661011; 470: 39060040
CELL 3 | < 450.0: 35431761; 450: 3628279; 470: 39060040
CELL 4 | < 450.0: 35415418; 450: 3644622; 470: 39060040
CELL 5 | < 450.0: 35426086; 450: 3633954; 470: 39060040
CELL 6 | < 450.0: 35391831; 450: 3668209; 470: 39060040
CELL 7 | < 450.0: 35444649; 450: 3615391; 470: 39060040
CELL 8 | < 450.0: 35406287; 450: 3653753; 470: 39060040
CELL 9 | < 450.0: 35419347; 450: 3640693; 470: 39060040
CELL 10 | < 450.0: 35356247; 450: 3703793; 470: 39060040
CELL 11 | < 450.0: 35340777; 450: 3719263; 470: 39060040
CELL 12 | < 450.0: 35401070; 450: 3658970; 470: 39060040
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 14259 | 122075 | 396163 | 1211167 | 3552452 | 7854498 | 13525810 | 9814651 | 2512413 | 56028 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39060334
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8675 | 84468 | 242058 | 821935 | 1663186 | 4263816 | 6605060 | 6365686 | 17896620 | 1063111 | 45533 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39060334
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 17 | 28221 | 1112895 | 4203537 | 29207931 | 3900580 | 606487 | 372 | 0 |  | 39060040
MODULE 16
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x37 | 0x35 | 0x30 | 0x2D | 0x30 | 0x35 | 0x44 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x38 | 0x30 | 0x34 | 0x0 | 0x11 | 0x32 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1750-05D-402335-00804..2...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 8413; 500: 292891; 510: 1642229; 520: 264852; 530: 5042; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1691; 500: 276882; 510: 1689448; 520: 244946; 530: 460; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 19920; 500: 298997; 510: 1611830; 520: 268036; 530: 14644; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1260; 500: 274168; 510: 1695752; 520: 241973; 530: 274; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 19541; 500: 298951; 510: 1613128; 520: 267750; 530: 14057; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1395; 500: 275238; 510: 1693153; 520: 243344; 530: 297; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 18922; 500: 298632; 510: 1614634; 520: 267685; 530: 13554; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1228; 500: 273522; 510: 1696668; 520: 241773; 530: 236; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17394; 500: 297678; 510: 1618898; 520: 267529; 530: 11928; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1186; 500: 272770; 510: 1698570; 520: 240672; 530: 229; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 1776; 500: 276593; 510: 1689055; 520: 245564; 530: 439; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 7257; 500: 291317; 510: 1648779; 520: 262394; 530: 3680; 540: 0; 550: 0; 570: 2213427
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 1898061; 450: 315366; 470: 2213427
CELL 2 | < 450.0: 1882017; 450: 331410; 470: 2213427
CELL 3 | < 450.0: 1883896; 450: 329531; 470: 2213427
CELL 4 | < 450.0: 1879713; 450: 333714; 470: 2213427
CELL 5 | < 450.0: 1881651; 450: 331776; 470: 2213427
CELL 6 | < 450.0: 1875001; 450: 338426; 470: 2213427
CELL 7 | < 450.0: 1876763; 450: 336664; 470: 2213427
CELL 8 | < 450.0: 1868758; 450: 344669; 470: 2213427
CELL 9 | < 450.0: 1869392; 450: 344035; 470: 2213427
CELL 10 | < 450.0: 1863712; 450: 349715; 470: 2213427
CELL 11 | < 450.0: 1862479; 450: 350948; 470: 2213427
CELL 12 | < 450.0: 1877605; 450: 335822; 470: 2213427
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983 | 13789 | 46995 | 76383 | 368248 | 1152391 | 526864 | 25774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213427
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 9582 | 44679 | 97515 | 65555 | 111194 | 1590900 | 280592 | 12275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2213427
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6841 | 298163 | 1654355 | 252178 | 1890 | 0 | 0 |  | 2213427