## 15m1087_ProfileData_20190221132
ESS BMS and Battery Module Profile Data
Data retrieved: 02/21/2019 @ 13:20:49
BMS Software AS version: | 0x0206BA42
BMS Software AS checksum: | 0x03EC9675
BMS Software OS version: | 0x0206BB42
BMS Software OS checksum: | 0xDF1C5EF9
Mfg Data: | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): ................................
<Battery Current (A)>
| < -350.0 | -350 | -340 | -330 | -320 | -310 | -300 | -290 | -280 | -270 | -260 | -250 | -240 | -230 | -220 | -210 | -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | >= 350.0 | TOTAL
| 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 51 | 187 | 817 | 2783 | 7441 | 13997 | 19816 | 25876 | 36443 | 45902 | 48772 | 56249 | 65258 | 66114 | 64244 | 66728 | 73565 | 83618 | 96474 | 110606 | 126867 | 149876 | 182280 | 228215 | 284194 | 332263 | 124756 | 195611 | 601031 | 1432538 | 369443 | 191437 | 87433 | 68397 | 187817 | 152732 | 133372 | 120747 | 111171 | 103164 | 97628 | 94936 | 93147 | 89981 | 86072 | 81255 | 74507 | 69436 | 65722 | 62342 | 63290 | 70886 | 84765 | 93357 | 80125 | 49273 | 19649 | 3672 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348510
<Battery Voltage (V)>
| < 450.0 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | >= 750.0 |  | TOTAL
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 40 | 628 | 24188 | 142812 | 231971 | 325706 | 591233 | 1103260 | 5332841 | 3778766 | 888028 | 439594 | 337261 | 286448 | 288526 | 240120 | 90524 | 6963 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14108968
<Power (kW)>
| < -200.0 | -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | >= 200.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 1 | 12 | 131 | 1794 | 13148 | 35001 | 62144 | 88205 | 111107 | 120246 | 120028 | 145080 | 181730 | 229111 | 310030 | 442946 | 589764 | 1189102 | 5991797 | 1722711 | 479906 | 321403 | 189014 | 154524 | 134488 | 119412 | 111399 | 106451 | 99992 | 91614 | 99311 | 90971 | 85461 | 92202 | 113214 | 119428 | 78956 | 29139 | 3172 | 18 |  | 13874163
<A2D Error profile data>
| CURRENT | VOLTAGE | POWER |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 |  | 0
MODULE 1
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x52 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-06R-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 150012; 500: 3452715; 510: 22700120; 520: 2756191; 530: 610031; 540: 0; 550: 0; 570: 29669080
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 42548; 500: 3446345; 510: 24620989; 520: 2858462; 530: 297830; 540: 0; 550: 0; 570: 31266180
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 16; 490: 312765; 500: 3718653; 510: 23725476; 520: 176718; 530: 69114; 540: 0; 550: 0; 570: 28002742
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 46300; 500: 3476382; 510: 24573430; 520: 2854163; 530: 304857; 540: 0; 550: 0; 570: 31255138
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 16; 490: 337595; 500: 3721612; 510: 23667280; 520: 2609127; 530: 919500; 540: 8; 550: 0; 570: 31255138
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 59868; 500: 3551345; 510: 24459432; 520: 2846386; 530: 338099; 540: 0; 550: 0; 570: 31255138
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 25303; 500: 255952; 510: 1807643; 520: 2622094; 530: 892227; 540: 1; 550: 0; 570: 5603220
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 27836; 500: 3357085; 510: 24748912; 520: 2863967; 530: 251397; 540: 0; 550: 0; 570: 31249205
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 262767; 500: 3657403; 510: 23866757; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27786935
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 31907; 500: 3386783; 510: 24713874; 520: 2860113; 530: 254810; 540: 0; 550: 0; 570: 31247492
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 42993; 500: 3450803; 510: 24599681; 520: 2857555; 530: 296454; 540: 0; 550: 0; 570: 31247492
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 9; 490: 176503; 500: 3673991; 510: 24017440; 520: 2744770; 530: 634779; 540: 0; 550: 0; 570: 31247492
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30551937; 450: 693617; 470: 31245554
CELL 2 | < 450.0: 30543725; 450: 701829; 470: 31245554
CELL 3 | < 450.0: 30546488; 450: 699066; 470: 31245554
CELL 4 | < 450.0: 30548277; 450: 697277; 470: 31245554
CELL 5 | < 450.0: 4215; 450: 310; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4329; 450: 196; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4280; 450: 245; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4403; 450: 122; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 30523796; 450: 712963; 470: 31236759
CELL 10 | < 450.0: 30517649; 450: 719110; 470: 31236759
CELL 11 | < 450.0: 30510042; 450: 720852; 470: 31230894
CELL 12 | < 450.0: 30524232; 450: 706662; 470: 31230894
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 4820 | 32986 | 160440 | 248839 | 3994683 | 17692108 | 8609926 | 152061 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30896937
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 1059 | 7967 | 34036 | 165285 | 357250 | 947060 | 2456214 | 21017649 | 6199787 | 85659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272339
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 146200 | 3729008 | 24124838 | 2752093 | 493406 | 0 | 0 |  | 31245554
MODULE 2
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x56 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-06V-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 157691; 500: 3432752; 510: 22703948; 520: 2744949; 530: 630931; 540: 0; 550: 0; 570: 29670278
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 34108; 500: 3368800; 510: 24729822; 520: 2862987; 530: 270393; 540: 0; 550: 0; 570: 31266114
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 252221; 500: 3625441; 510: 23938572; 520: 178283; 530: 61661; 540: 0; 550: 0; 570: 28056185
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 23697; 500: 3305363; 510: 24837776; 520: 2861539; 530: 226693; 540: 0; 550: 0; 570: 31255072
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 251515; 500: 3620896; 510: 23930756; 520: 2652493; 530: 799404; 540: 0; 550: 0; 570: 31255072
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 27174; 500: 3332053; 510: 24780350; 520: 2863888; 530: 251605; 540: 0; 550: 0; 570: 31255072
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 22510; 500: 250834; 510: 1818545; 520: 2635622; 530: 855020; 540: 0; 550: 0; 570: 5582531
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 35098; 500: 3381596; 510: 24687260; 520: 2862749; 530: 282434; 540: 0; 550: 0; 570: 31249139
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 274017; 500: 3643221; 510: 23847575; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27764821
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 34353; 500: 3384253; 510: 24689960; 520: 2863245; 530: 275611; 540: 0; 550: 0; 570: 31247426
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 36013; 500: 3377230; 510: 24682992; 520: 2861752; 530: 289435; 540: 0; 550: 0; 570: 31247426
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 135220; 500: 3557581; 510: 24204396; 520: 2766475; 530: 583746; 540: 0; 550: 0; 570: 31247426
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30064182; 450: 1181306; 470: 31245488
CELL 2 | < 450.0: 30050792; 450: 1194696; 470: 31245488
CELL 3 | < 450.0: 30052402; 450: 1193086; 470: 31245488
CELL 4 | < 450.0: 30046150; 450: 1199338; 470: 31245488
CELL 5 | < 450.0: 921794; 450: 51963; 470: 973757
CELL 6 | < 450.0: 921896; 450: 51861; 470: 973757
CELL 7 | < 450.0: 922107; 450: 51650; 470: 973757
CELL 8 | < 450.0: 921840; 450: 51917; 470: 973757
CELL 9 | < 450.0: 30029296; 450: 1207397; 470: 31236693
CELL 10 | < 450.0: 30026626; 450: 1210067; 470: 31236693
CELL 11 | < 450.0: 30018708; 450: 1212120; 470: 31230828
CELL 12 | < 450.0: 30023992; 450: 1206836; 470: 31230828
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 3806 | 28460 | 138931 | 222456 | 4439881 | 17252687 | 8643540 | 161256 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30891986
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 5226 | 23549 | 108086 | 289102 | 465050 | 2072436 | 9443160 | 18640665 | 223431 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272273
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114768 | 3604212 | 24275757 | 2773868 | 476875 | 0 | 0 |  | 31245488
MODULE 3
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x55 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-06U-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 30897; 500: 780053; 510: 5625412; 520: 2753068; 530: 598049; 540: 0; 550: 0; 570: 9787479
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 30025; 500: 3366749; 510: 24757803; 520: 2860019; 530: 251650; 540: 0; 550: 0; 570: 31266249
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 267823; 500: 3661723; 510: 23878586; 520: 183806; 530: 64686; 540: 0; 550: 0; 570: 28056632
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 30913; 500: 3375797; 510: 24734027; 520: 2857921; 530: 256547; 540: 0; 550: 0; 570: 31255207
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 274357; 500: 3662642; 510: 23857236; 520: 2640186; 530: 820778; 540: 0; 550: 0; 570: 31255207
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 25859; 500: 3342073; 510: 24789178; 520: 2858813; 530: 239282; 540: 0; 550: 0; 570: 31255207
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 19902; 500: 249539; 510: 1825581; 520: 2652853; 530: 793290; 540: 0; 550: 0; 570: 5541165
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 21438; 500: 3305576; 510: 24844958; 520: 2859444; 530: 217854; 540: 0; 550: 0; 570: 31249274
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 261113; 500: 3648361; 510: 23886572; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27796054
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 26565; 500: 3351975; 510: 24780519; 520: 2856194; 530: 232305; 540: 0; 550: 0; 570: 31247561
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 39873; 500: 3426718; 510: 24637066; 520: 2854304; 530: 289594; 540: 0; 550: 0; 570: 31247561
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 156151; 500: 3606957; 510: 24128655; 520: 2752590; 530: 603201; 540: 0; 550: 0; 570: 31247561
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30550563; 450: 695060; 470: 31245623
CELL 2 | < 450.0: 30542706; 450: 702917; 470: 31245623
CELL 3 | < 450.0: 30543450; 450: 702173; 470: 31245623
CELL 4 | < 450.0: 30541735; 450: 703888; 470: 31245623
CELL 5 | < 450.0: 4480; 450: 45; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4498; 450: 27; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4490; 450: 35; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 30522723; 450: 714105; 470: 31236828
CELL 10 | < 450.0: 30513752; 450: 723076; 470: 31236828
CELL 11 | < 450.0: 30508908; 450: 722055; 470: 31230963
CELL 12 | < 450.0: 30516440; 450: 714523; 470: 31230963
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 3211 | 24554 | 123981 | 178979 | 1469800 | 14897974 | 13572051 | 282219 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30553908
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 5180 | 22178 | 102250 | 264585 | 411097 | 1842025 | 5079946 | 23273002 | 270174 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272408
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116482 | 3650957 | 24259669 | 2768448 | 450060 | 0 | 0 |  | 31245623
MODULE 4
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x53 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-06S-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 37562; 500: 788993; 510: 5607578; 520: 2734533; 530: 625589; 540: 0; 550: 0; 570: 9794255
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 29194; 500: 3360285; 510: 24775694; 520: 2852697; 530: 248605; 540: 0; 550: 0; 570: 31266478
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 265643; 500: 3646295; 510: 23910357; 520: 177251; 530: 61768; 540: 0; 550: 0; 570: 28061321
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 22385; 500: 3312873; 510: 24852666; 520: 2851198; 530: 216312; 540: 0; 550: 0; 570: 31255436
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 248105; 500: 3634552; 510: 23946005; 520: 2650840; 530: 775927; 540: 0; 550: 0; 570: 31255436
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 25783; 500: 3332788; 510: 24807147; 520: 2854250; 530: 235466; 540: 0; 550: 0; 570: 31255436
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 21012; 500: 250236; 510: 1824557; 520: 2641066; 530: 808692; 540: 0; 550: 0; 570: 5545563
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 27472; 500: 3342740; 510: 24781517; 520: 2857003; 530: 240769; 540: 0; 550: 0; 570: 31249503
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 282120; 500: 3653494; 510: 23847333; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27782954
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 32409; 500: 3376410; 510: 24718596; 520: 2856625; 530: 263747; 540: 0; 550: 0; 570: 31247790
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 34558; 500: 3379906; 510: 24697047; 520: 2853742; 530: 282533; 540: 0; 550: 0; 570: 31247790
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 114655; 500: 3549643; 510: 24280336; 520: 2782307; 530: 520842; 540: 0; 550: 0; 570: 31247790
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30281052; 450: 964800; 470: 31245852
CELL 2 | < 450.0: 30284212; 450: 961640; 470: 31245852
CELL 3 | < 450.0: 30284708; 450: 961144; 470: 31245852
CELL 4 | < 450.0: 30269455; 450: 976397; 470: 31245852
CELL 5 | < 450.0: 4478; 450: 47; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4487; 450: 38; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4483; 450: 42; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4487; 450: 38; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 30248444; 450: 988613; 470: 31237057
CELL 10 | < 450.0: 30248431; 450: 988626; 470: 31237057
CELL 11 | < 450.0: 30250684; 450: 980508; 470: 31231192
CELL 12 | < 450.0: 30245457; 450: 985735; 470: 31231192
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3645 | 25433 | 132072 | 162641 | 3496712 | 16962653 | 9477748 | 242010 | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30506342
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 5157 | 21208 | 100010 | 244629 | 376510 | 1599561 | 5035431 | 23635259 | 252924 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272637
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117271 | 3645353 | 24280883 | 2756778 | 445561 | 0 | 0 |  | 31245852
MODULE 5
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x54 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-06T-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 25127; 500: 765888; 510: 5649955; 520: 2777195; 530: 553456; 540: 0; 550: 0; 570: 9771621
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 26652; 500: 3330804; 510: 24797402; 520: 2865988; 530: 245504; 540: 0; 550: 0; 570: 31266352
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 260863; 500: 3629237; 510: 23907471; 520: 178181; 530: 63551; 540: 0; 550: 0; 570: 28039311
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 24372; 500: 3314702; 510: 24821222; 520: 2864242; 530: 230770; 540: 0; 550: 0; 570: 31255310
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 255951; 500: 3623330; 510: 23920478; 520: 2651765; 530: 803778; 540: 0; 550: 0; 570: 31255310
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 22156; 500: 3295853; 510: 24851721; 520: 2863384; 530: 222194; 540: 0; 550: 0; 570: 31255310
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 19169; 500: 247598; 510: 1828445; 520: 2658130; 530: 792344; 540: 0; 550: 0; 570: 5545686
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 20528; 500: 3286009; 510: 24859942; 520: 2861120; 530: 221775; 540: 0; 550: 0; 570: 31249377
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 230331; 500: 3602538; 510: 23977598; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27810475
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 17104; 500: 3264349; 510: 24916054; 520: 2860266; 530: 189889; 540: 0; 550: 0; 570: 31247664
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 31213; 500: 3364627; 510: 24726366; 520: 2861071; 530: 264383; 540: 0; 550: 0; 570: 31247664
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 130484; 500: 3550846; 510: 24228726; 520: 2772065; 530: 565536; 540: 0; 550: 0; 570: 31247664
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 29995043; 450: 1250683; 470: 31245726
CELL 2 | < 450.0: 29986562; 450: 1259164; 470: 31245726
CELL 3 | < 450.0: 29986801; 450: 1258925; 470: 31245726
CELL 4 | < 450.0: 29981107; 450: 1264619; 470: 31245726
CELL 5 | < 450.0: 4509; 450: 16; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4521; 450: 4; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4512; 450: 13; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4523; 450: 2; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 29959962; 450: 1276969; 470: 31236931
CELL 10 | < 450.0: 29950222; 450: 1286709; 470: 31236931
CELL 11 | < 450.0: 29943957; 450: 1287109; 470: 31231066
CELL 12 | < 450.0: 29951652; 450: 1279414; 470: 31231066
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 2962 | 23148 | 121196 | 157673 | 1240657 | 14579653 | 13986585 | 318575 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30431708
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 4697 | 19718 | 82601 | 241847 | 358833 | 1459108 | 3151553 | 25446152 | 504792 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272511
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98451 | 3573778 | 24351827 | 2786012 | 435652 | 0 | 0 |  | 31245726
MODULE 6
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x32 | 0x5A | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-02Z-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 33277; 500: 781043; 510: 5624239; 520: 2747051; 530: 585160; 540: 0; 550: 0; 570: 9770770
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 25765; 500: 3330140; 510: 24823696; 520: 2853863; 530: 232634; 540: 0; 550: 0; 570: 31266100
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 253772; 500: 3630093; 510: 23951867; 520: 177424; 530: 61501; 540: 0; 550: 0; 570: 28074664
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 16628; 500: 3259404; 510: 24941359; 520: 2849400; 530: 188265; 540: 0; 550: 0; 570: 31255058
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 240137; 500: 3623901; 510: 23975133; 520: 2653803; 530: 762077; 540: 0; 550: 0; 570: 31255058
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 17809; 500: 3269381; 510: 24919334; 520: 2853293; 530: 195239; 540: 0; 550: 0; 570: 31255058
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 20167; 500: 248712; 510: 1827738; 520: 2643721; 530: 793849; 540: 0; 550: 0; 570: 5534187
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 23646; 500: 3308657; 510: 24835507; 520: 2855439; 530: 225874; 540: 0; 550: 0; 570: 31249125
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 272087; 500: 3643318; 510: 23875882; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27791294
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 22578; 500: 3309919; 510: 24835047; 520: 2858102; 530: 221764; 540: 0; 550: 0; 570: 31247412
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 34141; 500: 3369366; 510: 24705973; 520: 2854034; 530: 283894; 540: 0; 550: 0; 570: 31247412
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 127958; 500: 3560383; 510: 24234773; 520: 2769002; 530: 555285; 540: 0; 550: 0; 570: 31247412
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30427047; 450: 818427; 470: 31245474
CELL 2 | < 450.0: 30419897; 450: 825577; 470: 31245474
CELL 3 | < 450.0: 30422010; 450: 823464; 470: 31245474
CELL 4 | < 450.0: 30417798; 450: 827676; 470: 31245474
CELL 5 | < 450.0: 4516; 450: 9; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4520; 450: 5; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4520; 450: 5; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 30400747; 450: 835932; 470: 31236679
CELL 10 | < 450.0: 30399134; 450: 837545; 470: 31236679
CELL 11 | < 450.0: 30394425; 450: 836389; 470: 31230814
CELL 12 | < 450.0: 30397021; 450: 833793; 470: 31230814
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 3641 | 25208 | 132155 | 155530 | 1529621 | 16117413 | 12096116 | 300865 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30362417
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 4987 | 20409 | 84823 | 243458 | 358352 | 1418099 | 3487255 | 25249525 | 402618 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272259
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100796 | 3590088 | 24345023 | 2774692 | 434869 | 0 | 0 |  | 31245474
MODULE 7
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x34 | 0x42 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-04B-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 25512; 500: 771601; 510: 5650053; 520: 2772417; 530: 537576; 540: 0; 550: 0; 570: 9757160
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 22177; 500: 3312520; 510: 24856455; 520: 2855799; 530: 219804; 540: 0; 550: 0; 570: 31266757
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 240190; 500: 3635801; 510: 23967522; 520: 178676; 530: 59723; 540: 0; 550: 0; 570: 28081919
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 18979; 500: 3284455; 510: 24904851; 520: 2853351; 530: 194077; 540: 0; 550: 0; 570: 31255715
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 233446; 500: 3627306; 510: 23987393; 520: 2662389; 530: 745174; 540: 0; 550: 0; 570: 31255715
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 18492; 500: 3280236; 510: 24908325; 520: 2851273; 530: 197387; 540: 0; 550: 0; 570: 31255715
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17142; 500: 247032; 510: 1835581; 520: 2675492; 530: 720369; 540: 0; 550: 0; 570: 5495616
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 16932; 500: 3261067; 510: 24931027; 520: 2849922; 530: 190832; 540: 0; 550: 0; 570: 31249782
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 218101; 500: 3610682; 510: 24021200; 520: 1184599; 530: 372020; 540: 0; 550: 0; 570: 29406609
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 21415; 500: 3301106; 510: 24857453; 520: 2852938; 530: 215155; 540: 0; 550: 0; 570: 31248069
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 21995; 500: 3303315; 510: 24849777; 520: 2856005; 530: 216975; 540: 0; 550: 0; 570: 31248069
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 122407; 500: 3549196; 510: 24272529; 520: 2773422; 530: 530508; 540: 0; 550: 0; 570: 31248069
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30350044; 450: 896087; 470: 31246131
CELL 2 | < 450.0: 30341134; 450: 904997; 470: 31246131
CELL 3 | < 450.0: 30340506; 450: 905625; 470: 31246131
CELL 4 | < 450.0: 30336717; 450: 909414; 470: 31246131
CELL 5 | < 450.0: 929922; 450: 43852; 470: 973774
CELL 6 | < 450.0: 929641; 450: 44133; 470: 973774
CELL 7 | < 450.0: 929846; 450: 43928; 470: 973774
CELL 8 | < 450.0: 929163; 450: 44611; 470: 973774
CELL 9 | < 450.0: 30316505; 450: 920831; 470: 31237336
CELL 10 | < 450.0: 30313528; 450: 923808; 470: 31237336
CELL 11 | < 450.0: 30306133; 450: 925338; 470: 31231471
CELL 12 | < 450.0: 30309640; 450: 921831; 470: 31231471
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 610 | 4692 | 31968 | 165963 | 167604 | 3456852 | 17880236 | 9181533 | 25875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30915694
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 4817 | 20184 | 86234 | 244958 | 383740 | 1510141 | 2622361 | 25786899 | 609588 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272916
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97727 | 3657175 | 24350065 | 2763423 | 377734 | 0 | 0 |  | 31246131
MODULE 8
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x34 | 0x41 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-04A-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 96398; 500: 2631627; 510: 17827621; 520: 2774096; 530: 537443; 540: 0; 550: 0; 570: 23867191
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 18010; 500: 3279971; 510: 24915392; 520: 2858614; 530: 194469; 540: 0; 550: 0; 570: 31266458
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 225508; 500: 3617083; 510: 24009251; 520: 179471; 530: 58495; 540: 0; 550: 0; 570: 28089815
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 13313; 500: 3229368; 510: 24992843; 520: 2852943; 530: 166947; 540: 0; 550: 0; 570: 31255416
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 213702; 500: 3611262; 510: 24030646; 520: 2679480; 530: 720319; 540: 0; 550: 0; 570: 31255416
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 12536; 500: 3221637; 510: 25008633; 520: 2851810; 530: 160798; 540: 0; 550: 0; 570: 31255416
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 18058; 500: 247196; 510: 1832346; 520: 2665081; 530: 756504; 540: 0; 550: 0; 570: 5519185
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 15257; 500: 3248185; 510: 24946511; 520: 2857254; 530: 182274; 540: 0; 550: 0; 570: 31249483
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 227566; 500: 3616464; 510: 23981753; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27825790
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 18795; 500: 3285094; 510: 24877760; 520: 2861725; 530: 204393; 540: 0; 550: 0; 570: 31247770
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 21436; 500: 3311822; 510: 24827493; 520: 2859741; 530: 227274; 540: 0; 550: 0; 570: 31247770
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 108205; 500: 3536061; 510: 24297314; 520: 2790982; 530: 515196; 540: 0; 550: 0; 570: 31247770
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30423460; 450: 822372; 470: 31245832
CELL 2 | < 450.0: 30443834; 450: 801998; 470: 31245832
CELL 3 | < 450.0: 30418200; 450: 827632; 470: 31245832
CELL 4 | < 450.0: 30412080; 450: 833752; 470: 31245832
CELL 5 | < 450.0: 4521; 450: 4; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 30396402; 450: 840635; 470: 31237037
CELL 10 | < 450.0: 30390355; 450: 846682; 470: 31237037
CELL 11 | < 450.0: 30386470; 450: 844702; 470: 31231172
CELL 12 | < 450.0: 30392253; 450: 838919; 470: 31231172
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 3532 | 24644 | 134454 | 148677 | 1479767 | 15213530 | 12977208 | 337274 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30320131
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 3201 | 16054 | 64331 | 229528 | 335525 | 1201554 | 2212842 | 25162041 | 2033628 | 13134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272617
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88202 | 3629656 | 24382688 | 2776948 | 368332 | 0 | 0 |  | 31245832
MODULE 9
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x4A | 0x37 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-0J7-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 91450; 500: 2626533; 510: 17832779; 520: 2778883; 530: 538926; 540: 3; 550: 0; 570: 23868585
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 20504; 500: 3292844; 510: 24876892; 520: 2858614; 530: 217401; 540: 0; 550: 0; 570: 31266260
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 227976; 500: 3616050; 510: 23995377; 520: 179753; 530: 59404; 540: 0; 550: 0; 570: 28078568
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 14671; 500: 3238579; 510: 24968805; 520: 2853840; 530: 179321; 540: 0; 550: 0; 570: 31255218
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 205680; 500: 3596702; 510: 24059007; 520: 2684855; 530: 708967; 540: 0; 550: 0; 570: 31255218
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 14424; 500: 3238364; 510: 24971688; 520: 2850922; 530: 179816; 540: 0; 550: 0; 570: 31255218
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 15957; 500: 245880; 510: 1837411; 520: 2685655; 530: 711286; 540: 0; 550: 0; 570: 5496189
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 13782; 500: 3233257; 510: 24977706; 520: 2850331; 530: 174205; 540: 0; 550: 0; 570: 31249285
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 212955; 500: 3598279; 510: 24028223; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27839464
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 17039; 500: 3271867; 510: 24913171; 520: 2853315; 530: 192176; 540: 0; 550: 0; 570: 31247572
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 21219; 500: 3317064; 510: 24839170; 520: 2854982; 530: 215132; 540: 0; 550: 0; 570: 31247572
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 102677; 500: 3513163; 510: 24341064; 520: 2791149; 530: 499512; 540: 0; 550: 0; 570: 31247572
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30310013; 450: 935621; 470: 31245634
CELL 2 | < 450.0: 30300706; 450: 944928; 470: 31245634
CELL 3 | < 450.0: 30299677; 450: 945957; 470: 31245634
CELL 4 | < 450.0: 30293147; 450: 952487; 470: 31245634
CELL 5 | < 450.0: 927764; 450: 45994; 470: 973758
CELL 6 | < 450.0: 927068; 450: 46690; 470: 973758
CELL 7 | < 450.0: 927400; 450: 46358; 470: 973758
CELL 8 | < 450.0: 926557; 450: 47201; 470: 973758
CELL 9 | < 450.0: 9023591; 450: 334190; 470: 9357781
CELL 10 | < 450.0: 9020369; 450: 337412; 470: 9357781
CELL 11 | < 450.0: 9016736; 450: 337148; 470: 9353884
CELL 12 | < 450.0: 9020341; 450: 333543; 470: 9353884
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 3775 | 25342 | 139346 | 151169 | 1263430 | 14897567 | 13647858 | 337830 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30467710
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 4642 | 19523 | 84983 | 248185 | 402632 | 1515748 | 1989008 | 25432600 | 1567291 | 6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272419
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83716 | 3604616 | 24402995 | 2780785 | 373516 | 0 | 0 |  | 31245634
MODULE 10
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x4A | 0x35 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-0J5-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 113972; 500: 3534526; 510: 24314656; 520: 2777638; 530: 525298; 540: 0; 550: 0; 570: 31266097
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 20780; 500: 3297880; 510: 24873881; 520: 2857764; 530: 215781; 540: 0; 550: 0; 570: 31266090
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 223343; 500: 3615896; 510: 24012520; 520: 179751; 530: 58303; 540: 0; 550: 0; 570: 28089820
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 18110; 500: 3272296; 510: 24911293; 520: 2853208; 530: 200137; 540: 0; 550: 0; 570: 31255048
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 219387; 500: 3612564; 510: 24019013; 520: 2671654; 530: 732423; 540: 0; 550: 0; 570: 31255048
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 17862; 500: 3272906; 510: 24908330; 520: 2853245; 530: 202701; 540: 0; 550: 0; 570: 31255048
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17048; 500: 246582; 510: 1834608; 520: 2671929; 530: 737477; 540: 0; 550: 0; 570: 5507644
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 16446; 500: 3259840; 510: 24925019; 520: 2854742; 530: 193064; 540: 0; 550: 0; 570: 31249115
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 226979; 500: 3615632; 510: 23979519; 520: 1184576; 530: 386144; 540: 0; 550: 0; 570: 29392857
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 22795; 500: 3318029; 510: 24819107; 520: 2857979; 530: 229486; 540: 0; 550: 0; 570: 31247402
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 26695; 500: 3358020; 510: 24754389; 520: 2853951; 530: 254340; 540: 0; 550: 0; 570: 31247402
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 112984; 500: 3545836; 510: 24270715; 520: 2783366; 530: 534482; 540: 7; 550: 0; 570: 31247402
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30494396; 450: 751068; 470: 31245464
CELL 2 | < 450.0: 30487465; 450: 757999; 470: 31245464
CELL 3 | < 450.0: 30489234; 450: 756230; 470: 31245464
CELL 4 | < 450.0: 30482841; 450: 762623; 470: 31245464
CELL 5 | < 450.0: 933664; 450: 40093; 470: 973757
CELL 6 | < 450.0: 933157; 450: 40600; 470: 973757
CELL 7 | < 450.0: 933134; 450: 40623; 470: 973757
CELL 8 | < 450.0: 932578; 450: 41179; 470: 973757
CELL 9 | < 450.0: 9082223; 450: 275499; 470: 9357722
CELL 10 | < 450.0: 9078481; 450: 279241; 470: 9357722
CELL 11 | < 450.0: 9075273; 450: 278552; 470: 9353825
CELL 12 | < 450.0: 9080692; 450: 273133; 470: 9353825
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 3267 | 24422 | 133166 | 149610 | 972274 | 14016062 | 14632298 | 367490 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30300067
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 5397 | 21392 | 93870 | 253773 | 412356 | 1595287 | 2397981 | 25845013 | 643089 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272249
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88338 | 3588057 | 24383962 | 2782333 | 402767 | 0 | 0 |  | 31245464
MODULE 11
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x4A | 0x33 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-0J3-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 10; 490: 93986; 500: 2630299; 510: 17835027; 520: 2771497; 530: 536120; 540: 3; 550: 0; 570: 23866942
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 22734; 500: 3311329; 510: 24849237; 520: 2853086; 530: 230046; 540: 0; 550: 0; 570: 31266436
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 240184; 500: 3627075; 510: 23971311; 520: 178663; 530: 60360; 540: 0; 550: 0; 570: 28077601
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 15412; 500: 3247281; 510: 24960810; 520: 2850656; 530: 181233; 540: 0; 550: 0; 570: 31255394
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 222436; 500: 3610621; 510: 24022471; 520: 2668681; 530: 731178; 540: 0; 550: 0; 570: 31255394
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 14132; 500: 3232883; 510: 24985278; 520: 2849356; 530: 173743; 540: 0; 550: 0; 570: 31255394
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 20038; 500: 247834; 510: 1828706; 520: 2645493; 530: 785397; 540: 0; 550: 0; 570: 5527468
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 13879; 500: 3228963; 510: 24981383; 520: 2849705; 530: 175528; 540: 0; 550: 0; 570: 31249461
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 228325; 500: 3609734; 510: 23995776; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27833842
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 16583; 500: 3259091; 510: 24927391; 520: 2853650; 530: 191030; 540: 0; 550: 0; 570: 31247748
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 21452; 500: 3297100; 510: 24853251; 520: 2855329; 530: 220612; 540: 0; 550: 0; 570: 31247748
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 113083; 500: 3530779; 510: 24305315; 520: 2779798; 530: 518766; 540: 0; 550: 0; 570: 31247748
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30354099; 450: 891711; 470: 31245810
CELL 2 | < 450.0: 30347064; 450: 898746; 470: 31245810
CELL 3 | < 450.0: 30347653; 450: 898157; 470: 31245810
CELL 4 | < 450.0: 30339948; 450: 905862; 470: 31245810
CELL 5 | < 450.0: 4516; 450: 9; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4522; 450: 3; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 30321461; 450: 915554; 470: 31237015
CELL 10 | < 450.0: 30314812; 450: 922203; 470: 31237015
CELL 11 | < 450.0: 30309470; 450: 921680; 470: 31231150
CELL 12 | < 450.0: 30314970; 450: 916180; 470: 31231150
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 3031 | 23147 | 125819 | 151461 | 1088534 | 13628754 | 14937766 | 394361 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30354806
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 5417 | 22358 | 97690 | 256795 | 431316 | 1590083 | 2167205 | 25796128 | 901429 | 3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272595
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86502 | 3566961 | 24414516 | 2782170 | 395656 | 0 | 0 |  | 31245810
MODULE 12
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x50 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-06P-402335-00710..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 26610; 500: 773130; 510: 5645352; 520: 2767290; 530: 540364; 540: 0; 550: 0; 570: 9752746
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 19903; 500: 3299110; 510: 24882855; 520: 2852861; 530: 211389; 540: 0; 550: 0; 570: 31266120
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 231957; 500: 3629882; 510: 23986782; 520: 178933; 530: 59110; 540: 0; 550: 0; 570: 28086671
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 14543; 500: 3248583; 510: 24965328; 520: 2848215; 530: 178407; 540: 0; 550: 0; 570: 31255078
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 218024; 500: 3620543; 510: 24017860; 520: 2670639; 530: 728005; 540: 0; 550: 0; 570: 31255078
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 14754; 500: 3251525; 510: 24956133; 520: 2849292; 530: 183372; 540: 0; 550: 0; 570: 31255078
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17610; 500: 247483; 510: 1833322; 520: 2667120; 530: 742863; 540: 0; 550: 0; 570: 5508398
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 16508; 500: 3264101; 510: 24920203; 520: 2852773; 530: 195558; 540: 0; 550: 0; 570: 31249145
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 217856; 500: 3618435; 510: 24004215; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27840513
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 18053; 500: 3283371; 510: 24883306; 520: 2854285; 530: 208413; 540: 0; 550: 0; 570: 31247432
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 20359; 500: 3299294; 510: 24849232; 520: 2854637; 530: 223906; 540: 0; 550: 0; 570: 31247432
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 110069; 500: 3548132; 510: 24283761; 520: 2781630; 530: 523824; 540: 5; 550: 0; 570: 31247432
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30464356; 450: 781138; 470: 31245494
CELL 2 | < 450.0: 30458129; 450: 787365; 470: 31245494
CELL 3 | < 450.0: 30459643; 450: 785851; 470: 31245494
CELL 4 | < 450.0: 30454655; 450: 790839; 470: 31245494
CELL 5 | < 450.0: 933355; 450: 40402; 470: 973757
CELL 6 | < 450.0: 932889; 450: 40868; 470: 973757
CELL 7 | < 450.0: 933081; 450: 40676; 470: 973757
CELL 8 | < 450.0: 932501; 450: 41256; 470: 973757
CELL 9 | < 450.0: 9072805; 450: 284930; 470: 9357735
CELL 10 | < 450.0: 9071766; 450: 285969; 470: 9357735
CELL 11 | < 450.0: 9068623; 450: 285215; 470: 9353838
CELL 12 | < 450.0: 9071539; 450: 282299; 470: 9353838
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 3670 | 24974 | 137301 | 157756 | 1046728 | 14671353 | 14094814 | 321932 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30459861
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 3915 | 17594 | 74716 | 230248 | 363761 | 1332819 | 2312321 | 25978252 | 952404 | 5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272279
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84573 | 3587557 | 24403638 | 2780920 | 388800 | 0 | 0 |  | 31245494
MODULE 13
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x48 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-06H-402335-00710..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 13; 490: 141117; 500: 3578501; 510: 24194317; 520: 2757559; 530: 595016; 540: 7; 550: 0; 570: 31266530
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 30513; 500: 3367108; 510: 24740203; 520: 2857635; 530: 271057; 540: 0; 550: 0; 570: 31266523
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 14; 490: 278962; 500: 3654820; 510: 23851308; 520: 177088; 530: 66265; 540: 0; 550: 0; 570: 28028457
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 27706; 500: 3344569; 510: 24771214; 520: 2857386; 530: 254601; 540: 0; 550: 0; 570: 31255481
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 264662; 500: 3640086; 510: 23893839; 520: 2641489; 530: 815397; 540: 0; 550: 0; 570: 31255481
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 23365; 500: 3317436; 510: 24824328; 520: 2856316; 530: 234031; 540: 0; 550: 0; 570: 31255481
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 21208; 500: 249289; 510: 1823349; 520: 2641828; 530: 818140; 540: 0; 550: 0; 570: 5553814
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 23382; 500: 3314365; 510: 24820181; 520: 2855656; 530: 235959; 540: 0; 550: 0; 570: 31249548
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 271300; 500: 3636281; 510: 23871178; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27778770
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 25377; 500: 3337393; 510: 24786664; 520: 2856544; 530: 241851; 540: 0; 550: 0; 570: 31247835
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 33573; 500: 3384132; 510: 24695456; 520: 2856580; 530: 278087; 540: 0; 550: 0; 570: 31247835
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 9; 490: 145602; 500: 3577448; 510: 24168485; 520: 2756468; 530: 599823; 540: 0; 550: 0; 570: 31247835
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30359791; 450: 886106; 470: 31245897
CELL 2 | < 450.0: 30352116; 450: 893781; 470: 31245897
CELL 3 | < 450.0: 30352723; 450: 893174; 470: 31245897
CELL 4 | < 450.0: 30346280; 450: 899617; 470: 31245897
CELL 5 | < 450.0: 4519; 450: 6; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4520; 450: 5; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4521; 450: 4; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 1581709; 450: 73771; 470: 1655480
CELL 10 | < 450.0: 1580437; 450: 75043; 470: 1655480
CELL 11 | < 450.0: 1580385; 450: 75095; 470: 1655480
CELL 12 | < 450.0: 1582466; 450: 73014; 470: 1655480
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 3828 | 25928 | 145455 | 157205 | 2282881 | 16169283 | 11762477 | 64096 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30612182
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 5892 | 23237 | 111546 | 243245 | 428371 | 1655234 | 2908442 | 25474114 | 420029 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272682
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113707 | 3631510 | 24273366 | 2764018 | 463288 | 0 | 0 |  | 31245897
MODULE 14
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x47 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-06G-402335-00710..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 22931; 500: 765467; 510: 5656333; 520: 2789702; 530: 517750; 540: 0; 550: 0; 570: 9752183
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 19224; 500: 3285234; 510: 24890049; 520: 2863553; 530: 208359; 540: 0; 550: 0; 570: 31266422
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 223281; 500: 3614488; 510: 24002188; 520: 180098; 530: 58853; 540: 0; 550: 0; 570: 28078916
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 18547; 500: 3277765; 510: 24895580; 520: 2861356; 530: 202128; 540: 0; 550: 0; 570: 31255380
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 223382; 500: 3613231; 510: 23995656; 520: 2675863; 530: 747240; 540: 0; 550: 0; 570: 31255380
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 19157; 500: 3286029; 510: 24880263; 520: 2862562; 530: 207366; 540: 0; 550: 0; 570: 31255380
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 18690; 500: 247843; 510: 1828909; 520: 2664575; 530: 785414; 540: 0; 550: 0; 570: 5545431
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 20110; 500: 3298007; 510: 24855842; 520: 2863554; 530: 211930; 540: 0; 550: 0; 570: 31249447
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 10; 490: 242718; 500: 3632529; 510: 23916415; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27791672
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 22524; 500: 3333158; 510: 24805850; 520: 2862275; 530: 223922; 540: 0; 550: 0; 570: 31247734
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 29071; 500: 3395234; 510: 24709662; 520: 2857369; 530: 256390; 540: 0; 550: 0; 570: 31247734
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 13; 490: 109381; 500: 3550479; 510: 24268001; 520: 2794871; 530: 524987; 540: 2; 550: 0; 570: 31247734
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30409575; 450: 836221; 470: 31245796
CELL 2 | < 450.0: 30403580; 450: 842216; 470: 31245796
CELL 3 | < 450.0: 30407514; 450: 838282; 470: 31245796
CELL 4 | < 450.0: 30399240; 450: 846556; 470: 31245796
CELL 5 | < 450.0: 4520; 450: 5; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4521; 450: 4; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 9058963; 450: 298871; 470: 9357834
CELL 10 | < 450.0: 9054219; 450: 303615; 470: 9357834
CELL 11 | < 450.0: 9050782; 450: 303155; 470: 9353937
CELL 12 | < 450.0: 9055615; 450: 298322; 470: 9353937
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 3573 | 24997 | 137194 | 170824 | 721913 | 13554808 | 15409661 | 349364 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30373805
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 4656 | 20148 | 89786 | 239229 | 391731 | 1551825 | 3383642 | 25196248 | 392894 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272581
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91442 | 3611551 | 24346721 | 2788245 | 407830 | 0 | 0 |  | 31245796
MODULE 15
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x4A | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-06J-402335-00710..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 30374; 500: 782703; 510: 5615552; 520: 2761107; 530: 607477; 540: 9; 550: 0; 570: 9797224
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 35171; 500: 3426656; 510: 24663581; 520: 2857523; 530: 284171; 540: 0; 550: 0; 570: 31267110
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 19; 490: 302323; 500: 3684824; 510: 23769440; 520: 176923; 530: 68946; 540: 1; 550: 0; 570: 28002476
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 36795; 500: 3426901; 510: 24648112; 520: 2857676; 530: 286577; 540: 0; 550: 0; 570: 31256068
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 290622; 500: 3668619; 510: 23801449; 520: 2632154; 530: 863212; 540: 0; 550: 0; 570: 31256068
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 34746; 500: 3411991; 510: 24673856; 520: 2860843; 530: 274626; 540: 0; 550: 0; 570: 31256068
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 21721; 500: 250907; 510: 1818872; 520: 2642522; 530: 841746; 540: 0; 550: 0; 570: 5575768
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 27288; 500: 3375773; 510: 24741609; 520: 2859150; 530: 246308; 540: 0; 550: 0; 570: 31250135
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 267529; 500: 3655417; 510: 23851101; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27774058
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 33063; 500: 3432524; 510: 24662988; 520: 2852598; 530: 267241; 540: 0; 550: 0; 570: 31248422
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 36854; 500: 3459397; 510: 24620817; 520: 2849942; 530: 281404; 540: 0; 550: 0; 570: 31248422
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 10; 490: 136323; 500: 3585922; 510: 24176106; 520: 2767364; 530: 582697; 540: 0; 550: 0; 570: 31248422
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30583779; 450: 662705; 470: 31246484
CELL 2 | < 450.0: 30573692; 450: 672792; 470: 31246484
CELL 3 | < 450.0: 30579344; 450: 667140; 470: 31246484
CELL 4 | < 450.0: 30570416; 450: 676068; 470: 31246484
CELL 5 | < 450.0: 4509; 450: 16; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4517; 450: 8; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4525; 450: 0; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 9107325; 450: 250714; 470: 9358039
CELL 10 | < 450.0: 9104438; 450: 253601; 470: 9358039
CELL 11 | < 450.0: 9100841; 450: 253301; 470: 9354142
CELL 12 | < 450.0: 9102366; 450: 251776; 470: 9354142
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 3781 | 25326 | 147755 | 171879 | 2015061 | 16272843 | 11877423 | 231189 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30746327
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 4982 | 23469 | 115821 | 241340 | 418359 | 1713980 | 4285400 | 24190895 | 277058 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31273269
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 126032 | 3692289 | 24189083 | 2761978 | 477094 | 0 | 0 |  | 31246484
MODULE 16
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x4B | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-06K-402335-00710..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 154143; 500: 3443304; 510: 22700401; 520: 2744026; 530: 627989; 540: 0; 550: 0; 570: 29669875
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 18361; 500: 3285775; 510: 24899074; 520: 2857811; 530: 205457; 540: 0; 550: 0; 570: 31266484
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 14; 490: 300990; 500: 3679370; 510: 23784783; 520: 176436; 530: 69172; 540: 2; 550: 0; 570: 28010767
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 17265; 500: 3271182; 510: 24914351; 520: 2856813; 530: 195829; 540: 0; 550: 0; 570: 31255442
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 14; 490: 315943; 500: 3684714; 510: 23742975; 520: 2614256; 530: 897539; 540: 1; 550: 0; 570: 31255442
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 18842; 500: 3284909; 510: 24888000; 520: 2860139; 530: 203550; 540: 0; 550: 0; 570: 31255442
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 26253; 500: 253961; 510: 1807719; 520: 2613255; 530: 907484; 540: 1; 550: 0; 570: 5608675
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 18334; 500: 3280092; 510: 24885774; 520: 2860633; 530: 204673; 540: 0; 550: 0; 570: 31249509
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 276016; 500: 3659366; 510: 23832150; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27767543
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 9; 490: 33217; 500: 3391665; 510: 24687024; 520: 2858907; 530: 276974; 540: 0; 550: 0; 570: 31247796
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 9; 490: 26568; 500: 3360595; 510: 24752388; 520: 2859296; 530: 248940; 540: 0; 550: 0; 570: 31247796
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 111099; 500: 3551120; 510: 24275042; 520: 2787693; 530: 522828; 540: 2; 550: 0; 570: 31247796
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30465997; 450: 779861; 470: 31245858
CELL 2 | < 450.0: 30453339; 450: 792519; 470: 31245858
CELL 3 | < 450.0: 30463902; 450: 781956; 470: 31245858
CELL 4 | < 450.0: 30450272; 450: 795586; 470: 31245858
CELL 5 | < 450.0: 4389; 450: 136; 470: 4525
CELL 6 | < 450.0: 4478; 450: 47; 470: 4525
CELL 7 | < 450.0: 4376; 450: 149; 470: 4525
CELL 8 | < 450.0: 4475; 450: 50; 470: 4525
CELL 9 | < 450.0: 9074744; 450: 283102; 470: 9357846
CELL 10 | < 450.0: 9070491; 450: 287355; 470: 9357846
CELL 11 | < 450.0: 9066089; 450: 287860; 470: 9353949
CELL 12 | < 450.0: 9069485; 450: 284464; 470: 9353949
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 3680 | 24440 | 153692 | 205072 | 1927690 | 16190932 | 11931910 | 25330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30463452
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 5587 | 28067 | 142158 | 276827 | 501662 | 1823199 | 4868562 | 23255179 | 368954 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31272643
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 116080 | 3680280 | 24243824 | 2760675 | 444991 | 0 | 0 |  | 31245858