## 15m1087_ProfileData_20190222101
ESS BMS and Battery Module Profile Data
Data retrieved: 02/22/2019 @ 10:12:00
BMS Software AS version: | 0x0206BA42
BMS Software AS checksum: | 0x03EC9675
BMS Software OS version: | 0x0206BB42
BMS Software OS checksum: | 0xDF1C5EF9
Mfg Data: | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): ................................
<Battery Current (A)>
| < -350.0 | -350 | -340 | -330 | -320 | -310 | -300 | -290 | -280 | -270 | -260 | -250 | -240 | -230 | -220 | -210 | -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | >= 350.0 | TOTAL
| 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 51 | 187 | 817 | 2783 | 7441 | 13997 | 19816 | 25876 | 36443 | 45902 | 48772 | 56249 | 65258 | 66114 | 64244 | 66728 | 73565 | 83618 | 96474 | 110606 | 126867 | 149876 | 182280 | 228215 | 284194 | 332263 | 124756 | 195611 | 601031 | 1432538 | 373826 | 191437 | 87433 | 68397 | 187817 | 152732 | 133372 | 120747 | 111171 | 103164 | 97628 | 94936 | 93147 | 89981 | 86072 | 81255 | 74507 | 69436 | 65722 | 62342 | 63290 | 70886 | 84765 | 93357 | 80125 | 49273 | 19649 | 3672 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7352893
<Battery Voltage (V)>
| < 450.0 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | >= 750.0 |  | TOTAL
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 40 | 628 | 24188 | 142812 | 231971 | 325706 | 591233 | 1103260 | 5336376 | 3779614 | 888028 | 439594 | 337261 | 286448 | 288526 | 240120 | 90524 | 6963 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14113351
<Power (kW)>
| < -200.0 | -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | >= 200.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 1 | 12 | 131 | 1794 | 13148 | 35001 | 62144 | 88205 | 111107 | 120246 | 120028 | 145080 | 181730 | 229111 | 310030 | 442946 | 589764 | 1189102 | 5991797 | 1727094 | 479906 | 321403 | 189014 | 154524 | 134488 | 119412 | 111399 | 106451 | 99992 | 91614 | 99311 | 90971 | 85461 | 92202 | 113214 | 119428 | 78956 | 29139 | 3172 | 18 |  | 13878546
<A2D Error profile data>
| CURRENT | VOLTAGE | POWER |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 |  | 0
MODULE 1
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x52 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-06R-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 150012; 500: 3452715; 510: 22704502; 520: 2756191; 530: 610031; 540: 0; 550: 0; 570: 29673462
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 42548; 500: 3446345; 510: 24625371; 520: 2858462; 530: 297830; 540: 0; 550: 0; 570: 31270562
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 16; 490: 312765; 500: 3718653; 510: 23729858; 520: 176718; 530: 69114; 540: 0; 550: 0; 570: 28007124
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 46300; 500: 3476382; 510: 24577812; 520: 2854163; 530: 304857; 540: 0; 550: 0; 570: 31259520
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 16; 490: 337595; 500: 3721612; 510: 23671662; 520: 2609127; 530: 919500; 540: 8; 550: 0; 570: 31259520
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 59868; 500: 3551345; 510: 24463814; 520: 2846386; 530: 338099; 540: 0; 550: 0; 570: 31259520
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 25303; 500: 255952; 510: 1812025; 520: 2622094; 530: 892227; 540: 1; 550: 0; 570: 5607602
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 27836; 500: 3357085; 510: 24753294; 520: 2863967; 530: 251397; 540: 0; 550: 0; 570: 31253587
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 262767; 500: 3657403; 510: 23871139; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27791317
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 31907; 500: 3386783; 510: 24718256; 520: 2860113; 530: 254810; 540: 0; 550: 0; 570: 31251874
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 42993; 500: 3450803; 510: 24604063; 520: 2857555; 530: 296454; 540: 0; 550: 0; 570: 31251874
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 9; 490: 176503; 500: 3673991; 510: 24021822; 520: 2744770; 530: 634779; 540: 0; 550: 0; 570: 31251874
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30556245; 450: 693691; 470: 31249936
CELL 2 | < 450.0: 30548082; 450: 701854; 470: 31249936
CELL 3 | < 450.0: 30550841; 450: 699095; 470: 31249936
CELL 4 | < 450.0: 30552642; 450: 697294; 470: 31249936
CELL 5 | < 450.0: 8549; 450: 358; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8696; 450: 211; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8614; 450: 293; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8758; 450: 149; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 30528172; 450: 712969; 470: 31241141
CELL 10 | < 450.0: 30522031; 450: 719110; 470: 31241141
CELL 11 | < 450.0: 30514419; 450: 720857; 470: 31235276
CELL 12 | < 450.0: 30528543; 450: 706733; 470: 31235276
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 | 9202 | 32986 | 160440 | 248839 | 3994683 | 17692108 | 8609926 | 152061 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30901319
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 1059 | 9100 | 37285 | 165285 | 357250 | 947060 | 2456214 | 21017649 | 6199787 | 85659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276721
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 146200 | 3729008 | 24129220 | 2752093 | 493406 | 0 | 0 |  | 31249936
MODULE 2
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x56 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-06V-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 157691; 500: 3432752; 510: 22708330; 520: 2744949; 530: 630931; 540: 0; 550: 0; 570: 29674660
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 34108; 500: 3368800; 510: 24734204; 520: 2862987; 530: 270393; 540: 0; 550: 0; 570: 31270496
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 252221; 500: 3625441; 510: 23942954; 520: 178283; 530: 61661; 540: 0; 550: 0; 570: 28060567
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 23697; 500: 3305363; 510: 24842158; 520: 2861539; 530: 226693; 540: 0; 550: 0; 570: 31259454
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 251515; 500: 3620896; 510: 23935138; 520: 2652493; 530: 799404; 540: 0; 550: 0; 570: 31259454
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 27174; 500: 3332053; 510: 24784732; 520: 2863888; 530: 251605; 540: 0; 550: 0; 570: 31259454
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 22510; 500: 250834; 510: 1822927; 520: 2635622; 530: 855020; 540: 0; 550: 0; 570: 5586913
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 35098; 500: 3381596; 510: 24691642; 520: 2862749; 530: 282434; 540: 0; 550: 0; 570: 31253521
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 274017; 500: 3643221; 510: 23851957; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27769203
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 34353; 500: 3384253; 510: 24694342; 520: 2863245; 530: 275611; 540: 0; 550: 0; 570: 31251808
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 36013; 500: 3377230; 510: 24687374; 520: 2861752; 530: 289435; 540: 0; 550: 0; 570: 31251808
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 135220; 500: 3557581; 510: 24208778; 520: 2766475; 530: 583746; 540: 0; 550: 0; 570: 31251808
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30068453; 450: 1181417; 470: 31249870
CELL 2 | < 450.0: 30055152; 450: 1194718; 470: 31249870
CELL 3 | < 450.0: 30056780; 450: 1193090; 470: 31249870
CELL 4 | < 450.0: 30050532; 450: 1199338; 470: 31249870
CELL 5 | < 450.0: 926139; 450: 52000; 470: 978139
CELL 6 | < 450.0: 926251; 450: 51888; 470: 978139
CELL 7 | < 450.0: 926432; 450: 51707; 470: 978139
CELL 8 | < 450.0: 926191; 450: 51948; 470: 978139
CELL 9 | < 450.0: 30033631; 450: 1207444; 470: 31241075
CELL 10 | < 450.0: 30030995; 450: 1210080; 470: 31241075
CELL 11 | < 450.0: 30023069; 450: 1212141; 470: 31235210
CELL 12 | < 450.0: 30028256; 450: 1206954; 470: 31235210
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 8188 | 28460 | 138931 | 222456 | 4439881 | 17252687 | 8643540 | 161256 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30896368
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 6178 | 26979 | 108086 | 289102 | 465050 | 2072436 | 9443160 | 18640665 | 223431 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276655
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114768 | 3604212 | 24280139 | 2773868 | 476875 | 0 | 0 |  | 31249870
MODULE 3
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x55 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-06U-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 30897; 500: 780053; 510: 5629794; 520: 2753068; 530: 598049; 540: 0; 550: 0; 570: 9791861
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 30025; 500: 3366749; 510: 24762185; 520: 2860019; 530: 251650; 540: 0; 550: 0; 570: 31270631
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 267823; 500: 3661723; 510: 23882968; 520: 183806; 530: 64686; 540: 0; 550: 0; 570: 28061014
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 30913; 500: 3375797; 510: 24738409; 520: 2857921; 530: 256547; 540: 0; 550: 0; 570: 31259589
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 274357; 500: 3662642; 510: 23861618; 520: 2640186; 530: 820778; 540: 0; 550: 0; 570: 31259589
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 25859; 500: 3342073; 510: 24793560; 520: 2858813; 530: 239282; 540: 0; 550: 0; 570: 31259589
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 19902; 500: 249539; 510: 1829963; 520: 2652853; 530: 793290; 540: 0; 550: 0; 570: 5545547
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 21438; 500: 3305576; 510: 24849340; 520: 2859444; 530: 217854; 540: 0; 550: 0; 570: 31253656
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 261113; 500: 3648361; 510: 23890954; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27800436
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 26565; 500: 3351975; 510: 24784901; 520: 2856194; 530: 232305; 540: 0; 550: 0; 570: 31251943
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 39873; 500: 3426718; 510: 24641448; 520: 2854304; 530: 289594; 540: 0; 550: 0; 570: 31251943
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 156151; 500: 3606957; 510: 24133037; 520: 2752590; 530: 603201; 540: 0; 550: 0; 570: 31251943
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30554909; 450: 695096; 470: 31250005
CELL 2 | < 450.0: 30547087; 450: 702918; 470: 31250005
CELL 3 | < 450.0: 30547831; 450: 702174; 470: 31250005
CELL 4 | < 450.0: 30546117; 450: 703888; 470: 31250005
CELL 5 | < 450.0: 8859; 450: 48; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8879; 450: 28; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8868; 450: 39; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 30527105; 450: 714105; 470: 31241210
CELL 10 | < 450.0: 30518134; 450: 723076; 470: 31241210
CELL 11 | < 450.0: 30513290; 450: 722055; 470: 31235345
CELL 12 | < 450.0: 30520793; 450: 714552; 470: 31235345
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 7593 | 24554 | 123981 | 178979 | 1469800 | 14897974 | 13572051 | 282219 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30558290
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 6336 | 25404 | 102250 | 264585 | 411097 | 1842025 | 5079946 | 23273002 | 270174 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276790
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116482 | 3650957 | 24264051 | 2768448 | 450060 | 0 | 0 |  | 31250005
MODULE 4
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x53 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-06S-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 37562; 500: 788993; 510: 5611960; 520: 2734533; 530: 625589; 540: 0; 550: 0; 570: 9798637
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 29194; 500: 3360285; 510: 24780076; 520: 2852697; 530: 248605; 540: 0; 550: 0; 570: 31270860
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 265643; 500: 3646295; 510: 23914739; 520: 177251; 530: 61768; 540: 0; 550: 0; 570: 28065703
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 22385; 500: 3312873; 510: 24857048; 520: 2851198; 530: 216312; 540: 0; 550: 0; 570: 31259818
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 248105; 500: 3634552; 510: 23950387; 520: 2650840; 530: 775927; 540: 0; 550: 0; 570: 31259818
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 25783; 500: 3332788; 510: 24811529; 520: 2854250; 530: 235466; 540: 0; 550: 0; 570: 31259818
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 21012; 500: 250236; 510: 1828939; 520: 2641066; 530: 808692; 540: 0; 550: 0; 570: 5549945
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 27472; 500: 3342740; 510: 24785899; 520: 2857003; 530: 240769; 540: 0; 550: 0; 570: 31253885
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 282120; 500: 3653494; 510: 23851715; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27787336
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 32409; 500: 3376410; 510: 24722978; 520: 2856625; 530: 263747; 540: 0; 550: 0; 570: 31252172
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 34558; 500: 3379906; 510: 24701429; 520: 2853742; 530: 282533; 540: 0; 550: 0; 570: 31252172
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 114655; 500: 3549643; 510: 24284718; 520: 2782307; 530: 520842; 540: 0; 550: 0; 570: 31252172
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30285390; 450: 964844; 470: 31250234
CELL 2 | < 450.0: 30288593; 450: 961641; 470: 31250234
CELL 3 | < 450.0: 30289090; 450: 961144; 470: 31250234
CELL 4 | < 450.0: 30273837; 450: 976397; 470: 31250234
CELL 5 | < 450.0: 8850; 450: 57; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8868; 450: 39; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8864; 450: 43; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8868; 450: 39; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 30252824; 450: 988615; 470: 31241439
CELL 10 | < 450.0: 30252811; 450: 988628; 470: 31241439
CELL 11 | < 450.0: 30255060; 450: 980514; 470: 31235574
CELL 12 | < 450.0: 30249731; 450: 985843; 470: 31235574
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 8027 | 25433 | 132072 | 162641 | 3496712 | 16962653 | 9477748 | 242010 | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30510724
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 6403 | 24344 | 100010 | 244629 | 376510 | 1599561 | 5035431 | 23635259 | 252924 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31277019
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 117271 | 3645353 | 24285265 | 2756778 | 445561 | 0 | 0 |  | 31250234
MODULE 5
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x54 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-06T-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 25127; 500: 765888; 510: 5654337; 520: 2777195; 530: 553456; 540: 0; 550: 0; 570: 9776003
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 26652; 500: 3330804; 510: 24801784; 520: 2865988; 530: 245504; 540: 0; 550: 0; 570: 31270734
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 260863; 500: 3629237; 510: 23911853; 520: 178181; 530: 63551; 540: 0; 550: 0; 570: 28043693
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 24372; 500: 3314702; 510: 24825604; 520: 2864242; 530: 230770; 540: 0; 550: 0; 570: 31259692
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 255951; 500: 3623330; 510: 23924860; 520: 2651765; 530: 803778; 540: 0; 550: 0; 570: 31259692
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 22156; 500: 3295853; 510: 24856103; 520: 2863384; 530: 222194; 540: 0; 550: 0; 570: 31259692
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 19169; 500: 247598; 510: 1832827; 520: 2658130; 530: 792344; 540: 0; 550: 0; 570: 5550068
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 20528; 500: 3286009; 510: 24864324; 520: 2861120; 530: 221775; 540: 0; 550: 0; 570: 31253759
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 230331; 500: 3602538; 510: 23981980; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27814857
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 17104; 500: 3264349; 510: 24920436; 520: 2860266; 530: 189889; 540: 0; 550: 0; 570: 31252046
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 31213; 500: 3364627; 510: 24730748; 520: 2861071; 530: 264383; 540: 0; 550: 0; 570: 31252046
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 130484; 500: 3550846; 510: 24233108; 520: 2772065; 530: 565536; 540: 0; 550: 0; 570: 31252046
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 29999292; 450: 1250816; 470: 31250108
CELL 2 | < 450.0: 29990901; 450: 1259207; 470: 31250108
CELL 3 | < 450.0: 29991150; 450: 1258958; 470: 31250108
CELL 4 | < 450.0: 29985484; 450: 1264624; 470: 31250108
CELL 5 | < 450.0: 8876; 450: 31; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8903; 450: 4; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8882; 450: 25; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8905; 450: 2; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 29964344; 450: 1276969; 470: 31241313
CELL 10 | < 450.0: 29954604; 450: 1286709; 470: 31241313
CELL 11 | < 450.0: 29948339; 450: 1287109; 470: 31235448
CELL 12 | < 450.0: 29955987; 450: 1279461; 470: 31235448
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 7344 | 23148 | 121196 | 157673 | 1240657 | 14579653 | 13986585 | 318575 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30436090
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 5911 | 22886 | 82601 | 241847 | 358833 | 1459108 | 3151553 | 25446152 | 504792 | 2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276893
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98451 | 3573778 | 24356209 | 2786012 | 435652 | 0 | 0 |  | 31250108
MODULE 6
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x32 | 0x5A | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-02Z-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 33277; 500: 781043; 510: 5628621; 520: 2747051; 530: 585160; 540: 0; 550: 0; 570: 9775152
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 25765; 500: 3330140; 510: 24828078; 520: 2853863; 530: 232634; 540: 0; 550: 0; 570: 31270482
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 253772; 500: 3630093; 510: 23956249; 520: 177424; 530: 61501; 540: 0; 550: 0; 570: 28079046
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 16628; 500: 3259404; 510: 24945741; 520: 2849400; 530: 188265; 540: 0; 550: 0; 570: 31259440
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 240137; 500: 3623901; 510: 23979515; 520: 2653803; 530: 762077; 540: 0; 550: 0; 570: 31259440
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 17809; 500: 3269381; 510: 24923716; 520: 2853293; 530: 195239; 540: 0; 550: 0; 570: 31259440
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 20167; 500: 248712; 510: 1832120; 520: 2643721; 530: 793849; 540: 0; 550: 0; 570: 5538569
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 23646; 500: 3308657; 510: 24839889; 520: 2855439; 530: 225874; 540: 0; 550: 0; 570: 31253507
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 272087; 500: 3643318; 510: 23880264; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27795676
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 22578; 500: 3309919; 510: 24839429; 520: 2858102; 530: 221764; 540: 0; 550: 0; 570: 31251794
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 34141; 500: 3369366; 510: 24710355; 520: 2854034; 530: 283894; 540: 0; 550: 0; 570: 31251794
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 127958; 500: 3560383; 510: 24239155; 520: 2769002; 530: 555285; 540: 0; 550: 0; 570: 31251794
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30431421; 450: 818435; 470: 31249856
CELL 2 | < 450.0: 30424279; 450: 825577; 470: 31249856
CELL 3 | < 450.0: 30426392; 450: 823464; 470: 31249856
CELL 4 | < 450.0: 30422180; 450: 827676; 470: 31249856
CELL 5 | < 450.0: 8898; 450: 9; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8902; 450: 5; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8902; 450: 5; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 30405129; 450: 835932; 470: 31241061
CELL 10 | < 450.0: 30403515; 450: 837546; 470: 31241061
CELL 11 | < 450.0: 30398800; 450: 836396; 470: 31235196
CELL 12 | < 450.0: 30401344; 450: 833852; 470: 31235196
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 8023 | 25208 | 132155 | 155530 | 1529621 | 16117413 | 12096116 | 300865 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30366799
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 6216 | 23562 | 84823 | 243458 | 358352 | 1418099 | 3487255 | 25249525 | 402618 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276641
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100796 | 3590088 | 24349405 | 2774692 | 434869 | 0 | 0 |  | 31249856
MODULE 7
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x34 | 0x42 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-04B-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 1; 490: 25512; 500: 771601; 510: 5654435; 520: 2772417; 530: 537576; 540: 0; 550: 0; 570: 9761542
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 22177; 500: 3312520; 510: 24860837; 520: 2855799; 530: 219804; 540: 0; 550: 0; 570: 31271139
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 240190; 500: 3635801; 510: 23971904; 520: 178676; 530: 59723; 540: 0; 550: 0; 570: 28086301
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 18979; 500: 3284455; 510: 24909233; 520: 2853351; 530: 194077; 540: 0; 550: 0; 570: 31260097
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 233446; 500: 3627306; 510: 23991775; 520: 2662389; 530: 745174; 540: 0; 550: 0; 570: 31260097
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 18492; 500: 3280236; 510: 24912707; 520: 2851273; 530: 197387; 540: 0; 550: 0; 570: 31260097
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17142; 500: 247032; 510: 1839963; 520: 2675492; 530: 720369; 540: 0; 550: 0; 570: 5499998
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 16932; 500: 3261067; 510: 24935409; 520: 2849922; 530: 190832; 540: 0; 550: 0; 570: 31254164
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 218101; 500: 3610682; 510: 24025582; 520: 1184599; 530: 372020; 540: 0; 550: 0; 570: 29410991
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 21415; 500: 3301106; 510: 24861835; 520: 2852938; 530: 215155; 540: 0; 550: 0; 570: 31252451
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 21995; 500: 3303315; 510: 24854159; 520: 2856005; 530: 216975; 540: 0; 550: 0; 570: 31252451
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 122407; 500: 3549196; 510: 24276911; 520: 2773422; 530: 530508; 540: 0; 550: 0; 570: 31252451
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30354345; 450: 896168; 470: 31250513
CELL 2 | < 450.0: 30345497; 450: 905016; 470: 31250513
CELL 3 | < 450.0: 30344877; 450: 905636; 470: 31250513
CELL 4 | < 450.0: 30341099; 450: 909414; 470: 31250513
CELL 5 | < 450.0: 934304; 450: 43852; 470: 978156
CELL 6 | < 450.0: 934023; 450: 44133; 470: 978156
CELL 7 | < 450.0: 934228; 450: 43928; 470: 978156
CELL 8 | < 450.0: 933545; 450: 44611; 470: 978156
CELL 9 | < 450.0: 30320886; 450: 920832; 470: 31241718
CELL 10 | < 450.0: 30317910; 450: 923808; 470: 31241718
CELL 11 | < 450.0: 30310515; 450: 925338; 470: 31235853
CELL 12 | < 450.0: 30314004; 450: 921849; 470: 31235853
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 610 | 9074 | 31968 | 165963 | 167604 | 3456852 | 17880236 | 9181533 | 25875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30920076
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 6018 | 23365 | 86234 | 244958 | 383740 | 1510141 | 2622361 | 25786899 | 609588 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31277298
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97727 | 3657175 | 24354447 | 2763423 | 377734 | 0 | 0 |  | 31250513
MODULE 8
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x36 | 0x2D | 0x30 | 0x34 | 0x41 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1536-04A-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 96398; 500: 2631627; 510: 17832003; 520: 2774096; 530: 537443; 540: 0; 550: 0; 570: 23871573
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 18010; 500: 3279971; 510: 24919774; 520: 2858614; 530: 194469; 540: 0; 550: 0; 570: 31270840
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 225508; 500: 3617083; 510: 24013633; 520: 179471; 530: 58495; 540: 0; 550: 0; 570: 28094197
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 13313; 500: 3229368; 510: 24997225; 520: 2852943; 530: 166947; 540: 0; 550: 0; 570: 31259798
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 213702; 500: 3611262; 510: 24035028; 520: 2679480; 530: 720319; 540: 0; 550: 0; 570: 31259798
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 12536; 500: 3221637; 510: 25013015; 520: 2851810; 530: 160798; 540: 0; 550: 0; 570: 31259798
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 18058; 500: 247196; 510: 1836728; 520: 2665081; 530: 756504; 540: 0; 550: 0; 570: 5523567
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 15257; 500: 3248185; 510: 24950893; 520: 2857254; 530: 182274; 540: 0; 550: 0; 570: 31253865
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 227566; 500: 3616464; 510: 23986135; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27830172
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 18795; 500: 3285094; 510: 24882142; 520: 2861725; 530: 204393; 540: 0; 550: 0; 570: 31252152
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 21436; 500: 3311822; 510: 24831875; 520: 2859741; 530: 227274; 540: 0; 550: 0; 570: 31252152
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 108205; 500: 3536061; 510: 24301696; 520: 2790982; 530: 515196; 540: 0; 550: 0; 570: 31252152
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30427835; 450: 822379; 470: 31250214
CELL 2 | < 450.0: 30448216; 450: 801998; 470: 31250214
CELL 3 | < 450.0: 30422582; 450: 827632; 470: 31250214
CELL 4 | < 450.0: 30416462; 450: 833752; 470: 31250214
CELL 5 | < 450.0: 8903; 450: 4; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 30400784; 450: 840635; 470: 31241419
CELL 10 | < 450.0: 30394737; 450: 846682; 470: 31241419
CELL 11 | < 450.0: 30390852; 450: 844702; 470: 31235554
CELL 12 | < 450.0: 30396568; 450: 838986; 470: 31235554
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 7914 | 24644 | 134454 | 148677 | 1479767 | 15213530 | 12977208 | 337274 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30324513
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 3745 | 19628 | 64595 | 229528 | 335525 | 1201554 | 2212842 | 25162041 | 2033628 | 13134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276999
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88202 | 3629656 | 24387070 | 2776948 | 368332 | 0 | 0 |  | 31250214
MODULE 9
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x4A | 0x37 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-0J7-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 91450; 500: 2626533; 510: 17837161; 520: 2778883; 530: 538926; 540: 3; 550: 0; 570: 23872967
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 20504; 500: 3292844; 510: 24881274; 520: 2858614; 530: 217401; 540: 0; 550: 0; 570: 31270642
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 227976; 500: 3616050; 510: 23999759; 520: 179753; 530: 59404; 540: 0; 550: 0; 570: 28082950
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 14671; 500: 3238579; 510: 24973187; 520: 2853840; 530: 179321; 540: 0; 550: 0; 570: 31259600
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 205680; 500: 3596702; 510: 24063389; 520: 2684855; 530: 708967; 540: 0; 550: 0; 570: 31259600
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 14424; 500: 3238364; 510: 24976070; 520: 2850922; 530: 179816; 540: 0; 550: 0; 570: 31259600
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 15957; 500: 245880; 510: 1841793; 520: 2685655; 530: 711286; 540: 0; 550: 0; 570: 5500571
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 13782; 500: 3233257; 510: 24982088; 520: 2850331; 530: 174205; 540: 0; 550: 0; 570: 31253667
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 212955; 500: 3598279; 510: 24032605; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27843846
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 17039; 500: 3271867; 510: 24917553; 520: 2853315; 530: 192176; 540: 0; 550: 0; 570: 31251954
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 21219; 500: 3317064; 510: 24843552; 520: 2854982; 530: 215132; 540: 0; 550: 0; 570: 31251954
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 102677; 500: 3513163; 510: 24345446; 520: 2791149; 530: 499512; 540: 0; 550: 0; 570: 31251954
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30314308; 450: 935708; 470: 31250016
CELL 2 | < 450.0: 30305079; 450: 944937; 470: 31250016
CELL 3 | < 450.0: 30304049; 450: 945967; 470: 31250016
CELL 4 | < 450.0: 30297529; 450: 952487; 470: 31250016
CELL 5 | < 450.0: 932146; 450: 45994; 470: 978140
CELL 6 | < 450.0: 931450; 450: 46690; 470: 978140
CELL 7 | < 450.0: 931782; 450: 46358; 470: 978140
CELL 8 | < 450.0: 930939; 450: 47201; 470: 978140
CELL 9 | < 450.0: 9027973; 450: 334190; 470: 9362163
CELL 10 | < 450.0: 9024751; 450: 337412; 470: 9362163
CELL 11 | < 450.0: 9021118; 450: 337148; 470: 9358266
CELL 12 | < 450.0: 9024708; 450: 333558; 470: 9358266
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 8157 | 25342 | 139346 | 151169 | 1263430 | 14897567 | 13647858 | 337830 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30472092
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 5591 | 22954 | 84985 | 248185 | 402632 | 1515748 | 1989008 | 25432600 | 1567291 | 6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276801
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83716 | 3604616 | 24407377 | 2780785 | 373516 | 0 | 0 |  | 31250016
MODULE 10
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x4A | 0x35 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-0J5-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 113972; 500: 3534526; 510: 24319038; 520: 2777638; 530: 525298; 540: 0; 550: 0; 570: 31270479
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 20780; 500: 3297880; 510: 24878263; 520: 2857764; 530: 215781; 540: 0; 550: 0; 570: 31270472
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 223343; 500: 3615896; 510: 24016902; 520: 179751; 530: 58303; 540: 0; 550: 0; 570: 28094202
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 18110; 500: 3272296; 510: 24915675; 520: 2853208; 530: 200137; 540: 0; 550: 0; 570: 31259430
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 219387; 500: 3612564; 510: 24023395; 520: 2671654; 530: 732423; 540: 0; 550: 0; 570: 31259430
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 17862; 500: 3272906; 510: 24912712; 520: 2853245; 530: 202701; 540: 0; 550: 0; 570: 31259430
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17048; 500: 246582; 510: 1838990; 520: 2671929; 530: 737477; 540: 0; 550: 0; 570: 5512026
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 16446; 500: 3259840; 510: 24929401; 520: 2854742; 530: 193064; 540: 0; 550: 0; 570: 31253497
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 226979; 500: 3615632; 510: 23983901; 520: 1184576; 530: 386144; 540: 0; 550: 0; 570: 29397239
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 22795; 500: 3318029; 510: 24823489; 520: 2857979; 530: 229486; 540: 0; 550: 0; 570: 31251784
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 26695; 500: 3358020; 510: 24758771; 520: 2853951; 530: 254340; 540: 0; 550: 0; 570: 31251784
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 112984; 500: 3545836; 510: 24275097; 520: 2783366; 530: 534482; 540: 7; 550: 0; 570: 31251784
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30498775; 450: 751071; 470: 31249846
CELL 2 | < 450.0: 30491847; 450: 757999; 470: 31249846
CELL 3 | < 450.0: 30493616; 450: 756230; 470: 31249846
CELL 4 | < 450.0: 30487223; 450: 762623; 470: 31249846
CELL 5 | < 450.0: 938046; 450: 40093; 470: 978139
CELL 6 | < 450.0: 937539; 450: 40600; 470: 978139
CELL 7 | < 450.0: 937516; 450: 40623; 470: 978139
CELL 8 | < 450.0: 936960; 450: 41179; 470: 978139
CELL 9 | < 450.0: 9086605; 450: 275499; 470: 9362104
CELL 10 | < 450.0: 9082863; 450: 279241; 470: 9362104
CELL 11 | < 450.0: 9079655; 450: 278552; 470: 9358207
CELL 12 | < 450.0: 9085039; 450: 273168; 470: 9358207
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 7649 | 24422 | 133166 | 149610 | 972274 | 14016062 | 14632298 | 367490 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30304449
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 6560 | 24518 | 93963 | 253773 | 412356 | 1595287 | 2397981 | 25845013 | 643089 | 3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276631
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 88338 | 3588057 | 24388344 | 2782333 | 402767 | 0 | 0 |  | 31249846
MODULE 11
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x4A | 0x33 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x23 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-0J3-402335-00710..#...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 10; 490: 93986; 500: 2630299; 510: 17839409; 520: 2771497; 530: 536120; 540: 3; 550: 0; 570: 23871324
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 22734; 500: 3311329; 510: 24853619; 520: 2853086; 530: 230046; 540: 0; 550: 0; 570: 31270818
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 240184; 500: 3627075; 510: 23975693; 520: 178663; 530: 60360; 540: 0; 550: 0; 570: 28081983
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 15412; 500: 3247281; 510: 24965192; 520: 2850656; 530: 181233; 540: 0; 550: 0; 570: 31259776
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 222436; 500: 3610621; 510: 24026853; 520: 2668681; 530: 731178; 540: 0; 550: 0; 570: 31259776
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 14132; 500: 3232883; 510: 24989660; 520: 2849356; 530: 173743; 540: 0; 550: 0; 570: 31259776
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 20038; 500: 247834; 510: 1833088; 520: 2645493; 530: 785397; 540: 0; 550: 0; 570: 5531850
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 13879; 500: 3228963; 510: 24985765; 520: 2849705; 530: 175528; 540: 0; 550: 0; 570: 31253843
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 228325; 500: 3609734; 510: 24000158; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27838224
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 16583; 500: 3259091; 510: 24931773; 520: 2853650; 530: 191030; 540: 0; 550: 0; 570: 31252130
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 21452; 500: 3297100; 510: 24857633; 520: 2855329; 530: 220612; 540: 0; 550: 0; 570: 31252130
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 113083; 500: 3530779; 510: 24309697; 520: 2779798; 530: 518766; 540: 0; 550: 0; 570: 31252130
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30358401; 450: 891791; 470: 31250192
CELL 2 | < 450.0: 30351433; 450: 898759; 470: 31250192
CELL 3 | < 450.0: 30352024; 450: 898168; 470: 31250192
CELL 4 | < 450.0: 30344330; 450: 905862; 470: 31250192
CELL 5 | < 450.0: 8898; 450: 9; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8904; 450: 3; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 30325843; 450: 915554; 470: 31241397
CELL 10 | < 450.0: 30319194; 450: 922203; 470: 31241397
CELL 11 | < 450.0: 30313852; 450: 921680; 470: 31235532
CELL 12 | < 450.0: 30319333; 450: 916199; 470: 31235532
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 7413 | 23147 | 125819 | 151461 | 1088534 | 13628754 | 14937766 | 394361 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30359188
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 6689 | 25468 | 97690 | 256795 | 431316 | 1590083 | 2167205 | 25796128 | 901429 | 3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276977
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86502 | 3566961 | 24418898 | 2782170 | 395656 | 0 | 0 |  | 31250192
MODULE 12
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x50 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-06P-402335-00710..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 26610; 500: 773130; 510: 5649734; 520: 2767290; 530: 540364; 540: 0; 550: 0; 570: 9757128
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 19903; 500: 3299110; 510: 24887237; 520: 2852861; 530: 211389; 540: 0; 550: 0; 570: 31270502
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 231957; 500: 3629882; 510: 23991164; 520: 178933; 530: 59110; 540: 0; 550: 0; 570: 28091053
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 14543; 500: 3248583; 510: 24969710; 520: 2848215; 530: 178407; 540: 0; 550: 0; 570: 31259460
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 218024; 500: 3620543; 510: 24022242; 520: 2670639; 530: 728005; 540: 0; 550: 0; 570: 31259460
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 14754; 500: 3251525; 510: 24960515; 520: 2849292; 530: 183372; 540: 0; 550: 0; 570: 31259460
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17610; 500: 247483; 510: 1837704; 520: 2667120; 530: 742863; 540: 0; 550: 0; 570: 5512780
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 16508; 500: 3264101; 510: 24924585; 520: 2852773; 530: 195558; 540: 0; 550: 0; 570: 31253527
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 217856; 500: 3618435; 510: 24008597; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27844895
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 18053; 500: 3283371; 510: 24887688; 520: 2854285; 530: 208413; 540: 0; 550: 0; 570: 31251814
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 20359; 500: 3299294; 510: 24853614; 520: 2854637; 530: 223906; 540: 0; 550: 0; 570: 31251814
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 110069; 500: 3548132; 510: 24288143; 520: 2781630; 530: 523824; 540: 5; 550: 0; 570: 31251814
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30468727; 450: 781149; 470: 31249876
CELL 2 | < 450.0: 30462511; 450: 787365; 470: 31249876
CELL 3 | < 450.0: 30464024; 450: 785852; 470: 31249876
CELL 4 | < 450.0: 30459037; 450: 790839; 470: 31249876
CELL 5 | < 450.0: 937737; 450: 40402; 470: 978139
CELL 6 | < 450.0: 937271; 450: 40868; 470: 978139
CELL 7 | < 450.0: 937463; 450: 40676; 470: 978139
CELL 8 | < 450.0: 936883; 450: 41256; 470: 978139
CELL 9 | < 450.0: 9077187; 450: 284930; 470: 9362117
CELL 10 | < 450.0: 9076148; 450: 285969; 470: 9362117
CELL 11 | < 450.0: 9073005; 450: 285215; 470: 9358220
CELL 12 | < 450.0: 9075882; 450: 282338; 470: 9358220
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 8052 | 24974 | 137301 | 157756 | 1046728 | 14671353 | 14094814 | 321932 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30464243
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 4730 | 20817 | 75060 | 230248 | 363761 | 1332819 | 2312321 | 25978252 | 952404 | 5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276661
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84573 | 3587557 | 24408020 | 2780920 | 388800 | 0 | 0 |  | 31249876
MODULE 13
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x48 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-06H-402335-00710..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 13; 490: 141117; 500: 3578501; 510: 24198699; 520: 2757559; 530: 595016; 540: 7; 550: 0; 570: 31270912
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 30513; 500: 3367108; 510: 24744585; 520: 2857635; 530: 271057; 540: 0; 550: 0; 570: 31270905
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 14; 490: 278962; 500: 3654820; 510: 23855690; 520: 177088; 530: 66265; 540: 0; 550: 0; 570: 28032839
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 27706; 500: 3344569; 510: 24775596; 520: 2857386; 530: 254601; 540: 0; 550: 0; 570: 31259863
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 264662; 500: 3640086; 510: 23898221; 520: 2641489; 530: 815397; 540: 0; 550: 0; 570: 31259863
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 23365; 500: 3317436; 510: 24828710; 520: 2856316; 530: 234031; 540: 0; 550: 0; 570: 31259863
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 21208; 500: 249289; 510: 1827731; 520: 2641828; 530: 818140; 540: 0; 550: 0; 570: 5558196
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 23382; 500: 3314365; 510: 24824563; 520: 2855656; 530: 235959; 540: 0; 550: 0; 570: 31253930
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 271300; 500: 3636281; 510: 23875560; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27783152
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 25377; 500: 3337393; 510: 24791046; 520: 2856544; 530: 241851; 540: 0; 550: 0; 570: 31252217
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 33573; 500: 3384132; 510: 24699838; 520: 2856580; 530: 278087; 540: 0; 550: 0; 570: 31252217
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 9; 490: 145602; 500: 3577448; 510: 24172867; 520: 2756468; 530: 599823; 540: 0; 550: 0; 570: 31252217
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30364130; 450: 886149; 470: 31250279
CELL 2 | < 450.0: 30356496; 450: 893783; 470: 31250279
CELL 3 | < 450.0: 30357101; 450: 893178; 470: 31250279
CELL 4 | < 450.0: 30350662; 450: 899617; 470: 31250279
CELL 5 | < 450.0: 8901; 450: 6; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8902; 450: 5; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8903; 450: 4; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 1586091; 450: 73771; 470: 1659862
CELL 10 | < 450.0: 1584819; 450: 75043; 470: 1659862
CELL 11 | < 450.0: 1584767; 450: 75095; 470: 1659862
CELL 12 | < 450.0: 1586830; 450: 73032; 470: 1659862
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 8210 | 25928 | 145455 | 157205 | 2282881 | 16169283 | 11762477 | 64096 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30616564
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 7249 | 26262 | 111546 | 243245 | 428371 | 1655234 | 2908442 | 25474114 | 420029 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31277064
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 113707 | 3631510 | 24277748 | 2764018 | 463288 | 0 | 0 |  | 31250279
MODULE 14
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x47 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-06G-402335-00710..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 22931; 500: 765467; 510: 5660715; 520: 2789702; 530: 517750; 540: 0; 550: 0; 570: 9756565
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 19224; 500: 3285234; 510: 24894431; 520: 2863553; 530: 208359; 540: 0; 550: 0; 570: 31270804
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 223281; 500: 3614488; 510: 24006570; 520: 180098; 530: 58853; 540: 0; 550: 0; 570: 28083298
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 18547; 500: 3277765; 510: 24899962; 520: 2861356; 530: 202128; 540: 0; 550: 0; 570: 31259762
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 223382; 500: 3613231; 510: 24000038; 520: 2675863; 530: 747240; 540: 0; 550: 0; 570: 31259762
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 19157; 500: 3286029; 510: 24884645; 520: 2862562; 530: 207366; 540: 0; 550: 0; 570: 31259762
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 18690; 500: 247843; 510: 1833291; 520: 2664575; 530: 785414; 540: 0; 550: 0; 570: 5549813
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 4; 490: 20110; 500: 3298007; 510: 24860224; 520: 2863554; 530: 211930; 540: 0; 550: 0; 570: 31253829
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 10; 490: 242718; 500: 3632529; 510: 23920797; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27796054
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 5; 490: 22524; 500: 3333158; 510: 24810232; 520: 2862275; 530: 223922; 540: 0; 550: 0; 570: 31252116
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 29071; 500: 3395234; 510: 24714044; 520: 2857369; 530: 256390; 540: 0; 550: 0; 570: 31252116
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 13; 490: 109381; 500: 3550479; 510: 24272383; 520: 2794871; 530: 524987; 540: 2; 550: 0; 570: 31252116
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30413930; 450: 836248; 470: 31250178
CELL 2 | < 450.0: 30407962; 450: 842216; 470: 31250178
CELL 3 | < 450.0: 30411896; 450: 838282; 470: 31250178
CELL 4 | < 450.0: 30403622; 450: 846556; 470: 31250178
CELL 5 | < 450.0: 8902; 450: 5; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8903; 450: 4; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 9063345; 450: 298871; 470: 9362216
CELL 10 | < 450.0: 9058601; 450: 303615; 470: 9362216
CELL 11 | < 450.0: 9055164; 450: 303155; 470: 9358319
CELL 12 | < 450.0: 9059964; 450: 298355; 470: 9358319
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 7955 | 24997 | 137194 | 170824 | 721913 | 13554808 | 15409661 | 349364 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30378187
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 5685 | 23213 | 90074 | 239229 | 391731 | 1551825 | 3383642 | 25196248 | 392894 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31276963
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91442 | 3611551 | 24351103 | 2788245 | 407830 | 0 | 0 |  | 31250178
MODULE 15
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x4A | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-06J-402335-00710..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 30374; 500: 782703; 510: 5619934; 520: 2761107; 530: 607477; 540: 9; 550: 0; 570: 9801606
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 35171; 500: 3426656; 510: 24667963; 520: 2857523; 530: 284171; 540: 0; 550: 0; 570: 31271492
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 19; 490: 302323; 500: 3684824; 510: 23773822; 520: 176923; 530: 68946; 540: 1; 550: 0; 570: 28006858
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 36795; 500: 3426901; 510: 24652494; 520: 2857676; 530: 286577; 540: 0; 550: 0; 570: 31260450
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 290622; 500: 3668619; 510: 23805831; 520: 2632154; 530: 863212; 540: 0; 550: 0; 570: 31260450
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 34746; 500: 3411991; 510: 24678238; 520: 2860843; 530: 274626; 540: 0; 550: 0; 570: 31260450
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 21721; 500: 250907; 510: 1823254; 520: 2642522; 530: 841746; 540: 0; 550: 0; 570: 5580150
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 7; 490: 27288; 500: 3375773; 510: 24745991; 520: 2859150; 530: 246308; 540: 0; 550: 0; 570: 31254517
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 267529; 500: 3655417; 510: 23855483; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27778440
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 33063; 500: 3432524; 510: 24667370; 520: 2852598; 530: 267241; 540: 0; 550: 0; 570: 31252804
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 8; 490: 36854; 500: 3459397; 510: 24625199; 520: 2849942; 530: 281404; 540: 0; 550: 0; 570: 31252804
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 10; 490: 136323; 500: 3585922; 510: 24180488; 520: 2767364; 530: 582697; 540: 0; 550: 0; 570: 31252804
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30588139; 450: 662727; 470: 31250866
CELL 2 | < 450.0: 30578073; 450: 672793; 470: 31250866
CELL 3 | < 450.0: 30583723; 450: 667143; 470: 31250866
CELL 4 | < 450.0: 30574798; 450: 676068; 470: 31250866
CELL 5 | < 450.0: 8889; 450: 18; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8898; 450: 9; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8907; 450: 0; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 9111707; 450: 250714; 470: 9362421
CELL 10 | < 450.0: 9108820; 450: 253601; 470: 9362421
CELL 11 | < 450.0: 9105223; 450: 253301; 470: 9358524
CELL 12 | < 450.0: 9106745; 450: 251779; 470: 9358524
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 8163 | 25326 | 147755 | 171879 | 2015061 | 16272843 | 11877423 | 231189 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30750709
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 6064 | 26535 | 116055 | 241340 | 418359 | 1713980 | 4285400 | 24190895 | 277058 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31277651
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 126032 | 3692289 | 24193465 | 2761978 | 477094 | 0 | 0 |  | 31250866
MODULE 16
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x35 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x36 | 0x4B | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0xF | 0x22 | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1535-06K-402335-00710..'...
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 154143; 500: 3443304; 510: 22704783; 520: 2744026; 530: 627989; 540: 0; 550: 0; 570: 29674257
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 6; 490: 18361; 500: 3285775; 510: 24903456; 520: 2857811; 530: 205457; 540: 0; 550: 0; 570: 31270866
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 14; 490: 300990; 500: 3679370; 510: 23789165; 520: 176436; 530: 69172; 540: 2; 550: 0; 570: 28015149
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 17265; 500: 3271182; 510: 24918733; 520: 2856813; 530: 195829; 540: 0; 550: 0; 570: 31259824
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 14; 490: 315943; 500: 3684714; 510: 23747357; 520: 2614256; 530: 897539; 540: 1; 550: 0; 570: 31259824
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 18842; 500: 3284909; 510: 24892382; 520: 2860139; 530: 203550; 540: 0; 550: 0; 570: 31259824
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 2; 490: 26253; 500: 253961; 510: 1812101; 520: 2613255; 530: 907484; 540: 1; 550: 0; 570: 5613057
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 3; 490: 18334; 500: 3280092; 510: 24890156; 520: 2860633; 530: 204673; 540: 0; 550: 0; 570: 31253891
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 11; 490: 276016; 500: 3659366; 510: 23836532; 520: 0; 530: 0; 540: 0; 550: 0; 570: 27771925
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 9; 490: 33217; 500: 3391665; 510: 24691406; 520: 2858907; 530: 276974; 540: 0; 550: 0; 570: 31252178
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 9; 490: 26568; 500: 3360595; 510: 24756770; 520: 2859296; 530: 248940; 540: 0; 550: 0; 570: 31252178
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 12; 490: 111099; 500: 3551120; 510: 24279424; 520: 2787693; 530: 522828; 540: 2; 550: 0; 570: 31252178
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 30470325; 450: 779915; 470: 31250240
CELL 2 | < 450.0: 30457712; 450: 792528; 470: 31250240
CELL 3 | < 450.0: 30468269; 450: 781971; 470: 31250240
CELL 4 | < 450.0: 30454647; 450: 795593; 470: 31250240
CELL 5 | < 450.0: 8763; 450: 144; 470: 8907
CELL 6 | < 450.0: 8855; 450: 52; 470: 8907
CELL 7 | < 450.0: 8744; 450: 163; 470: 8907
CELL 8 | < 450.0: 8854; 450: 53; 470: 8907
CELL 9 | < 450.0: 9079113; 450: 283115; 470: 9362228
CELL 10 | < 450.0: 9074868; 450: 287360; 470: 9362228
CELL 11 | < 450.0: 9070468; 450: 287863; 470: 9358331
CELL 12 | < 450.0: 9073776; 450: 284555; 470: 9358331
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 7858 | 24644 | 153692 | 205072 | 1927690 | 16190932 | 11931910 | 25330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30467834
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 6344 | 31209 | 142641 | 276827 | 501662 | 1823199 | 4868562 | 23255179 | 368954 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31277025
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 116080 | 3680280 | 24248206 | 2760675 | 444991 | 0 | 0 |  | 31250240