## 0071_ProfileData_20170608074327
ESS BMS and Battery Module Profile Data
Data retrieved: 06/08/2017 @ 07:43:32
BMS Software AS version: | 0x0206BA42
BMS Software AS checksum: | 0x03EC9675
BMS Software OS version: | 0x0206BB42
BMS Software OS checksum: | 0xDF1C5EF9
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x33 | 0x47 | 0x31 | 0x30 | 0x30 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x42 | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1583G100-14B0071............
<Battery Current (A)>
| < -350.0 | -350 | -340 | -330 | -320 | -310 | -300 | -290 | -280 | -270 | -260 | -250 | -240 | -230 | -220 | -210 | -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | >= 350.0 | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 3278 | 19770 | 33782 | 44000 | 46510 | 56638 | 93962 | 121180 | 121651 | 125862 | 121763 | 127066 | 140043 | 157008 | 178877 | 209259 | 281732 | 358617 | 386114 | 402526 | 418473 | 444812 | 481229 | 547764 | 719627 | 1198715 | 8241999 | 10744554 | 2005761 | 830511 | 607330 | 513347 | 460610 | 427024 | 431718 | 414897 | 369732 | 334401 | 292332 | 255563 | 219191 | 185435 | 175334 | 174950 | 76785 | 59583 | 52199 | 46421 | 41680 | 37250 | 32864 | 22203 | 12170 | 2285 | 141 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33908640
<Battery Voltage (V)>
| < 450.0 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | >= 750.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 54 | 415 | 10328 | 43126 | 99719 | 235812 | 362304 | 496509 | 680883 | 803323 | 1036508 | 1627439 | 6044891 | 15591586 | 2821759 | 1171880 | 935141 | 818061 | 672523 | 272818 | 161782 | 21630 | 130 | 0 | 0 | 0 |  | 33908639
<Power (kW)>
| < -200.0 | -200 | -190 | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | >= 200.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5433 | 56764 | 93560 | 167954 | 239793 | 242423 | 259057 | 312680 | 411104 | 636632 | 708617 | 746385 | 834906 | 1199441 | 8801500 | 12738425 | 1324273 | 853150 | 689480 | 623252 | 604654 | 512430 | 431367 | 353279 | 281367 | 244731 | 191830 | 84570 | 70079 | 60986 | 52797 | 45045 | 25577 | 4924 | 154 | 11 |  | 33908639
<A2D Error profile data>
| CURRENT | VOLTAGE | POWER |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 |  | 0
MODULE 1
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x41 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x43 | 0x34 | 0x38 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVA-14C4810..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 6131; 450: 1685; 460: 2335; 470: 3819; 480: 22959; 490: 805821; 500: 3281290; 510: 26001211; 520: 3426142; 530: 379632; 540: 114; 550: 0; 570: 33931139
CELL 2 | < 450.0: 6289; 450: 1585; 460: 2158; 470: 3538; 480: 13431; 490: 654560; 500: 3305657; 510: 26340089; 520: 3354270; 530: 249553; 540: 9; 550: 0; 570: 33931139
CELL 3 | < 450.0: 6153; 450: 1683; 460: 2278; 470: 3691; 480: 41844; 490: 935886; 500: 3266485; 510: 25735334; 520: 3439804; 530: 497784; 540: 197; 550: 0; 570: 33931139
CELL 4 | < 450.0: 6477; 450: 1559; 460: 2070; 470: 3470; 480: 13797; 490: 670579; 500: 3304633; 510: 26322100; 520: 3352086; 530: 254366; 540: 2; 550: 0; 570: 33931139
CELL 5 | < 450.0: 5469; 450: 1598; 460: 2123; 470: 3608; 480: 46166; 490: 956144; 500: 3269683; 510: 25686854; 520: 3439471; 530: 519745; 540: 278; 550: 0; 570: 33931139
CELL 6 | < 450.0: 6444; 450: 1510; 460: 2010; 470: 3400; 480: 15175; 490: 693659; 500: 3305941; 510: 26264325; 520: 3366477; 530: 272195; 540: 3; 550: 0; 570: 33931139
CELL 7 | < 450.0: 6383; 450: 1550; 460: 2038; 470: 3399; 480: 48049; 490: 966467; 500: 3264889; 510: 25661441; 520: 3442577; 530: 534026; 540: 320; 550: 0; 570: 33931139
CELL 8 | < 450.0: 7517; 450: 1456; 460: 1943; 470: 3304; 480: 11886; 490: 636416; 500: 3300403; 510: 26390475; 520: 3341429; 530: 236306; 540: 4; 550: 0; 570: 33931139
CELL 9 | < 450.0: 6214; 450: 1582; 460: 2099; 470: 3511; 480: 40314; 490: 932212; 500: 3267119; 510: 25733338; 520: 3440433; 530: 504095; 540: 222; 550: 0; 570: 33931139
CELL 10 | < 450.0: 6940; 450: 1423; 460: 1897; 470: 3165; 480: 12501; 490: 659642; 500: 3299010; 510: 26351728; 520: 3347530; 530: 247084; 540: 3; 550: 0; 570: 33930923
CELL 11 | < 450.0: 8178; 450: 1465; 460: 1922; 470: 3228; 480: 14903; 490: 704863; 500: 3302130; 510: 26241144; 520: 3372759; 530: 280324; 540: 7; 550: 0; 570: 33930923
CELL 12 | < 450.0: 5346; 450: 1480; 460: 2003; 470: 3443; 480: 35785; 490: 887699; 500: 3280751; 510: 25824855; 520: 3441677; 530: 447722; 540: 154; 550: 0; 570: 33930915
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31338359; 450: 2592556; 470: 33930915
CELL 2 | < 450.0: 31266838; 450: 2664077; 470: 33930915
CELL 3 | < 450.0: 31297032; 450: 2633883; 470: 33930915
CELL 4 | < 450.0: 31272583; 450: 2658332; 470: 33930915
CELL 5 | < 450.0: 31286795; 450: 2644120; 470: 33930915
CELL 6 | < 450.0: 31241487; 450: 2689428; 470: 33930915
CELL 7 | < 450.0: 31288823; 450: 2642092; 470: 33930915
CELL 8 | < 450.0: 31231859; 450: 2699056; 470: 33930915
CELL 9 | < 450.0: 31256788; 450: 2674127; 470: 33930915
CELL 10 | < 450.0: 31181958; 450: 2748957; 470: 33930915
CELL 11 | < 450.0: 31175533; 450: 2755382; 470: 33930915
CELL 12 | < 450.0: 31210551; 450: 2720364; 470: 33930915
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 13372 | 95487 | 415569 | 1457173 | 5721057 | 9537028 | 10117235 | 5424501 | 661861 | 16845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33460649
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 7005 | 64965 | 271744 | 1040895 | 2267572 | 8445760 | 7563482 | 10928417 | 3027034 | 312179 | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33931139
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 6535 | 1569 | 2077 | 3478 | 25595 | 828428 | 3351512 | 26016490 | 3348434 | 346780 | 17 | 0 |  | 33930915
MODULE 2
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x41 | 0x31 | 0x32 | 0x2D | 0x31 | 0x33 | 0x32 | 0x30 | 0x2D | 0x30 | 0x46 | 0x4C | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x36 | 0x31 | 0x31 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 0A12-1320-0FL-402335-00611......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 4783; 450: 914; 460: 1162; 470: 2238; 480: 23855; 490: 820021; 500: 3273089; 510: 26002551; 520: 3423347; 530: 375452; 540: 5; 550: 0; 570: 33927417
CELL 2 | < 450.0: 5184; 450: 985; 460: 1238; 470: 2303; 480: 7973; 490: 568900; 500: 3291367; 510: 26598419; 520: 3273467; 530: 177581; 540: 0; 550: 0; 570: 33927417
CELL 3 | < 450.0: 6248; 450: 1019; 460: 1267; 470: 2291; 480: 30031; 490: 879093; 500: 3266426; 510: 25891110; 520: 3421073; 530: 428854; 540: 5; 550: 0; 570: 33927417
CELL 4 | < 450.0: 5287; 450: 928; 460: 1172; 470: 2185; 480: 7796; 490: 575501; 500: 3290181; 510: 26579901; 520: 3278723; 530: 185743; 540: 0; 550: 0; 570: 33927417
CELL 5 | < 450.0: 5445; 450: 968; 460: 1226; 470: 2280; 480: 29250; 490: 880192; 500: 3265426; 510: 25903672; 520: 3412792; 530: 426164; 540: 2; 550: 0; 570: 33927417
CELL 6 | < 450.0: 5021; 450: 956; 460: 1237; 470: 2316; 480: 8143; 490: 586930; 500: 3288812; 510: 26553582; 520: 3287821; 530: 192599; 540: 0; 550: 0; 570: 33927417
CELL 7 | < 450.0: 5972; 450: 1026; 460: 1280; 470: 2330; 480: 29023; 490: 879348; 500: 3265249; 510: 25905469; 520: 3413281; 530: 424438; 540: 1; 550: 0; 570: 33927417
CELL 8 | < 450.0: 6376; 450: 1051; 460: 1300; 470: 2308; 480: 7882; 490: 579024; 500: 3288141; 510: 26570982; 520: 3282954; 530: 187399; 540: 0; 550: 0; 570: 33927417
CELL 9 | < 450.0: 5844; 450: 995; 460: 1238; 470: 2247; 480: 23900; 490: 848878; 500: 3267868; 510: 25972383; 520: 3405547; 530: 398516; 540: 1; 550: 0; 570: 33927417
CELL 10 | < 450.0: 6696; 450: 904; 460: 1054; 470: 1964; 480: 7334; 490: 559813; 500: 3292336; 510: 26603870; 520: 3273587; 530: 179643; 540: 0; 550: 0; 570: 33927201
CELL 11 | < 450.0: 9619; 450: 1069; 460: 1162; 470: 2106; 480: 7378; 490: 546028; 500: 3289906; 510: 26644016; 520: 3257607; 530: 168310; 540: 0; 550: 0; 570: 33927201
CELL 12 | < 450.0: 4281; 450: 865; 460: 1111; 470: 2117; 480: 14213; 490: 754470; 500: 3276853; 510: 26161883; 520: 3389894; 530: 321502; 540: 4; 550: 0; 570: 33927193
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31424801; 450: 2502392; 470: 33927193
CELL 2 | < 450.0: 31308479; 450: 2618714; 470: 33927193
CELL 3 | < 450.0: 31335348; 450: 2591845; 470: 33927193
CELL 4 | < 450.0: 31307851; 450: 2619342; 470: 33927193
CELL 5 | < 450.0: 31316250; 450: 2610943; 470: 33927193
CELL 6 | < 450.0: 31278182; 450: 2649011; 470: 33927193
CELL 7 | < 450.0: 31313939; 450: 2613254; 470: 33927193
CELL 8 | < 450.0: 31252976; 450: 2674217; 470: 33927193
CELL 9 | < 450.0: 31256365; 450: 2670828; 470: 33927193
CELL 10 | < 450.0: 31202475; 450: 2724718; 470: 33927193
CELL 11 | < 450.0: 31166384; 450: 2760809; 470: 33927193
CELL 12 | < 450.0: 31294106; 450: 2633087; 470: 33927193
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 9421 | 68256 | 300715 | 1124045 | 4358374 | 9565393 | 10348752 | 6487941 | 962224 | 36835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33262171
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 5877 | 51536 | 231351 | 867243 | 1803424 | 6680663 | 8278476 | 10174113 | 5241336 | 581839 | 11133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33927417
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 5806 | 1086 | 1414 | 2509 | 13119 | 743911 | 3336245 | 26253721 | 3297869 | 271513 | 0 | 0 |  | 33927193
MODULE 3
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x41 | 0x31 | 0x32 | 0x2D | 0x31 | 0x32 | 0x35 | 0x31 | 0x2D | 0x30 | 0x53 | 0x31 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x36 | 0x30 | 0x39 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 0A12-1251-0S1-402335-00609......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 537; 450: 1148; 460: 1735; 470: 3178; 480: 19914; 490: 801034; 500: 3280122; 510: 26053314; 520: 3405490; 530: 353804; 540: 7; 550: 0; 570: 33920283
CELL 2 | < 450.0: 3593; 450: 1515; 460: 2185; 470: 3683; 480: 9694; 490: 576453; 500: 3295719; 510: 26556254; 520: 3284151; 530: 187036; 540: 0; 550: 0; 570: 33920283
CELL 3 | < 450.0: 1697; 450: 1261; 460: 1823; 470: 3284; 480: 29307; 490: 885330; 500: 3270412; 510: 25879037; 520: 3415359; 530: 432766; 540: 7; 550: 0; 570: 33920283
CELL 4 | < 450.0: 2543; 450: 1313; 460: 1926; 470: 3350; 480: 9403; 490: 596988; 500: 3294788; 510: 26516104; 520: 3295635; 530: 198233; 540: 0; 550: 0; 570: 33920283
CELL 5 | < 450.0: 1068; 450: 1227; 460: 1802; 470: 3283; 480: 35209; 490: 915906; 500: 3268299; 510: 25812637; 520: 3419316; 530: 461530; 540: 6; 550: 0; 570: 33920283
CELL 6 | < 450.0: 2716; 450: 1367; 460: 2021; 470: 3515; 480: 9481; 490: 591905; 500: 3294025; 510: 26528019; 520: 3293120; 530: 194114; 540: 0; 550: 0; 570: 33920283
CELL 7 | < 450.0: 2992; 450: 1389; 460: 2031; 470: 3510; 480: 29785; 490: 886359; 500: 3268238; 510: 25881754; 520: 3412422; 530: 431800; 540: 3; 550: 0; 570: 33920283
CELL 8 | < 450.0: 3442; 450: 1461; 460: 2096; 470: 3565; 480: 10068; 490: 622567; 500: 3288122; 510: 26464314; 520: 3312473; 530: 212175; 540: 0; 550: 0; 570: 33920283
CELL 9 | < 450.0: 3112; 450: 1384; 460: 2003; 470: 3450; 480: 30329; 490: 890033; 500: 3265419; 510: 25874544; 520: 3413297; 530: 436710; 540: 2; 550: 0; 570: 33920283
CELL 10 | < 450.0: 4581; 450: 1571; 460: 2182; 470: 3585; 480: 9944; 490: 616746; 500: 3291936; 510: 26471728; 520: 3309760; 530: 208034; 540: 0; 550: 0; 570: 33920067
CELL 11 | < 450.0: 7787; 450: 1762; 460: 2320; 470: 3717; 480: 10722; 490: 643351; 500: 3286418; 510: 26407435; 520: 3329290; 530: 227265; 540: 0; 550: 0; 570: 33920067
CELL 12 | < 450.0: 2137; 450: 1381; 460: 2043; 470: 3593; 480: 25548; 490: 839193; 500: 3274854; 510: 25964665; 520: 3421548; 530: 385092; 540: 5; 550: 0; 570: 33920059
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31737333; 450: 2182726; 470: 33920059
CELL 2 | < 450.0: 31675538; 450: 2244521; 470: 33920059
CELL 3 | < 450.0: 31695706; 450: 2224353; 470: 33920059
CELL 4 | < 450.0: 31683526; 450: 2236533; 470: 33920059
CELL 5 | < 450.0: 31696318; 450: 2223741; 470: 33920059
CELL 6 | < 450.0: 31676567; 450: 2243492; 470: 33920059
CELL 7 | < 450.0: 31690811; 450: 2229248; 470: 33920059
CELL 8 | < 450.0: 31676181; 450: 2243878; 470: 33920059
CELL 9 | < 450.0: 31672533; 450: 2247526; 470: 33920059
CELL 10 | < 450.0: 31649062; 450: 2270997; 470: 33920059
CELL 11 | < 450.0: 31647360; 450: 2272699; 470: 33920059
CELL 12 | < 450.0: 31686678; 450: 2233381; 470: 33920059
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 8899 | 62799 | 271350 | 1083991 | 4577974 | 9779165 | 10381766 | 6319446 | 863841 | 26532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33376033
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3524 | 27785 | 165361 | 592377 | 1476744 | 3754502 | 9510842 | 6868105 | 10252705 | 1224674 | 43481 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33920283
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 3004 | 1549 | 2205 | 3642 | 16718 | 775858 | 3341200 | 26171927 | 3312620 | 291336 | 0 | 0 |  | 33920059
MODULE 4
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x32 | 0x38 | 0x2D | 0x30 | 0x4D | 0x48 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0x1C | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1628-0MH-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 18503; 500: 366498; 510: 2429117; 520: 328247; 530: 9505; 540: 0; 550: 0; 570: 3151870
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 6719; 500: 348149; 510: 2495886; 520: 299413; 530: 1703; 540: 0; 550: 0; 570: 3151870
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 27826; 500: 371926; 510: 2400096; 520: 334992; 530: 17030; 540: 0; 550: 0; 570: 3151870
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 5615; 500: 344038; 510: 2506573; 520: 294578; 530: 1066; 540: 0; 550: 0; 570: 3151870
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 26171; 500: 371038; 510: 2405732; 520: 333231; 530: 15698; 540: 0; 550: 0; 570: 3151870
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 5243; 500: 342161; 510: 2510848; 520: 292677; 530: 941; 540: 0; 550: 0; 570: 3151870
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 25252; 500: 370294; 510: 2408505; 520: 332728; 530: 15091; 540: 0; 550: 0; 570: 3151870
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 4822; 500: 339626; 510: 2516503; 520: 290148; 530: 771; 540: 0; 550: 0; 570: 3151870
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 25559; 500: 370377; 510: 2407126; 520: 333333; 530: 15475; 540: 0; 550: 0; 570: 3151870
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 5605; 500: 343012; 510: 2508079; 520: 293785; 530: 1173; 540: 0; 550: 0; 570: 3151654
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 6827; 500: 347158; 510: 2495695; 520: 300033; 530: 1941; 540: 0; 550: 0; 570: 3151654
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 16473; 500: 364700; 510: 2436336; 520: 325730; 530: 8415; 540: 0; 550: 0; 570: 3151654
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 2689524; 450: 462130; 470: 3151654
CELL 2 | < 450.0: 2681207; 450: 470447; 470: 3151654
CELL 3 | < 450.0: 2682305; 450: 469349; 470: 3151654
CELL 4 | < 450.0: 2678910; 450: 472744; 470: 3151654
CELL 5 | < 450.0: 2679279; 450: 472375; 470: 3151654
CELL 6 | < 450.0: 2675118; 450: 476536; 470: 3151654
CELL 7 | < 450.0: 2676362; 450: 475292; 470: 3151654
CELL 8 | < 450.0: 2671722; 450: 479932; 470: 3151654
CELL 9 | < 450.0: 2672344; 450: 479310; 470: 3151654
CELL 10 | < 450.0: 2668489; 450: 483165; 470: 3151654
CELL 11 | < 450.0: 2667553; 450: 484101; 470: 3151654
CELL 12 | < 450.0: 2675429; 450: 476225; 470: 3151654
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108 | 42236 | 110920 | 194145 | 780671 | 1426938 | 565081 | 29771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3151870
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 28149 | 105130 | 190236 | 217120 | 200781 | 1990771 | 407161 | 9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3151870
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13858 | 371065 | 2453710 | 308666 | 4355 | 0 | 0 |  | 3151654
MODULE 5
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x42 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x43 | 0x35 | 0x30 | 0x36 | 0x39 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVB-14C5069..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 2910; 450: 1475; 460: 2106; 470: 3719; 480: 14020; 490: 741706; 500: 3266713; 510: 26189985; 520: 3382568; 530: 311566; 540: 1; 550: 0; 570: 33916769
CELL 2 | < 450.0: 4735; 450: 1753; 460: 2532; 470: 4190; 480: 9560; 490: 539013; 500: 3282594; 510: 26644538; 520: 3258938; 530: 168916; 540: 0; 550: 0; 570: 33916769
CELL 3 | < 450.0: 3545; 450: 1580; 460: 2235; 470: 3835; 480: 18650; 490: 822526; 500: 3261290; 510: 26027786; 520: 3398440; 530: 376880; 540: 2; 550: 0; 570: 33916769
CELL 4 | < 450.0: 5360; 450: 1792; 460: 2542; 470: 4145; 480: 9161; 490: 522699; 500: 3279881; 510: 26688316; 520: 3242690; 530: 160183; 540: 0; 550: 0; 570: 33916769
CELL 5 | < 450.0: 2480; 450: 1433; 460: 2072; 470: 3641; 480: 17497; 490: 816912; 500: 3262522; 510: 26046781; 520: 3392761; 530: 370668; 540: 2; 550: 0; 570: 33916769
CELL 6 | < 450.0: 6183; 450: 1884; 460: 2580; 470: 4120; 480: 8945; 490: 516328; 500: 3278516; 510: 26701509; 520: 3239727; 530: 156977; 540: 0; 550: 0; 570: 33916769
CELL 7 | < 450.0: 5172; 450: 1776; 460: 2521; 470: 4090; 480: 17966; 490: 823725; 500: 3256109; 510: 26034962; 520: 3394348; 530: 376098; 540: 2; 550: 0; 570: 33916769
CELL 8 | < 450.0: 7431; 450: 2044; 460: 2718; 470: 4250; 480: 9076; 490: 534612; 500: 3273697; 510: 26666180; 520: 3251035; 530: 165726; 540: 0; 550: 0; 570: 33916769
CELL 9 | < 450.0: 4352; 450: 1648; 460: 2332; 470: 3894; 480: 21737; 490: 846971; 500: 3252422; 510: 25981412; 520: 3402723; 530: 399277; 540: 1; 550: 0; 570: 33916769
CELL 10 | < 450.0: 7186; 450: 2016; 460: 2683; 470: 4235; 480: 9157; 490: 541246; 500: 3277357; 510: 26649522; 520: 3255324; 530: 167827; 540: 0; 550: 0; 570: 33916553
CELL 11 | < 450.0: 9992; 450: 2223; 460: 2938; 470: 4502; 480: 9819; 490: 566988; 500: 3274777; 510: 26590250; 520: 3273844; 530: 181220; 540: 0; 550: 0; 570: 33916553
CELL 12 | < 450.0: 3119; 450: 1598; 460: 2284; 470: 3976; 480: 14463; 490: 749146; 500: 3263180; 510: 26183167; 520: 3383990; 530: 311621; 540: 1; 550: 0; 570: 33916545
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31421797; 450: 2494748; 470: 33916545
CELL 2 | < 450.0: 31328087; 450: 2588458; 470: 33916545
CELL 3 | < 450.0: 31355748; 450: 2560797; 470: 33916545
CELL 4 | < 450.0: 31311814; 450: 2604731; 470: 33916545
CELL 5 | < 450.0: 31340486; 450: 2576059; 470: 33916545
CELL 6 | < 450.0: 31286203; 450: 2630342; 470: 33916545
CELL 7 | < 450.0: 31322197; 450: 2594348; 470: 33916545
CELL 8 | < 450.0: 31276041; 450: 2640504; 470: 33916545
CELL 9 | < 450.0: 31313150; 450: 2603395; 470: 33916545
CELL 10 | < 450.0: 31228582; 450: 2687963; 470: 33916545
CELL 11 | < 450.0: 31228057; 450: 2688488; 470: 33916545
CELL 12 | < 450.0: 31328360; 450: 2588185; 470: 33916545
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 9602 | 62752 | 262285 | 1084263 | 4683605 | 9855370 | 10388401 | 6208255 | 844592 | 15880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33415336
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3977 | 29800 | 174633 | 657105 | 1526478 | 3969435 | 9407559 | 6592036 | 10338108 | 1174552 | 42794 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33916769
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 5159 | 1946 | 2670 | 4241 | 11835 | 701915 | 3327863 | 26328774 | 3284018 | 248123 | 1 | 0 |  | 33916545
MODULE 6
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x42 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x43 | 0x35 | 0x30 | 0x36 | 0x32 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVB-14C5062..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 6507; 450: 2000; 460: 2596; 470: 4219; 480: 35475; 490: 910024; 500: 3232906; 510: 25804927; 520: 3447618; 530: 459783; 540: 84; 550: 0; 570: 33906139
CELL 2 | < 450.0: 8604; 450: 2256; 460: 3030; 470: 4787; 480: 15135; 490: 732958; 500: 3258974; 510: 26213537; 520: 3377075; 530: 289781; 540: 2; 550: 0; 570: 33906139
CELL 3 | < 450.0: 7686; 450: 2175; 460: 2877; 470: 4596; 480: 52023; 490: 1003004; 500: 3218214; 510: 25610792; 520: 3442061; 530: 562418; 540: 293; 550: 0; 570: 33906139
CELL 4 | < 450.0: 10102; 450: 2448; 460: 3222; 470: 4918; 480: 16190; 490: 751215; 500: 3254734; 510: 26177227; 520: 3381747; 530: 304334; 540: 2; 550: 0; 570: 33906139
CELL 5 | < 450.0: 6722; 450: 2154; 460: 2821; 470: 4549; 480: 49204; 490: 991560; 500: 3223380; 510: 25634921; 520: 3439382; 530: 551185; 540: 261; 550: 0; 570: 33906139
CELL 6 | < 450.0: 9767; 450: 2358; 460: 3087; 470: 4767; 480: 13553; 490: 711305; 500: 3257537; 510: 26264514; 520: 3362323; 530: 276926; 540: 2; 550: 0; 570: 33906139
CELL 7 | < 450.0: 8700; 450: 2253; 460: 3006; 470: 4713; 480: 46526; 490: 981956; 500: 3223465; 510: 25655349; 520: 3438401; 530: 541508; 540: 262; 550: 0; 570: 33906139
CELL 8 | < 450.0: 11640; 450: 2541; 460: 3264; 470: 4855; 480: 12903; 490: 699120; 500: 3257270; 510: 26288413; 520: 3355679; 530: 270452; 540: 2; 550: 0; 570: 33906139
CELL 9 | < 450.0: 9284; 450: 2280; 460: 3036; 470: 4732; 480: 45607; 490: 976336; 500: 3224791; 510: 25665914; 520: 3438323; 530: 535598; 540: 238; 550: 0; 570: 33906139
CELL 10 | < 450.0: 12690; 450: 2617; 460: 3370; 470: 4926; 480: 14294; 490: 723638; 500: 3257841; 510: 26234333; 520: 3366836; 530: 285376; 540: 2; 550: 0; 570: 33905923
CELL 11 | < 450.0: 12015; 450: 2431; 460: 3152; 470: 4749; 480: 15346; 490: 737114; 500: 3260002; 510: 26195479; 520: 3378307; 530: 297324; 540: 4; 550: 0; 570: 33905923
CELL 12 | < 450.0: 8476; 450: 2151; 460: 2897; 470: 4615; 480: 32027; 490: 889578; 500: 3234599; 510: 25848078; 520: 3441833; 530: 441535; 540: 126; 550: 0; 570: 33905915
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31625488; 450: 2280427; 470: 33905915
CELL 2 | < 450.0: 31546006; 450: 2359909; 470: 33905915
CELL 3 | < 450.0: 31584096; 450: 2321819; 470: 33905915
CELL 4 | < 450.0: 31574352; 450: 2331563; 470: 33905915
CELL 5 | < 450.0: 31576183; 450: 2329732; 470: 33905915
CELL 6 | < 450.0: 31509369; 450: 2396546; 470: 33905915
CELL 7 | < 450.0: 31539719; 450: 2366196; 470: 33905915
CELL 8 | < 450.0: 31474809; 450: 2431106; 470: 33905915
CELL 9 | < 450.0: 31507839; 450: 2398076; 470: 33905915
CELL 10 | < 450.0: 31431405; 450: 2474510; 470: 33905915
CELL 11 | < 450.0: 31438466; 450: 2467449; 470: 33905915
CELL 12 | < 450.0: 31507374; 450: 2398541; 470: 33905915
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5866 | 56304 | 206880 | 876079 | 2663164 | 9106751 | 9645803 | 8572756 | 1746833 | 113195 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32993860
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 5877 | 43834 | 203985 | 723839 | 1537031 | 3824575 | 9253666 | 6317805 | 10533164 | 1396327 | 64639 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33906139
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 9396 | 2396 | 3154 | 4867 | 29285 | 893479 | 3339553 | 25929164 | 3326918 | 367692 | 11 | 0 |  | 33905915
MODULE 7
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x42 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x43 | 0x35 | 0x30 | 0x36 | 0x38 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVB-14C5068..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 7219; 450: 2212; 460: 3013; 470: 4768; 480: 30300; 490: 880349; 500: 3236203; 510: 25878879; 520: 3445192; 530: 428753; 540: 56; 550: 0; 570: 33916944
CELL 2 | < 450.0: 9388; 450: 2539; 460: 3416; 470: 5165; 480: 15549; 490: 725445; 500: 3258642; 510: 26230993; 520: 3381081; 530: 284724; 540: 2; 550: 0; 570: 33916944
CELL 3 | < 450.0: 8109; 450: 2315; 460: 3137; 470: 4857; 480: 45241; 490: 972643; 500: 3224367; 510: 25684988; 520: 3444770; 530: 526364; 540: 153; 550: 0; 570: 33916944
CELL 4 | < 450.0: 8609; 450: 2356; 460: 3211; 470: 4911; 480: 12315; 490: 667758; 500: 3260790; 510: 26368585; 520: 3343161; 530: 245248; 540: 0; 550: 0; 570: 33916944
CELL 5 | < 450.0: 7639; 450: 2292; 460: 3121; 470: 4813; 480: 45663; 490: 977738; 500: 3224887; 510: 25674930; 520: 3442651; 530: 533041; 540: 169; 550: 0; 570: 33916944
CELL 6 | < 450.0: 9202; 450: 2368; 460: 3200; 470: 4847; 480: 11507; 490: 648884; 500: 3260062; 510: 26413315; 520: 3331025; 530: 232534; 540: 0; 550: 0; 570: 33916944
CELL 7 | < 450.0: 9296; 450: 2471; 460: 3305; 470: 4979; 480: 43133; 490: 963736; 500: 3224056; 510: 25711982; 520: 3441071; 530: 512826; 540: 89; 550: 0; 570: 33916944
CELL 8 | < 450.0: 10262; 450: 2536; 460: 3315; 470: 4933; 480: 13508; 490: 704979; 500: 3254897; 510: 26287945; 520: 3364519; 530: 270048; 540: 2; 550: 0; 570: 33916944
CELL 9 | < 450.0: 8604; 450: 2337; 460: 3132; 470: 4794; 480: 49918; 490: 991389; 500: 3219597; 510: 25644720; 520: 3444886; 530: 547395; 540: 172; 550: 0; 570: 33916944
CELL 10 | < 450.0: 9879; 450: 2430; 460: 3180; 470: 4814; 480: 15001; 490: 734892; 500: 3254983; 510: 26223607; 520: 3377991; 530: 289949; 540: 2; 550: 0; 570: 33916728
CELL 11 | < 450.0: 11623; 450: 2506; 460: 3242; 470: 4892; 480: 14894; 490: 736997; 500: 3253996; 510: 26219109; 520: 3377985; 530: 291482; 540: 2; 550: 0; 570: 33916728
CELL 12 | < 450.0: 7937; 450: 2364; 460: 3217; 470: 5014; 480: 37119; 490: 916995; 500: 3231517; 510: 25799868; 520: 3453650; 530: 458975; 540: 64; 550: 0; 570: 33916720
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31341995; 450: 2574725; 470: 33916720
CELL 2 | < 450.0: 31267093; 450: 2649627; 470: 33916720
CELL 3 | < 450.0: 31301228; 450: 2615492; 470: 33916720
CELL 4 | < 450.0: 31246843; 450: 2669877; 470: 33916720
CELL 5 | < 450.0: 31291394; 450: 2625326; 470: 33916720
CELL 6 | < 450.0: 31201711; 450: 2715009; 470: 33916720
CELL 7 | < 450.0: 31287156; 450: 2629564; 470: 33916720
CELL 8 | < 450.0: 31252303; 450: 2664417; 470: 33916720
CELL 9 | < 450.0: 31294380; 450: 2622340; 470: 33916720
CELL 10 | < 450.0: 31222713; 450: 2694007; 470: 33916720
CELL 11 | < 450.0: 31219020; 450: 2697700; 470: 33916720
CELL 12 | < 450.0: 31283169; 450: 2633551; 470: 33916720
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 5722 | 54044 | 197171 | 857806 | 2611269 | 9025319 | 9510541 | 8677532 | 1924483 | 120011 | 243 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32984297
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2756 | 22660 | 136264 | 486819 | 1369781 | 2744680 | 9368221 | 6605081 | 11032319 | 2016644 | 130699 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33916944
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 9040 | 2425 | 3249 | 4936 | 25929 | 861832 | 3294988 | 25978760 | 3365913 | 369643 | 5 | 0 |  | 33916720
MODULE 8
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x42 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x43 | 0x35 | 0x30 | 0x37 | 0x30 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVB-14C5070..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 6400; 450: 2325; 460: 3184; 470: 4966; 480: 35223; 490: 906932; 500: 3237107; 510: 25823090; 520: 3440548; 530: 453357; 540: 48; 550: 0; 570: 33913180
CELL 2 | < 450.0: 7384; 450: 2371; 460: 3249; 470: 4973; 480: 17640; 490: 767099; 500: 3257937; 510: 26145324; 520: 3390825; 530: 316376; 540: 2; 550: 0; 570: 33913180
CELL 3 | < 450.0: 6930; 450: 2316; 460: 3171; 470: 4885; 480: 47015; 490: 979178; 500: 3228223; 510: 25672686; 520: 3436353; 530: 532305; 540: 118; 550: 0; 570: 33913180
CELL 4 | < 450.0: 7117; 450: 2264; 460: 3112; 470: 4812; 480: 13846; 490: 715071; 500: 3260081; 510: 26266386; 520: 3363543; 530: 276946; 540: 2; 550: 0; 570: 33913180
CELL 5 | < 450.0: 5911; 450: 2220; 460: 3024; 470: 4771; 480: 48579; 490: 986837; 500: 3229256; 510: 25652945; 520: 3436526; 530: 542962; 540: 149; 550: 0; 570: 33913180
CELL 6 | < 450.0: 7140; 450: 2332; 460: 3210; 470: 4924; 480: 13770; 490: 713816; 500: 3258142; 510: 26269508; 520: 3363735; 530: 276601; 540: 2; 550: 0; 570: 33913180
CELL 7 | < 450.0: 7590; 450: 2292; 460: 3104; 470: 4769; 480: 45508; 490: 973162; 500: 3229045; 510: 25683870; 520: 3435376; 530: 528337; 540: 127; 550: 0; 570: 33913180
CELL 8 | < 450.0: 9017; 450: 2493; 460: 3245; 470: 4912; 480: 13320; 490: 702885; 500: 3258503; 510: 26292779; 520: 3355759; 530: 270265; 540: 2; 550: 0; 570: 33913180
CELL 9 | < 450.0: 6599; 450: 2347; 460: 3210; 470: 4955; 480: 47993; 490: 984609; 500: 3226837; 510: 25657675; 520: 3436520; 530: 542240; 540: 195; 550: 0; 570: 33913180
CELL 10 | < 450.0: 8849; 450: 2578; 460: 3389; 470: 5088; 480: 13489; 490: 694326; 500: 3262277; 510: 26307064; 520: 3353848; 530: 262054; 540: 2; 550: 0; 570: 33912964
CELL 11 | < 450.0: 9862; 450: 2480; 460: 3240; 470: 4869; 480: 14444; 490: 725309; 500: 3259129; 510: 26237007; 520: 3371716; 530: 284906; 540: 2; 550: 0; 570: 33912964
CELL 12 | < 450.0: 6384; 450: 2125; 460: 2885; 470: 4558; 480: 40363; 490: 933335; 500: 3238103; 510: 25747136; 520: 3453975; 530: 483813; 540: 279; 550: 0; 570: 33912956
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31570015; 450: 2342941; 470: 33912956
CELL 2 | < 450.0: 31518894; 450: 2394062; 470: 33912956
CELL 3 | < 450.0: 31530998; 450: 2381958; 470: 33912956
CELL 4 | < 450.0: 31509824; 450: 2403132; 470: 33912956
CELL 5 | < 450.0: 31520567; 450: 2392389; 470: 33912956
CELL 6 | < 450.0: 31489214; 450: 2423742; 470: 33912956
CELL 7 | < 450.0: 31517119; 450: 2395837; 470: 33912956
CELL 8 | < 450.0: 31461598; 450: 2451358; 470: 33912956
CELL 9 | < 450.0: 31487913; 450: 2425043; 470: 33912956
CELL 10 | < 450.0: 31443061; 450: 2469895; 470: 33912956
CELL 11 | < 450.0: 31450487; 450: 2462469; 470: 33912956
CELL 12 | < 450.0: 31505272; 450: 2407684; 470: 33912956
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 9567 | 60865 | 242810 | 918752 | 2888237 | 9197711 | 9325835 | 8586241 | 1716502 | 102082 | 221 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33049263
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 4992 | 36449 | 181467 | 675906 | 1456608 | 3504798 | 9399931 | 6359650 | 10744463 | 1483813 | 63984 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33913180
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 7507 | 2373 | 3228 | 4958 | 29777 | 894673 | 3344847 | 25942161 | 3319342 | 364084 | 6 | 0 |  | 33912956
MODULE 9
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x41 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x43 | 0x34 | 0x38 | 0x30 | 0x37 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVA-14C4807..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 5395; 450: 1809; 460: 2439; 470: 4364; 480: 55220; 490: 959598; 500: 3266697; 510: 25635409; 520: 3450629; 530: 532758; 540: 6008; 550: 2; 570: 33920328
CELL 2 | < 450.0: 6327; 450: 1711; 460: 2309; 470: 3744; 480: 19316; 490: 742052; 500: 3297266; 510: 26153484; 520: 3382612; 530: 311472; 540: 35; 550: 0; 570: 33920328
CELL 3 | < 450.0: 5278; 450: 1700; 460: 2299; 470: 3798; 480: 60451; 490: 1011204; 500: 3250284; 510: 25554132; 520: 3445798; 530: 583302; 540: 2082; 550: 0; 570: 33920328
CELL 4 | < 450.0: 6100; 450: 1666; 460: 2233; 470: 3653; 480: 17102; 490: 723644; 500: 3294145; 510: 26207780; 520: 3368264; 530: 295727; 540: 14; 550: 0; 570: 33920328
CELL 5 | < 450.0: 4747; 450: 1616; 460: 2144; 470: 3589; 480: 55990; 490: 995871; 500: 3254294; 510: 25595396; 520: 3441259; 530: 563990; 540: 1432; 550: 0; 570: 33920328
CELL 6 | < 450.0: 6311; 450: 1730; 460: 2323; 470: 3832; 480: 14931; 490: 697710; 500: 3291556; 510: 26276268; 520: 3351830; 530: 273831; 540: 6; 550: 0; 570: 33920328
CELL 7 | < 450.0: 5866; 450: 1651; 460: 2228; 470: 3691; 480: 51832; 490: 983109; 500: 3253915; 510: 25630739; 520: 3438806; 530: 547551; 540: 940; 550: 0; 570: 33920328
CELL 8 | < 450.0: 7324; 450: 1693; 460: 2247; 470: 3683; 480: 15718; 490: 714342; 500: 3290250; 510: 26237919; 520: 3360433; 530: 286714; 540: 5; 550: 0; 570: 33920328
CELL 9 | < 450.0: 5243; 450: 1616; 460: 2171; 470: 3631; 480: 55173; 490: 995776; 500: 3250901; 510: 25603926; 520: 3439157; 530: 561795; 540: 939; 550: 0; 570: 33920328
CELL 10 | < 450.0: 6501; 450: 1598; 460: 2155; 470: 3593; 480: 14541; 490: 701813; 500: 3292396; 510: 26270385; 520: 3352297; 530: 274830; 540: 3; 550: 0; 570: 33920112
CELL 11 | < 450.0: 7168; 450: 1576; 460: 2074; 470: 3452; 480: 18014; 490: 744658; 500: 3293073; 510: 26167461; 520: 3375653; 530: 306974; 540: 9; 550: 0; 570: 33920112
CELL 12 | < 450.0: 4907; 450: 1709; 460: 2304; 470: 3819; 480: 34159; 490: 881090; 500: 3263624; 510: 25859594; 520: 3433920; 530: 434838; 540: 140; 550: 0; 570: 33920104
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31559165; 450: 2360939; 470: 33920104
CELL 2 | < 450.0: 31421671; 450: 2498433; 470: 33920104
CELL 3 | < 450.0: 31479161; 450: 2440943; 470: 33920104
CELL 4 | < 450.0: 31421171; 450: 2498933; 470: 33920104
CELL 5 | < 450.0: 31468125; 450: 2451979; 470: 33920104
CELL 6 | < 450.0: 31372058; 450: 2548046; 470: 33920104
CELL 7 | < 450.0: 31448563; 450: 2471541; 470: 33920104
CELL 8 | < 450.0: 31381203; 450: 2538901; 470: 33920104
CELL 9 | < 450.0: 31428669; 450: 2491435; 470: 33920104
CELL 10 | < 450.0: 31324550; 450: 2595554; 470: 33920104
CELL 11 | < 450.0: 31329683; 450: 2590421; 470: 33920104
CELL 12 | < 450.0: 31417274; 450: 2502830; 470: 33920104
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 5785 | 56179 | 204639 | 898309 | 3347436 | 9394262 | 9907169 | 7735003 | 1582462 | 70089 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33201529
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3697 | 26688 | 156117 | 587704 | 1416574 | 3025666 | 9528489 | 6483810 | 10806866 | 1811249 | 72618 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33920328
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 6011 | 1689 | 2255 | 3738 | 34041 | 891375 | 3351742 | 25893749 | 3345901 | 389490 | 113 | 0 |  | 33920104
MODULE 10
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x41 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x43 | 0x34 | 0x38 | 0x30 | 0x38 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVA-14C4808..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 3558; 450: 1655; 460: 2189; 470: 3755; 480: 38223; 490: 920027; 500: 3247942; 510: 25779083; 520: 3438629; 530: 474148; 540: 164; 550: 0; 570: 33909373
CELL 2 | < 450.0: 6010; 450: 1713; 460: 2280; 470: 3737; 480: 19913; 490: 781062; 500: 3279903; 510: 26095963; 520: 3386165; 530: 332620; 540: 7; 550: 0; 570: 33909373
CELL 3 | < 450.0: 3909; 450: 1609; 460: 2107; 470: 3682; 480: 57967; 490: 1017566; 500: 3235155; 510: 25562840; 520: 3436656; 530: 587095; 540: 787; 550: 0; 570: 33909373
CELL 4 | < 450.0: 5173; 450: 1648; 460: 2308; 470: 3917; 480: 15914; 490: 737545; 500: 3280333; 510: 26207086; 520: 3360365; 530: 295081; 540: 3; 550: 0; 570: 33909373
CELL 5 | < 450.0: 3725; 450: 1553; 460: 2014; 470: 3538; 480: 50532; 490: 988802; 500: 3242791; 510: 25631592; 520: 3429230; 530: 555158; 540: 438; 550: 0; 570: 33909373
CELL 6 | < 450.0: 5756; 450: 1664; 460: 2247; 470: 3728; 480: 15986; 490: 742186; 500: 3280403; 510: 26192298; 520: 3363434; 530: 301668; 540: 3; 550: 0; 570: 33909373
CELL 7 | < 450.0: 5514; 450: 1663; 460: 2290; 470: 3849; 480: 50442; 490: 988340; 500: 3242695; 510: 25634510; 520: 3428907; 530: 550771; 540: 392; 550: 0; 570: 33909373
CELL 8 | < 450.0: 6902; 450: 1610; 460: 2157; 470: 3541; 480: 15134; 490: 735485; 500: 3281262; 510: 26204538; 520: 3360618; 530: 298123; 540: 3; 550: 0; 570: 33909373
CELL 9 | < 450.0: 4363; 450: 1537; 460: 2034; 470: 3508; 480: 57300; 490: 1013676; 500: 3239787; 510: 25565232; 520: 3433913; 530: 587097; 540: 926; 550: 0; 570: 33909373
CELL 10 | < 450.0: 7504; 450: 1631; 460: 2195; 470: 3572; 480: 14219; 490: 720121; 500: 3286872; 510: 26232505; 520: 3352912; 530: 287623; 540: 3; 550: 0; 570: 33909157
CELL 11 | < 450.0: 7306; 450: 1656; 460: 2205; 470: 3567; 480: 16766; 490: 752784; 500: 3286319; 510: 26154126; 520: 3371621; 530: 312798; 540: 9; 550: 0; 570: 33909157
CELL 12 | < 450.0: 3934; 450: 1536; 460: 2034; 470: 3518; 480: 33534; 490: 888393; 500: 3258876; 510: 25837300; 520: 3432171; 530: 447638; 540: 215; 550: 0; 570: 33909149
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31742190; 450: 2166959; 470: 33909149
CELL 2 | < 450.0: 31659421; 450: 2249728; 470: 33909149
CELL 3 | < 450.0: 31703975; 450: 2205174; 470: 33909149
CELL 4 | < 450.0: 31636407; 450: 2272742; 470: 33909149
CELL 5 | < 450.0: 31680346; 450: 2228803; 470: 33909149
CELL 6 | < 450.0: 31608474; 450: 2300675; 470: 33909149
CELL 7 | < 450.0: 31659004; 450: 2250145; 470: 33909149
CELL 8 | < 450.0: 31604892; 450: 2304257; 470: 33909149
CELL 9 | < 450.0: 31655380; 450: 2253769; 470: 33909149
CELL 10 | < 450.0: 31535422; 450: 2373727; 470: 33909149
CELL 11 | < 450.0: 31535663; 450: 2373486; 470: 33909149
CELL 12 | < 450.0: 31602990; 450: 2302559; 470: 33905549
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 8786 | 59300 | 225482 | 887411 | 2712667 | 9177975 | 9120330 | 8892259 | 1845262 | 107636 | 197 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33037659
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 4010 | 28131 | 159971 | 602329 | 1412977 | 3190715 | 9516717 | 6464245 | 10808381 | 1645842 | 75108 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33909373
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 5390 | 1682 | 2222 | 3709 | 31238 | 882148 | 3291535 | 25902340 | 3378834 | 410018 | 33 | 0 |  | 33909149
MODULE 11
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x42 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x43 | 0x35 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVB-14C5071..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 10542; 450: 2352; 460: 3192; 470: 4924; 480: 32436; 490: 888665; 500: 3241255; 510: 25846972; 520: 3443391; 530: 446505; 540: 136; 550: 0; 570: 33920370
CELL 2 | < 450.0: 10536; 450: 2348; 460: 3191; 470: 4955; 480: 16064; 490: 739312; 500: 3262542; 510: 26190661; 520: 3387445; 530: 303313; 540: 3; 550: 0; 570: 33920370
CELL 3 | < 450.0: 9879; 450: 2365; 460: 3239; 470: 5021; 480: 47881; 490: 979076; 500: 3231216; 510: 25655126; 520: 3443243; 530: 542985; 540: 339; 550: 0; 570: 33920370
CELL 4 | < 450.0: 10811; 450: 2369; 460: 3189; 470: 4876; 480: 13594; 490: 710754; 500: 3262768; 510: 26265129; 520: 3365731; 530: 281147; 540: 2; 550: 0; 570: 33920370
CELL 5 | < 450.0: 8822; 450: 2204; 460: 2993; 470: 4747; 480: 45796; 490: 973085; 500: 3233150; 510: 25679642; 520: 3435881; 530: 533864; 540: 186; 550: 0; 570: 33920370
CELL 6 | < 450.0: 10142; 450: 2324; 460: 3168; 470: 4924; 480: 14081; 490: 711737; 500: 3261537; 510: 26262250; 520: 3369301; 530: 280904; 540: 2; 550: 0; 570: 33920370
CELL 7 | < 450.0: 10344; 450: 2345; 460: 3176; 470: 4938; 480: 49650; 490: 989634; 500: 3227361; 510: 25640508; 520: 3439689; 530: 552471; 540: 254; 550: 0; 570: 33920370
CELL 8 | < 450.0: 11733; 450: 2489; 460: 3288; 470: 5020; 480: 13832; 490: 708733; 500: 3257894; 510: 26271865; 520: 3366374; 530: 279140; 540: 2; 550: 0; 570: 33920370
CELL 9 | < 450.0: 10280; 450: 2333; 460: 3175; 470: 4924; 480: 46524; 490: 974092; 500: 3228757; 510: 25678197; 520: 3436894; 530: 535056; 540: 138; 550: 0; 570: 33920370
CELL 10 | < 450.0: 11735; 450: 2480; 460: 3323; 470: 5087; 480: 14733; 490: 722910; 500: 3259165; 510: 26240915; 520: 3373112; 530: 286692; 540: 2; 550: 0; 570: 33920154
CELL 11 | < 450.0: 12696; 450: 2533; 460: 3328; 470: 5028; 480: 15899; 490: 747595; 500: 3256964; 510: 26184645; 520: 3387088; 530: 304376; 540: 2; 550: 0; 570: 33920154
CELL 12 | < 450.0: 9293; 450: 2154; 460: 2913; 470: 4684; 480: 39203; 490: 930483; 500: 3238354; 510: 25753742; 520: 3453200; 530: 485932; 540: 188; 550: 0; 570: 33920146
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31405798; 450: 2514348; 470: 33920146
CELL 2 | < 450.0: 31349638; 450: 2570508; 470: 33920146
CELL 3 | < 450.0: 31364497; 450: 2555649; 470: 33920146
CELL 4 | < 450.0: 31336855; 450: 2583291; 470: 33920146
CELL 5 | < 450.0: 31350825; 450: 2569321; 470: 33920146
CELL 6 | < 450.0: 31330238; 450: 2589908; 470: 33920146
CELL 7 | < 450.0: 31355576; 450: 2564570; 470: 33920146
CELL 8 | < 450.0: 31322227; 450: 2597919; 470: 33920146
CELL 9 | < 450.0: 31332740; 450: 2587406; 470: 33920146
CELL 10 | < 450.0: 31290788; 450: 2629358; 470: 33920146
CELL 11 | < 450.0: 31299139; 450: 2621007; 470: 33920146
CELL 12 | < 450.0: 31346319; 450: 2573827; 470: 33920146
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 8353 | 57387 | 219237 | 906961 | 3362166 | 9413338 | 9826491 | 7808228 | 1519111 | 71294 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33193014
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 4713 | 34480 | 181543 | 678106 | 1483321 | 3591263 | 9442660 | 6485828 | 10589082 | 1370712 | 57673 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33920370
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 10622 | 2389 | 3222 | 5013 | 29217 | 884826 | 3320748 | 25944394 | 3343197 | 376507 | 11 | 0 |  | 33920146
MODULE 12
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x32 | 0x38 | 0x2D | 0x30 | 0x4D | 0x4A | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0x1C | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1628-0MJ-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17168; 500: 365056; 510: 2433532; 520: 327202; 530: 8948; 540: 0; 550: 0; 570: 3151906
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 5915; 500: 345408; 510: 2502991; 520: 296223; 530: 1369; 540: 0; 550: 0; 570: 3151906
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 25971; 500: 370683; 510: 2405953; 520: 333595; 530: 15704; 540: 0; 550: 0; 570: 3151906
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 4839; 500: 341134; 510: 2514189; 520: 290931; 530: 813; 540: 0; 550: 0; 570: 3151906
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 25135; 500: 370102; 510: 2409369; 520: 332367; 530: 14933; 540: 0; 550: 0; 570: 3151906
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 4534; 500: 338923; 510: 2519121; 520: 288664; 530: 664; 540: 0; 550: 0; 570: 3151906
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 23885; 500: 369476; 510: 2412951; 520: 331606; 530: 13988; 540: 0; 550: 0; 570: 3151906
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 4314; 500: 337546; 510: 2522051; 520: 287403; 530: 592; 540: 0; 550: 0; 570: 3151906
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 23599; 500: 369241; 510: 2413653; 520: 331574; 530: 13839; 540: 0; 550: 0; 570: 3151906
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 4667; 500: 339483; 510: 2517587; 520: 289166; 530: 787; 540: 0; 550: 0; 570: 3151690
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 6018; 500: 344822; 510: 2502495; 520: 296842; 530: 1513; 540: 0; 550: 0; 570: 3151690
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 15903; 500: 363818; 510: 2438322; 520: 325499; 530: 8148; 540: 0; 550: 0; 570: 3151690
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 2682083; 450: 469607; 470: 3151690
CELL 2 | < 450.0: 2676960; 450: 474730; 470: 3151690
CELL 3 | < 450.0: 2677487; 450: 474203; 470: 3151690
CELL 4 | < 450.0: 2674156; 450: 477534; 470: 3151690
CELL 5 | < 450.0: 2673542; 450: 478148; 470: 3151690
CELL 6 | < 450.0: 2671131; 450: 480559; 470: 3151690
CELL 7 | < 450.0: 2672054; 450: 479636; 470: 3151690
CELL 8 | < 450.0: 2668861; 450: 482829; 470: 3151690
CELL 9 | < 450.0: 2669302; 450: 482388; 470: 3151690
CELL 10 | < 450.0: 2666468; 450: 485222; 470: 3151690
CELL 11 | < 450.0: 2665677; 450: 486013; 470: 3151690
CELL 12 | < 450.0: 2670340; 450: 481350; 470: 3151690
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981 | 43535 | 111030 | 191877 | 618528 | 1571054 | 586804 | 26097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3151906
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 20632 | 98549 | 191390 | 232171 | 208162 | 1881315 | 504408 | 12885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3151906
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12771 | 371481 | 2460607 | 303333 | 3498 | 0 | 0 |  | 3151690
MODULE 13
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x32 | 0x38 | 0x2D | 0x30 | 0x4D | 0x46 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0x1C | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1628-0MF-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 16021; 500: 364474; 510: 2438134; 520: 324979; 530: 8265; 540: 0; 550: 0; 570: 3151873
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 5719; 500: 344430; 510: 2505881; 520: 294459; 530: 1384; 540: 0; 550: 0; 570: 3151873
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 26372; 500: 371439; 510: 2404122; 520: 333726; 530: 16214; 540: 0; 550: 0; 570: 3151873
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 4683; 500: 340621; 510: 2516116; 520: 289687; 530: 766; 540: 0; 550: 0; 570: 3151873
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 24978; 500: 370678; 510: 2409329; 520: 331951; 530: 14937; 540: 0; 550: 0; 570: 3151873
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 4661; 500: 340577; 510: 2515861; 520: 290021; 530: 753; 540: 0; 550: 0; 570: 3151873
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 25079; 500: 370746; 510: 2408538; 520: 332397; 530: 15113; 540: 0; 550: 0; 570: 3151873
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 4743; 500: 341138; 510: 2513788; 520: 291409; 530: 795; 540: 0; 550: 0; 570: 3151873
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 26207; 500: 371021; 510: 2405110; 520: 333439; 530: 16096; 540: 0; 550: 0; 570: 3151873
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 5313; 500: 343886; 510: 2507283; 520: 294102; 530: 1073; 540: 0; 550: 0; 570: 3151657
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 6841; 500: 349246; 510: 2491991; 520: 301592; 530: 1987; 540: 0; 550: 0; 570: 3151657
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 17947; 500: 366761; 510: 2429683; 520: 327845; 530: 9421; 540: 0; 550: 0; 570: 3151657
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 2704309; 450: 447348; 470: 3151657
CELL 2 | < 450.0: 2696529; 450: 455128; 470: 3151657
CELL 3 | < 450.0: 2697445; 450: 454212; 470: 3151657
CELL 4 | < 450.0: 2693733; 450: 457924; 470: 3151657
CELL 5 | < 450.0: 2694703; 450: 456954; 470: 3151657
CELL 6 | < 450.0: 2690643; 450: 461014; 470: 3151657
CELL 7 | < 450.0: 2692358; 450: 459299; 470: 3151657
CELL 8 | < 450.0: 2688212; 450: 463445; 470: 3151657
CELL 9 | < 450.0: 2689173; 450: 462484; 470: 3151657
CELL 10 | < 450.0: 2685642; 450: 466015; 470: 3151657
CELL 11 | < 450.0: 2684830; 450: 466827; 470: 3151657
CELL 12 | < 450.0: 2692366; 450: 459291; 470: 3151657
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 | 23351 | 99592 | 176777 | 694797 | 1480764 | 632301 | 43018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3151873
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 18498 | 92167 | 187833 | 237344 | 228396 | 1894579 | 477296 | 14524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3151873
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13067 | 370400 | 2457115 | 307065 | 4010 | 0 | 0 |  | 3151657
MODULE 14
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x30 | 0x30 | 0x33 | 0x39 | 0x2D | 0x31 | 0x36 | 0x32 | 0x38 | 0x2D | 0x30 | 0x4D | 0x47 | 0x2D | 0x34 | 0x30 | 0x32 | 0x33 | 0x33 | 0x35 | 0x2D | 0x30 | 0x30 | 0x37 | 0x31 | 0x30 | 0x0 | 0x10 | 0x1C | 0x6 | 0x6 | 0x6
Mfg Data (ASCII): 0039-1628-0MG-402335-00710......
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 18022; 500: 365846; 510: 2429906; 520: 328556; 530: 9555; 540: 0; 550: 0; 570: 3151885
CELL 2 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 6512; 500: 347840; 510: 2496425; 520: 299381; 530: 1727; 540: 0; 550: 0; 570: 3151885
CELL 3 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 27276; 500: 371390; 510: 2401560; 520: 334797; 530: 16862; 540: 0; 550: 0; 570: 3151885
CELL 4 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 5257; 500: 343437; 510: 2508422; 520: 293791; 530: 978; 540: 0; 550: 0; 570: 3151885
CELL 5 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 26195; 500: 370949; 510: 2405461; 520: 333370; 530: 15910; 540: 0; 550: 0; 570: 3151885
CELL 6 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 5296; 500: 343519; 510: 2507558; 520: 294494; 530: 1018; 540: 0; 550: 0; 570: 3151885
CELL 7 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 26647; 500: 370976; 510: 2403994; 520: 333943; 530: 16325; 540: 0; 550: 0; 570: 3151885
CELL 8 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 4807; 500: 340670; 510: 2513981; 520: 291623; 530: 804; 540: 0; 550: 0; 570: 3151885
CELL 9 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 26556; 500: 370867; 510: 2403855; 520: 334183; 530: 16424; 540: 0; 550: 0; 570: 3151885
CELL 10 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 5495; 500: 343429; 510: 2507051; 520: 294516; 530: 1178; 540: 0; 550: 0; 570: 3151669
CELL 11 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 6927; 500: 348417; 510: 2492851; 520: 301426; 530: 2048; 540: 0; 550: 0; 570: 3151669
CELL 12 | < 450.0: 0; 450: 0; 460: 0; 470: 0; 480: 0; 490: 16998; 500: 364942; 510: 2433576; 520: 327221; 530: 8932; 540: 0; 550: 0; 570: 3151669
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 2682736; 450: 468933; 470: 3151669
CELL 2 | < 450.0: 2676814; 450: 474855; 470: 3151669
CELL 3 | < 450.0: 2677405; 450: 474264; 470: 3151669
CELL 4 | < 450.0: 2674280; 450: 477389; 470: 3151669
CELL 5 | < 450.0: 2673711; 450: 477958; 470: 3151669
CELL 6 | < 450.0: 2670927; 450: 480742; 470: 3151669
CELL 7 | < 450.0: 2672698; 450: 478971; 470: 3151669
CELL 8 | < 450.0: 2668332; 450: 483337; 470: 3151669
CELL 9 | < 450.0: 2668507; 450: 483162; 470: 3151669
CELL 10 | < 450.0: 2665774; 450: 485895; 470: 3151669
CELL 11 | < 450.0: 2665766; 450: 485903; 470: 3151669
CELL 12 | < 450.0: 2669896; 450: 481773; 470: 3151669
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 | 41193 | 109788 | 188898 | 708513 | 1506271 | 565619 | 28763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3151885
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677 | 20244 | 95589 | 190469 | 238315 | 239947 | 2027839 | 328663 | 9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3151885
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14004 | 372038 | 2453755 | 307571 | 4301 | 0 | 0 |  | 3151669
MODULE 15
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x42 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x43 | 0x35 | 0x30 | 0x36 | 0x31 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVB-14C5061..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 7829; 450: 2231; 460: 3016; 470: 4753; 480: 30387; 490: 881071; 500: 3235022; 510: 25880691; 520: 3438405; 530: 429491; 540: 81; 550: 0; 570: 33912977
CELL 2 | < 450.0: 8936; 450: 2351; 460: 3168; 470: 4885; 480: 14601; 490: 717063; 500: 3259852; 510: 26251000; 520: 3371288; 530: 279830; 540: 3; 550: 0; 570: 33912977
CELL 3 | < 450.0: 6485; 450: 2081; 460: 2755; 470: 4475; 480: 50621; 490: 996236; 500: 3223741; 510: 25630617; 520: 3440891; 530: 554769; 540: 306; 550: 0; 570: 33912977
CELL 4 | < 450.0: 8415; 450: 2300; 460: 3090; 470: 4796; 480: 14374; 490: 722205; 500: 3260419; 510: 26244265; 520: 3369178; 530: 283933; 540: 2; 550: 0; 570: 33912977
CELL 5 | < 450.0: 6906; 450: 2094; 460: 2776; 470: 4444; 480: 47008; 490: 980912; 500: 3227939; 510: 25670788; 520: 3434275; 530: 535663; 540: 172; 550: 0; 570: 33912977
CELL 6 | < 450.0: 8816; 450: 2308; 460: 3083; 470: 4723; 480: 13444; 490: 714219; 500: 3256427; 510: 26274287; 520: 3360433; 530: 275237; 540: 0; 550: 0; 570: 33912977
CELL 7 | < 450.0: 8510; 450: 2259; 460: 3018; 470: 4688; 480: 49575; 490: 992750; 500: 3220987; 510: 25648507; 520: 3435675; 530: 546847; 540: 161; 550: 0; 570: 33912977
CELL 8 | < 450.0: 10008; 450: 2398; 460: 3084; 470: 4706; 480: 13159; 490: 706379; 500: 3255473; 510: 26289388; 520: 3357196; 530: 271185; 540: 1; 550: 0; 570: 33912977
CELL 9 | < 450.0: 8117; 450: 2241; 460: 2998; 470: 4678; 480: 49737; 490: 992571; 500: 3221207; 510: 25645238; 520: 3436991; 530: 549015; 540: 184; 550: 0; 570: 33912977
CELL 10 | < 450.0: 10518; 450: 2464; 460: 3227; 470: 4891; 480: 14153; 490: 725807; 500: 3254403; 510: 26248202; 520: 3366814; 530: 282280; 540: 2; 550: 0; 570: 33912761
CELL 11 | < 450.0: 11281; 450: 2487; 460: 3240; 470: 4849; 480: 15199; 490: 746744; 500: 3252964; 510: 26197679; 520: 3379473; 530: 298843; 540: 2; 550: 0; 570: 33912761
CELL 12 | < 450.0: 8357; 450: 2174; 460: 2950; 470: 4662; 480: 32870; 490: 899618; 500: 3231729; 510: 25846537; 520: 3441557; 530: 442207; 540: 92; 550: 0; 570: 33912753
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31450354; 450: 2462399; 470: 33912753
CELL 2 | < 450.0: 31389633; 450: 2523120; 470: 33912753
CELL 3 | < 450.0: 31429129; 450: 2483624; 470: 33912753
CELL 4 | < 450.0: 31408032; 450: 2504721; 470: 33912753
CELL 5 | < 450.0: 31420012; 450: 2492741; 470: 33912753
CELL 6 | < 450.0: 31372513; 450: 2540240; 470: 33912753
CELL 7 | < 450.0: 31409127; 450: 2503626; 470: 33912753
CELL 8 | < 450.0: 31368284; 450: 2544469; 470: 33912753
CELL 9 | < 450.0: 15966525; 450: 1729031; 470: 17695556
CELL 10 | < 450.0: 15938477; 450: 1757079; 470: 17695556
CELL 11 | < 450.0: 15939599; 450: 1755957; 470: 17695556
CELL 12 | < 450.0: 15957116; 450: 1734840; 470: 17691956
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 5831 | 54541 | 207100 | 896828 | 3437233 | 9527267 | 10245177 | 7371397 | 1373812 | 69187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33188607
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 6268 | 52958 | 224692 | 819089 | 1747813 | 6267799 | 8629863 | 8671781 | 6866825 | 611212 | 13882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33912977
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 8730 | 2322 | 3095 | 4802 | 27877 | 876845 | 3296367 | 25955028 | 3360611 | 377070 | 6 | 0 |  | 33912753
MODULE 16
Software AS version: | < 450.0: 0x0104CA42
Software AS checksum: | < 450.0: 0x7A2CD716
Software OS version: | < 450.0: 0x0104CB42
Software OS checksum: | < 450.0: 0xC6B5EEBD
Mfg Data: | 0x33 | 0x36 | 0x34 | 0x41 | 0x31 | 0x35 | 0x38 | 0x35 | 0x47 | 0x33 | 0x52 | 0x45 | 0x56 | 0x42 | 0x2D | 0x31 | 0x34 | 0x43 | 0x35 | 0x30 | 0x36 | 0x36 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0
Mfg Data (ASCII): 364A1585G3REVB-14C5066..........
A/D Conversion Error Count: | < 450.0: 0
<Cell Voltages (V)>
| < 2.0 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | >= 4.0 |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 4943; 450: 2193; 460: 2950; 470: 4664; 480: 35235; 490: 907840; 500: 3235754; 510: 25813090; 520: 3446760; 530: 452346; 540: 269; 550: 0; 570: 33906044
CELL 2 | < 450.0: 6756; 450: 2300; 460: 3075; 470: 4762; 480: 16223; 490: 741013; 500: 3257263; 510: 26203867; 520: 3379059; 530: 291718; 540: 8; 550: 0; 570: 33906044
CELL 3 | < 450.0: 4847; 450: 2184; 460: 2929; 470: 4648; 480: 49943; 490: 992322; 500: 3223187; 510: 25641643; 520: 3442893; 530: 541159; 540: 289; 550: 0; 570: 33906044
CELL 4 | < 450.0: 5753; 450: 2207; 460: 2964; 470: 4666; 480: 15744; 490: 744066; 500: 3256560; 510: 26204519; 520: 3375315; 530: 294247; 540: 3; 550: 0; 570: 33906044
CELL 5 | < 450.0: 4482; 450: 2173; 460: 2916; 470: 4629; 480: 52934; 490: 1006275; 500: 3221384; 510: 25614046; 520: 3440339; 530: 556537; 540: 329; 550: 0; 570: 33906044
CELL 6 | < 450.0: 6772; 450: 2312; 460: 3082; 470: 4753; 480: 14649; 490: 728405; 500: 3255498; 510: 26242525; 520: 3366982; 530: 281064; 540: 2; 550: 0; 570: 33906044
CELL 7 | < 450.0: 5864; 450: 2211; 460: 2958; 470: 4619; 480: 51288; 490: 1000092; 500: 3221380; 510: 25628080; 520: 3439514; 530: 549746; 540: 292; 550: 0; 570: 33906044
CELL 8 | < 450.0: 7807; 450: 2442; 460: 3191; 470: 4879; 480: 15122; 490: 732121; 500: 3254714; 510: 26230385; 520: 3370021; 530: 285358; 540: 4; 550: 0; 570: 33906044
CELL 9 | < 450.0: 5994; 450: 2249; 460: 3023; 470: 4712; 480: 49926; 490: 994176; 500: 3221222; 510: 25638637; 520: 3440538; 530: 545258; 540: 309; 550: 0; 570: 33906044
CELL 10 | < 450.0: 8279; 450: 2465; 460: 3189; 470: 4862; 480: 14974; 490: 725437; 500: 3258223; 510: 26241636; 520: 3366144; 530: 280614; 540: 5; 550: 0; 570: 33905828
CELL 11 | < 450.0: 10859; 450: 2606; 460: 3357; 470: 4881; 480: 15006; 490: 728377; 500: 3256827; 510: 26236086; 520: 3366392; 530: 281431; 540: 6; 550: 0; 570: 33905828
CELL 12 | < 450.0: 5534; 450: 2216; 460: 2973; 470: 4678; 480: 32105; 490: 888706; 500: 3238375; 510: 25856787; 520: 3442017; 530: 432204; 540: 225; 550: 0; 570: 33905820
<Cell Balancers>
| Off | On |  | TOTAL
CELL 1 | < 450.0: 31606617; 450: 2299203; 470: 33905820
CELL 2 | < 450.0: 31542928; 450: 2362892; 470: 33905820
CELL 3 | < 450.0: 31573963; 450: 2331857; 470: 33905820
CELL 4 | < 450.0: 31553707; 450: 2352113; 470: 33905820
CELL 5 | < 450.0: 31573698; 450: 2332122; 470: 33905820
CELL 6 | < 450.0: 31530883; 450: 2374937; 470: 33905820
CELL 7 | < 450.0: 31567504; 450: 2338316; 470: 33905820
CELL 8 | < 450.0: 31521545; 450: 2384275; 470: 33905820
CELL 9 | < 450.0: 31530836; 450: 2374984; 470: 33905820
CELL 10 | < 450.0: 31436596; 450: 2469224; 470: 33905820
CELL 11 | < 450.0: 31433910; 450: 2471910; 470: 33905820
CELL 12 | < 450.0: 31508034; 450: 2397786; 470: 33905820
<Module Temperatures (deg C)>
| < -40.0 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | >= 80.0 |  | TOTAL
TEMP SENSOR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 10006 | 65435 | 254902 | 1067441 | 3479206 | 9374686 | 9847132 | 7634237 | 1311302 | 76062 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33120735
TEMP SENSOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 4965 | 40077 | 214389 | 812282 | 1716574 | 4411427 | 8950794 | 6943986 | 9595873 | 1169760 | 45486 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33906044
<Module Voltages (V)>
| < 24.0 | 24 | 26.4 | 28.8 | 31.2 | 33.6 | 36 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | >= 48.0 |  | TOTAL
| 6543 | 2359 | 3155 | 4853 | 30008 | 890242 | 3303252 | 25925647 | 3359323 | 380411 | 27 | 0 |  | 33905820